[image: image2.jpg]4

' 4





[image: image1.jpg]v

4




 

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Tabulka technických parametrů
„Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření ”
Dodavatel Pragolab s.r.o. tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění má technické vlastnosti a splňuje technické parametry uvedené v článku v článku 3.6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření“, když níže blíže specifikuje technické parametry jím nabízeného předmětu plnění:
Výrobce dodávaného předmětu plnění: Leica-microsystems, Sutter Instruments, Polecular Devices 
	Parametry invertovaného mikroskopu se scannerem pro fotomanipulaci a TIRF modulem:
	Splnění parametru

	invertovaný mikroskop s kovovým tělem a nízko položeným těžištěm
	ANO

	plně motorizovaný a automatizovaný stativ, volně programovatelná tlačítka na těle mikroskopu
	ANO

	porty - počet portů: 2x pro fluorescenci (skenner i TIRF) z toho alespoň jeden umožňuje zavedení laserových zdrojů či fluorescenčních zdrojů s volně dostupnými nákresy pro adaptaci; 2x boční porty plně motorizované porty levý i pravý s výstupem 100/ 0 % na kameru s průměrem min. 19 mm
	ANO

	trinokulární ergonomický tubus s možností naklápění v rozsahu 30°- 45°, s okuláry montovatelnými alespoň ve dvou výškových pozicích, s volným průhledem na vzorek, s optickým dělením 100/0%
	ANO

	nosič na těle mikroskopu pro vložku integrovaného modulačního kontrastu
	ANO

	ochrana proti nechtěnému kontaktu uživatele s paprskem laseru, s automatickou detekcí bezpečného uzavření
	ANO

	ochrana objektivů proti zatečení imerze a médií
	ANO

	motorizovaný pohyb v ose Z, softwarový autofokus i hardwarový autofokus
	ANO

	měnič zvětšení 1,6x
	ANO

	okuláry se zvětšením minimálně 10x a zorným polem 25 mm, oba s nastavitelnými dioptriemi a odnímatelnými plastovými očnicemi
	ANO

	skenovací stolek XY stolek s otvorem pro výměnné inserty, univerzální držák vzorků; ovládání ostření a x, y posuvu pomocí ovladače odděleného od stolu
	ANO

	motorizovaný kondensor pro automatickou změnu konstantních metod. Pracovní vzdálenosti min. 28 mm s min. NA 0,55
	ANO

	ovládání mikroskopu pomocí výklopného, barevného dotykového LCD displeje, možnost vypnutí displeje při citlivém snímání
	ANO

	procházející světlo LED, min. životnost 25.000 hodin, s automatickou uzávěrkou
	ANO

	integrovaný modulační kontrast pro 20x a 40x objektivy v těle mikroskopu bez nutnosti použití objektivů s modulačním vložkou zamezující vyšší transmisi. Plně motorizované DIC minimálně pro objektivy 40x a 63x,

	ANO

	plně motorizovaný automatický DIC kontrast bez nutnosti manuální manipulace s optickými prvky, pro plně automatické vícekanálové a časosběrné snímání
	ANO

	nastavitelná vzájemná poloha kondenzorových a objektivových hranolů, možnost nastavení objektivového hranolu manuálně i přes software
	ANO

	analyzátor umístěný ve fluorescenční věži
	ANO

	motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů min. 6 pozic. Absolutní shoda všech fluorescenčních kanálů i při výměně fl. kostek (tolerance <1 pixel)
	ANO

	filtr QUAD pro detekci DAPI, FITC, TRITC, kostka GFP, kostky pro FURA, CFP/YFP
	ANO

	externí LED fluorescenční zdroj 6+1 kanálů plně integrovaný v software, s rychlým přepínáním vlnových délek 395nm, 440nm, 470nm, 510nm, 550nm, 640nm. Ligth guide pro připojení,

	ANO

	externí filter wheels pro rychlou excitaci včetně kompletního připojení do optické trasy
	ANO

	motorizovaný objektivový revolver s místem minimálně pro 6 objektivů
	ANO

	objektivy:
	ANO

	· semiapochromatický objektiv 1,6x, s min. NA 0.05
	ANO

	· min. planachromatický  objektiv 10x, s min. NA 0.25


	ANO

	· semiapochromatický objektiv s dlouho pracovní vzdáleností 20x, s min. NA 0.40


	ANO

	· apochromatický objektiv 63x, s min. NA 1.47 pro TIRF
	ANO

	scanner - galvem řízený XY skenner pro fotomanipulaci a fotovysvěcování definovaných oblastí vzorku libovolného tvaru. Modul pro připojení laserů s vlnovými délkami 488nm min. 50 mW, 515nm min. 60 mW, 638nm min. 150 mW. Jednotka pro lasery oddělená od antivibračního stolu. Připojení libovolného 3rd party laserového zdroje. Speciální filtrační kostky snímání fluorescence pro celé spektrum.
	ANO

	korekce optické trasy minimálně od 350 až 800nm, možnost ovládání apertury a profil paprsku
	ANO

	pulzní speciální laser pro ablace, fotomanipulaci, DNA damage, FRAP, FLIP, aktivaci, optogenetiku a další experimenty s 355nm, výkon min. 15uJ, šířka pulzu pod 1.1 ns, přímé připojení do jednotky TIRF
	ANO

	modul do softwaru ovládání skeneru, plně integrovaný
	ANO

	TIRF - TIRF modul s možností rozšíření na Ground state Depletion (dSTORM) do budoucna. Optické prvky přizpůsobené pro silné lasery. Plně automatizovaný systém s automatickou kalibrací. Možnost simultánních multicolor experimentů. Mody pro TIRF, Epiflurescence, HiLo, a TIRF. Možnost volby penetrace, volby azimutu. Zorné pole pro TIRF min. 19 mm. Expander pro zvýšení intenzity laserů pro dSTORM a uPaint. FRAP modul plně integrován v software. Speciální kamera pro kalibraci nad kondezorem pro TIRF. Kódované ochranné prvky pro TIRF
	ANO

	možnost ovládání kolimátoru pro TIRF. Možnost triggerování signálů pomocí trigger jednotky
	ANO

	modul do softwaru ovládání TIRF, plně integrovaný
	ANO

	kompatibilita s konfokálním nástavcem do budoucna
	ANO

	kamera  - Monochromatická kamera


	ANO

	· Rozlišení min. 2048x 1048 (4.2 Mpix)
	ANO

	· Rychlost min. 53 fps  (2048x2048) 


	ANO

	· Velikost pixelu min. 6.5x 6.5 µm


	ANO

	· Linearita signálu min. 99,8%
	ANO

	· Typ senzoru sCMOS
	ANO

	· Velikost senzoru min. 13.3 mm x 13.3 mm
	ANO

	· QE min. 82 %
	ANO

	· Dynamický rozsah min. 33.000:1
	ANO

	· Binning min. 2x2, 3x3, 4x4, 8x8
	ANO

	· Interní paměť min 1 GB
	ANO

	· Připojení přes USB 3.0
	ANO

	· Plná kompatibilita s ovládacím SW, trigrovanní kamery
	ANO

	Příslušenství
	ANO

	· teplotní kontrolér pro řízení teploty insertů,
	ANO

	· CO2 krytka na držák vzorků
	ANO

	aktivní antivibrační stůl min. 90x120 cm
	ANO

	software s následujícími vlastnostmi:
	ANO

	· modulární struktura, možnost přidání dalších aplikačních modulů, plně integrovaných do jádrové aplikace, vytváření fotografií, řazení do alb, vkládání popisů a měřítek, kompletní nastavení parametrů snímání, ovládání motorizovaných částí mikroskopu
	ANO

	· náhled pro srovnání a překryv jednotlivých kanálů, export dat do běžně užívaných formátů
	ANO

	· nastavení ovládání mikroskopu, nastavení kamery, vytváření přehledných galerií
	ANO

	· základní úpravu obrázků, vkládání anotací do obrázků, automatické ukládání všech mezikroků v procesu snímání na disk počítače, ukládání obrázků do souhrnných souborů obsahujících všechny parametry snímání
	ANO

	· možnost nastavení předefinovaných profilů snímání, možnost přepnutí do zjednodušeného módu, nastavení kontrastu, jasu a gama pro každý snímek i při multikanálovém snímání
	ANO

	· vypočítávání skládání, ořezávání obrazu, měření intenzity, délek a ploch, online měření při zobrazení živého obrazu, možnost pořizování časosběrných záběrů, automatické nastavení optimálního, co nejkratšího expozičního intervalu
	ANO

	· automatické zobrazení časových řad: obrazové posuvníky pro rychlý posun v rozsáhlých sadách dat, ovládání osy Z a SW autofocus pro určení polohy zaostření a zachycení trojrozměrné datové sady
	ANO

	· hladký a rychlý pohyb 3D svazků v reálném čase, manipulace  3D svazků (natáčení, posouvání, zoom) pomocí myši, individuální nastavení intenzity, úrovně šumu, gamma a průhlednosti pro každý kanál, možnost automatického pohybu pro zdůraznění prostorového efektu 3D svazku, možnost různých režimů projekce (např. průhledné, maximální intenzita a hloubkové kódování)
	ANO

	· generátor videí s funkcemi pro náhled, smyčku a yo-yo, definování umístění v osách X a Y a možnost automatického návratu na tuto pozici, definování umístění v ose Z a možnost automatického návratu na zvolenou pozici, vytváření snímků velkých zorných polí s vysokým rozlišením, výběr algoritmu pro způsob skládání zorných polí, možnost vyhlazení hran mezi sousedními snímky
	ANO

	· možnost skládání v XYZ s automatickou detekcí nejvhodnější roviny pro výpočet skládání
	ANO

	· řízení životního prostředí inkubace (teplota, O2 a CO2.), varování, pokud jsou překročeny limity definované uživatelem, všechny podmínky prostředí nastavovány v rámci jednoho rozhraní
	ANO

	· možnost připojení zařízení mobilního zařízení nebo webového klienta k akviziční stanici přes síť, vzdálené sledování průběhu experimentu, přezkoumání celého experimentu nebo otevření libovolných obrázkových sérií dostupných ve stromu experimentu; zahájení, zastavení nebo pozastavení experimentů prostřednictvím mobilního zařízení, kontrola experimentálního nastavení, jako je doba expozice, zisk, kostka filtru
	ANO

	· možnost připojení a komunikace více vzdálených uživatelů
	ANO

	· možnost stahování snímků v plném rozlišení a posílání ostatním uživatelům
	ANO

	· TIRF, FRAP moduly plně integrované v software
	ANO

	· speciální ovládací jednotka pro TIRF
	ANO


	Parametry zesilovače pro elekrofyziologická měření technikou terčíkového zámku:
	

	celkový šum zesilovače při měření v módu pro snímání aktivity jednotlivých iontových kanálů <0.15 pA(rms)
	ANO

	4-pole Bessel filtr nastavitelný v rozsahu minimálně 1-100 kHz
	ANO

	Gain nastavitelný alespoň v rozsahu 0.5-500x v minimálně 8 krocích
	ANO

	funkce pro protrhávání membrány buněk pomocí napěťového pulzu
	ANO

	kompenzace kapacity pipety umožňující nastavení alespoň dvou časových konstant a kompenzace celé buňky do velikosti alespoň 1nF
	ANO


	Parametry analogově digitálního převodníku včetně softwaru:
	

	minimální rozsah vstupních signálů -10 až 10 V
	ANO

	minimálně 8 nezávislých analogových vstupů pro digitalizaci alespoň do 450kHz
	ANO

	minimálně 8 digitálních výstupů
	ANO

	funkce eliminace 50/60 Hz frekvenčního šumu, bez použití filtru, na minimálně jednom analogovém vstupu
	ANO

	software pro řízení analogově digitálního převodníku a pro analýzu elektrofyziologických dat
	ANO


	Parametry analogově digitálního převodníku včetně softwaru:
	ANO

	minimální rozsah vstupních signálů -10 až 10 V
	ANO

	minimálně 8 nezávislých analogových vstupů pro digitalizaci alespoň do 450kHz
	ANO

	minimálně 8 digitálních výstupů
	ANO

	funkce eliminace 50/60 Hz frekvenčního šumu, bez použití filtru, na minimálně 4 analogových vstupech
	ANO

	software pro řízení analogově digitálního převodníku a pro analýzu elektrofyziologických dat
	ANO


	Parametry upgradu softwaru pro elektrofyziologická měření a zpracování dat, kompatibilního s dodávaným elektrofyziologickým zesilovačem
	

	možnost synchronizované stimulace a detekce definovaných událostí včetně analýzy jednotlivých otevření iontových kanálů
	ANO

	použitelnost v kombinaci se současně kupovaným analogově-digitálním převodníkem a zesilovačem
	ANO

	musí mít vhodná okna pro provádění membránových a dalších testů kvality snímání a pro okamžitou vizuální kontrolu elektrofyziologických měření
	ANO


	Parametry systému řízeného mikromanipulátoru pro elektrofyziologii s možností připojení další jednotky ovládaného mikroposuvu:
	

	sestava jednoho mikromanipulátoru (s možností rozšíření na dva mikromanipulátory), kontrolního a ovládacího boxu
	ANO

	kontrolní box s ochranou proti přenosu elektrického šumu
	ANO

	kontrola pohybu s minimálním krokem posunu 63 nm, o maximální rychlosti až 5 mm za vteřinu
	ANO

	stabilita pozice s povoleným posunem max. 1 um/h
	ANO

	řídící box opatřený displejem zobrazujícím hodnoty na osách XYZ, aktuální nastavení kontrolní jednotky, přepínaní mezi jednotlivými manipulátory, funkce (tlačítko) pozice 0 a uživatelem definované pracovní pozice, přepínání mezi různými rychlostmi posuvu
	ANO

	řízení XYZ pohybu pomocí tří otočných knoflíků
	ANO

	mikromanipulátor s posunem min. 25mm ve všech osách posuvu
	ANO

	mikromanipulátor osazený upevňovacím systémem držáku mikroelektrod s volitelným úhlem sklonu
	ANO

	držák mikromanipulátoru na desku antivibračního stolu
	ANO


Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a technické parametry (tj. v případě, že uchazeč ve shora uvedené tabulce uvede „NE“), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena.
	V Praze dne 
	

	
	___________________________

Razítko a podpis účastníka


Strana 8 (celkem 8)


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]