Objednávka č. OB 02 215/2018

přes internet		telefonicky		 osobně		poštou

| Ze dne: 11.10.2018 | Objednal: Ing. Libor Maneth |
| --- | --- |
| Dodavatel: RIKMO s.r.o. Okružní 704 530 03 Pardubice IČ: 25937090 DIČ:CZ25937090 | Odběratel: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí IČ: 00853879 DIČ: CZ 00853879 tel: 465 544 207 e-mail: maneth@rehabilitacniustav.cz |
| Druh dodávky zboží, služeb: | Množství (počet ks, jiná specifikace): |
| Oprava na vzduchotechnickém zařízení dle přílohy 1 | kpl |
| Předpokládaná výše finančních prostředků v Kč bez DPH | 98580,- Kč. |

……………………………………..			……………………………………….

Objednal                                                            Objednávku  přijal

Příloha 1

|  | Richard Kmoníček | Pro: | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí |
| --- | --- | --- | --- |
| Tel./fax: | 603 150 536 – , 466 650 615 |  | Lázeňská 58 |
| Značka: | RK 2018/103 |  | 561 12 Brandýs nad Orlicí |
| Dne: | 11.října 2018 |  |  |
| Listů: Přílohy: | 2 (včetně) | K rukám: email: | Ing.Libor Maneth, 736 604 842 maneth@rehabilitacniustav.cz |

VĚC: HAVARIJNÍ  STAV

Přívodní teplovzdušné větrací a vytápěcí jednotka s odtahový ventilátor

pro fyzioterapeuty ve 2.NP   ………………  2x kpl

Stávající stav:

MaR (měření a regulace) pro výše uvedené jednotky je v havarijním stavu. Ve stávajících systémech u výše uvedených zařízení není nainstalována mrazová ochrana topného výměníků. Tzn. že v zimních měsících hrozí popraskání trubkovice topného výměníku, následně může dojít k vytopení objektu a tím i k velké finanční škodě na majetku. Obě jednotky (přívod + odtah) nejsou po strojní stránce provozu-schopné, ale nelze je plnohodnotně ovládat.

Náprava stávajícího stavu: OPRAVA

Stávají systém MaR(měření a regulace) je nutno vyměnit a doplnit kompletní kabeláží vč. všech ovládacích prvků a čidel ke stávajícím jednotkám.

CENOVÝ  ROZPOČET – OPRAVA ZAŘÍZENÍ

| - Označení | - Cena za ks (Kč) | - Množství | - Cena (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |

MaR (měření a regulace) pro vzduchotechniku

Kuchyň + restaurace

| - MaR (programovatelný regulátor) | 50 680 | 1kpl | - 50 680 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW vybavení regulátoru | 7 800 | 1kpl | - 7 800 |
| Rozvadeč 500x700 ocelo-plechový | 20 600 | 1kpl | - 20 600 |
| Komplexní montáž | 18 000 | 2 ks | - 18 000 |
| - Doprava (2x tam a zpět) |  |  | - 2 250 |
| - Cena celkem bez DPH – 21% |  |  | - 98 580 |

Termín montáže: na základě dohody

Termín dodání zařízení: do 21 dnů od závazné objednávky

Platnost cenové nabídky: do konce 12/2018

Záruka na jednotky: 24 měsíců s montáží, 36 měsíců při uzavření servisní smlouvy.

V případě jakýchkoli technických otázek se prosím na nás obraťte.

S pozdravem

Richard Kmoníček

603 150 536