|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby | | | **VOŠ.SPŠ a Jazyková škola - opravy a údržba** | | | | | |  | | | |  | JKSO | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  | EČO | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  | Místo | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | IČ | | DIČ |  |
|  | Objednatel | | | VOŠ,SPŠ a Jazyková škola,Masarykova 192,Kutná Hora | | | | | |  | | | |  | 61924059 | | CZ 61924059 | |
|  | Projektant | | |  | | | | | |  | | | |  |  | |  |  |
|  | Zhotovitel | | | Kutnohorská stavební s.r.o.Brnešova 316,Kutná Hora | | | | | |  | | | |  | 45144788 | | CZ 45144788 | |
|  | Zpracoval | | | Hádek | | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  |  |  | Dne |  | |  |  |  |  | CZ-CPV | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23. 10. 2018 |  | |  |  |  |  | CZ-CPA | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Měrné a účelové jednotky** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | | | | Náklady / 1 m.j. |  | Počet | | | Náklady / 1 m.j. | | | Počet | | | |  | Náklady / 1 m.j. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Rozpočtové náklady v** | | | | | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  | **Základní rozp. náklady** | | |  | **B** |  | **Doplňkové náklady** | | |  | **C** | | **Náklady na umístění stavby** |  |  |  |  |
| 1 | **HSV** | | Dodávky | 7 562,15 |  | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | |  | 13 | Zařízení staveniště | | | | | 0,00 |
| 2 |  |  | Montáž | 8 906,27 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | |  | 14 | Projektové práce | | | | | 0,00 |
| 3 | **PSV** | | Dodávky | 3 991,69 |  | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | |  | 15 | Územní vlivy | | | | | 0,00 |
| 4 |  |  | Montáž | 727,92 |  | 11 |  |  | 0,00 | |  | 16 | Provozní vlivy | | | | | 0,00 |
| 5 | **"M"** | | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | 17 | Jiné VRN | | | | | 0,00 |
| 6 |  |  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | 18 | VRN z rozpočtu | |  |  |  | 0,00 |
| 7 | **ZRN (ř. 1-6)** | | | 21 188,03 |  | 12 | **DN (ř. 8-11)** | |  | |  | 19 | **VRN (ř. 13-18)** | | |  |  | 0,00 |
| 20 | HZS | |  | 0,00 |  | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | |  | 22 | Ostatní náklady | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** | | | | | | |  | |  | **D** | | **Celkem bez DPH** | | |  | **21 188,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **DPH** | | **%** |  | **Základ daně** | **DPH celkem** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | snížená | |  | 0,00 | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | základní | |  | 21 188,03 | | 4 449,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **Cena s DPH** | | |  |  | **25 637,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **E** |  | **Přípočty a odpočty** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Dodá zadavatel | | |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Klouzavá doložka | | |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Zvýhodnění | | |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ROZPOČTU** | | | | | | |
| **Stavba: VOŠ.SPŠ a Jazyková škola - opravy a údržba** | |  |  |  |  |  |
| **Objekt: VOŠ,SPŠ a Jazyková škola - oprava venkovní podesty** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: VOŠ,SPŠ a Jazyková škola,Masarykova 192,Kutná Hora | | |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.Brnešova 316,Kutná Hora | | |  |  | Zpracoval: Hádek |  |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: 23. 10. 2018 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **7 562,15** | **8 906,27** | **16 468,42** | **3,087** | **1,095** |
| **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** | **2 216,84** | **911,45** | **3 128,29** | **2,842** | **0,000** |
| **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **4 934,68** | **2 872,68** | **7 807,36** | **0,245** | **1,095** |
| **997** | **Přesun sutě** | **410,63** | **1 911,66** | **2 322,29** | **0,000** | **0,000** |
| **998** | **Přesun hmot** | **0,00** | **3 210,48** | **3 210,48** | **0,000** | **0,000** |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **3 991,69** | **727,92** | **4 719,61** | **0,039** | **0,000** |
| **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** | **3 206,30** | **622,45** | **3 828,75** | **0,034** | **0,000** |
| **713** | **Izolace tepelné** | **785,39** | **105,47** | **890,86** | **0,005** | **0,000** |
|  | **Celkem** | **11 553,84** | **9 634,19** | **21 188,03** | **3,126** | **1,095** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | | | | | | | |  |
| **Stavba: VOŠ.SPŠ a Jazyková škola - opravy a údržba** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Objekt: VOŠ,SPŠ a Jazyková škola - oprava venkovní podesty** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: VOŠ,SPŠ a Jazyková škola,Masarykova 192,Kutná Hora | | |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.Brnešova 316,Kutná Hora | | |  |  |  | Zpracoval: Hádek |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: 23. 10. 2018 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **16 468,42** | **3,087** |  |
|  | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |  |  |  | **3 128,29** | **2,842** |  |
| 1 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,497 | 3 470,00 | 1 724,59 | 1,219 |  |
| 2 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,013 | 26 600,00 | 345,80 | 0,014 |  |
| 3 | 635111241 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním | m3 | 0,745 | 1 420,00 | 1 057,90 | 1,609 |  |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **7 807,36** | **0,245** |  |
| 4 | 953735111 | Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 60 mm ukládanými na sraz | m | 1,000 | 121,00 | 121,00 | 0,012 |  |
| 5 | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0,497 | 2 340,00 | 1 162,98 | 0,000 |  |
| 6 | 977131118 | Vrty příklepovými vrtáky D do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 1,000 | 368,00 | 368,00 | 0,000 |  |
| 7 | 985311113 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | 3,997 | 1 540,00 | 6 155,38 | 0,233 |  |
|  | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **2 322,29** | **0,000** |  |
| 8 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 1,095 | 1 404,00 | 1 537,38 | 0,000 |  |
| 9 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,095 | 250,80 | 274,63 | 0,000 |  |
| 10 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,950 | 9,10 | 99,65 | 0,000 |  |
| 11 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,095 | 375,00 | 410,63 | 0,000 |  |
|  | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **3 210,48** | **0,000** |  |
| 12 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 3,087 | 1 040,00 | 3 210,48 | 0,000 |  |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **4 719,61** | **0,039** |  |
|  | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** |  |  |  | **3 828,75** | **0,034** |  |
| 13 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 4,968 | 7,98 | 39,64 | 0,000 |  |
| *14* | *111631510* | *lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg* | *kg* | *2,484* | *48,70* | *120,97* | *0,002* |  |
| 15 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 2,712 | 17,40 | 47,19 | 0,000 |  |
| *16* | *111631511* | *lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg* | *kg* | *1,220* | *48,70* | *59,41* | *0,001* |  |
| 17 | 711113115 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 | m2 | 4,968 | 444,00 | 2 205,79 | 0,020 |  |
| 18 | 711113125 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 | m2 | 2,712 | 456,00 | 1 236,67 | 0,011 |  |
| 19 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 37,097 | 3,21 | 119,08 | 0,000 |  |
|  | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **890,86** | **0,005** |  |
| 20 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 4,968 | 17,80 | 88,43 | 0,000 |  |
| *21* | *283764150* | *deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30 mm* | *m2* | *5,067* | *155,00* | *785,39* | *0,005* |  |
| 22 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 8,738 | 1,95 | 17,04 | 0,000 |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **21 188,03** | **3,126** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |