Uvedení elektrické požární signalizace (EPS) do souladu s požadavky Hasičského záchranného sboru (HZS) Ústí n.L.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | popis | Kusy | Cena f Wm | Cena ks/m | Cena 1 Wm | Celkem bez DPH |
| EPS | ůstředna EPS Zettler MZX252 (2kruhy, max 500hlás) | 1 | 49 900,00 Kč | 25 500,00 Kč | 75 400,00 Kč | 75 400,00 Kč |
| vstupné výstupní deska IOB800 včplechu | 1 | 9 950,00 Kč | 3 850,00 Kč | 13 800,00 Kč | 13 800,00 Kč |
| deska přípojná TUD800 vč.plechu | 1 | 8 450,00 Kč | 3 250,00 Kč | 1 1 700,00 Kč | 1 1 700,00 Kč |
| záložní akumulátor 26Ah/12V | 2 | 1 490,00 Kč | 85,00 Kč | 1 575,00 Kč | 3 150,00 Kč |
| zábleskový maják Solista LX W červený IP65 | 1 | 1 390,00 Kč | 905,00 Kč | 2 295.00 Kč | 2 295,00 Kč |
| KTPO klíčový trezor požární ochrany | 1 | 24 950100 Kč | 15 400100 Kč | 40 350,00 Kč | 40 350,00 Kč |
| OPPO obslužné pole požární ochrany | 1 | 9 550,00 Kč | 3 250,00 Kč | 12 800,00 Kč | 12 800,00 Kč |
| stavební přípomoce (zabudování KTPQ OPPO, průrazy, apod) | 1 | 2 200,00 Kč | 5 500,00 Kč | 7 700100 Kč | 7 700,00 Kč |
| multisenzor interaktivní 830PH | 44 | 1 263,00 Kč | 905,00 Kč | 2 168,00 Kč | 95 392,00 Kč |
| linkový izolátor LIM8PO včkrabice a víka | 4 | 1 190,00 Kč | 985,00 Kč | 2 175,00 Kč | 8 700,00 Kč |
| zásuvka 4B | 44 | 105,00 Kč | 250,00 Kč | 355,00 Kč | 15 620,00 Kč |
| výstupní prvek hlídaný CIM800 vč.krabice a víka | 1 | 1 740,00 Kč | 985,00 Kč | 2 725100 Kč | 2 725,00 Kč |
| výstupní prvek nehlídaný RIM800 vč.krabice a víka | 2 | 1 340100 Kč | 985,00 Kč | 2 325,00 Kč | 4 650,00 Kč |
| tlačítkový hlásič KAC CP830 venkovní | 2 | 5 690,00 Kč | 1 850,00 Kč | 7 540,00 Kč | 15 080,OO Kč |
| tlačítkový hlásič DIN820 CP820 červený vnitřní | 10 | 1 650,00 Kč | 905,00 Kč | 2 555,00 Kč | 25 550,00 Kč |
| siréna ROSHNI červená | 4 | 664,00 Kč | 905,00 Kč | 1 569,00 Kč | 6 276100 Kč |
| adresovatelná siréna LPSY800-R červená | 3 | 2 450,00 Kč | 905,00 Kč | 3 355,00 Kč | 10 065100 Kč |
| přepojení sirén ze systému Loop500 do ústředny MZX prostřednictvím chráněné kabelové trasy | 1 | 2 500,00 Kč | 3 850,00 Kč | 6 350,00 Kč | 6 350.00 Kč |
| připojeni osmi reléových výstupů ze systému Loop500 do ústředny MZX prostřednictvím chráněné kabelové trasy | 1 | 850,00 Kč | 1 200,00 Kč | 2 050,OO Kč | 2 050,OO Kč |
| kabetáž, trasa | zřízeni nechráněné kabelové trasy a kabeláže | 100 | 39,00 Kč | 45,00 Kč | 84,00 Kč | 8 400,00 Kč |
| zřízení chráněné kabelové trasy a kabeláže | 50 | 78,00 Kč | 58,00 Kč | 136,00 Kč | 6 800,00 Kč |
| ZDP | zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru HZSÚstí n L | 1 | 15 OOO,OO Kč | 45 OOO,OO Kč | 60 000100 Kč | 60 000100 Kč |
| program | oživení a programování systému EPS včetně ZDP | 1 |  | 25 500,00 Kč | 25 500100 Kč | 25 500 OO Kč |
| DSPS | zhotovení dokumentace skutečného provedeni EPS v Autocadu (dwg) | 1 | 2 200,00 Kč | 3 500.00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč |
| doklady | výchozí kontrola provozuschopnosti EPS, funkční zkouška a koordinanční funkční zkouška včetně protokolů | 1 |  |  9 Kč | 9 OOO,OO Kč | 9 OOO,OO Kč |
| školení | proškolení obsluhy EPS včetně protokolu | 1 |  | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| likvidace | demontáž systému Lites | 1 |  | 18 000100 Kč | 18 OOO,OO Kč | 18 OOO,OO Kč |
| likvidace hlásičů Lites ve firmě výrobce | 1 |  | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
|  | CENA CELKEM bez DPH |  |  |  | 498 053 Kč |
|  | DPH |  |  |  | 104 591 Kč |
|  | CENA CELKEM s DPH 21% |  |  |  | 602 644 Kč |

Poznámky:

I . Instalované zařlzenr EPS bude splhovałpožadavky Hasičského záchranného sboru HZS v Úsť n.L.

Instalované

zařízení

všechny

zde

uvedené

dopravy,

e ERCÉ

stavby s.r.o.

Masarykova 239/153 400 Ústi n. L.

# DIČ: CZ22792619