**Rozpočet / Výkaz výměr**

**STAVBA: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem - objekt hlavní budova Resslova 5 ZAŘÍZENÍ: Havarijní oprava PZTS výměnou vadných dílů.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **NÁZEV** | **mj.** | **počet** | **cena/mj.** | **dod celkem** |
|  | **Materiál** |  |  |  |  |
|  | Ústředna Power NEO HS2128 | ks | 1 | 4 590 | 4 590 |
|  | Klávesnice LCD HS2LCD P NEO | ks | 4 | 2 770 | 11 080 |
|  | Kryt klávesnice velký 240x180x54 bez zámku | ks | 4 | 350 | 1 400 |
|  | Pomocný zdroj HSM2204 | ks | 2 | 1 795 | 3 590 |
|  | Zámek L1 - kryt ústředny | ks | 5 | 95 | 475 |
|  | Expander 8 zon HSM 2108 NEO | ks | 11 | 770 | 8 470 |
|  | Podružný materiál | ks | 1 | 965 | 965 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Práce technika, doprava a ostatní** |  |  |  |  |
|  | Instalace a oživení EZS | ks | 1 | 19 360 | 19 360 |
|  | Výchozí revize EZS | ks | 1 | 2 100 | 2 100 |
|  | Napojení na PCO | ks | 1 | 1 630 | 1 630 |
|  | Dopravné | ks | 1 | 240 | 240 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena v Kč celkem bez DPH:** | **53 900** |
|  |  |
| DPH 21 % | 11 319 |
|  |  |
| **Cena v Kč celkem včetně 21 % DPH** | **65 219** |

**POZNÁMKA:** Uchazeč poptávkového řízení na havarijní opravu poplachového zabezpečovacího a tísňové systému (PZTS) bere na vědomí, že se jedná o výměnu vadných, případně nekompatibilních komponentů stávajícího systému, při zachování kabeláže, detektorů a opětovné připojení na PCO.

V Ústí nad Labem dne 10. 12. 2018

**ZPRACOVAL:** Ing. Jiří Kadraba, obchodní oddělení AEC NOVÁK s.r.o.

M: XXXXXXXXXXXXXX E: XXXXXXXXXXXXXXXXXX