| OPRAVA PODLAHY – UČEBNA Č. 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| činnost/dodávka | rozměr | jednotka | cena/jednotka | celková cena |
| Stržení stávající podlahové krytiny, včetně likvidace | m2 | 44 | 35,00 Kč | 1 540,00 Kč |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 44 | 10,00 Kč | 440,00 Kč |
| vysátí podlahy | m2 | 44 | 5,00 Kč | 220,00 Kč |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) | m2 | 44 | 45,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| samonivelační stěrka do tl. 5 mm | m2 | 44 | 255,00 Kč | 11 220,00 Kč |
| dodávka PVC např. NOVOFLOOR EXTRA AMOS (nebo obdobný výrobek ve stejné nebo vyšší kvalitě), odolnost proti vlivu kolečkové židle, odolnost proti vzniku skvrn, protikluznost, stálobarevnost na umělém světle, reakce výrobku na oheň Bfl-s1 plošná hmotnost 3 150 g/m² rozměrová stálost, tloušťka 2mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm | m2 | 47 | 330,00 Kč | 15 510,00 Kč |
| Pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 44 | 110,00 Kč | 4 840,00 Kč |
| Dodání a nalepení PVC soklu | bm | 34 | 35,00 Kč | 1 190,00 Kč |
| svaření za tepla a svařovací šňůra | bm | 30 | 30,00 Kč | 900,00 Kč |
| X | X | X |  |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |
| CENA celkem s DPH | nejsem plátce DPH, konečná částka |  |  | 37 840,00 Kč |
| FIRMA: Marek Hodaň | JMÉNO |  |  |  |
| SÍDLO: Náplavka 659/6, Brno 3, 60300 | PODPIS |  |  |  |
| IČO: 05397898 |  |  |  |  |

| OPRAVA PODLAHY – UČEBNA Č. 49 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| činnost/dodávka | rozměr | jednotka | cena/jednotka | celková cena |
| Stržení stávající podlahové krytiny, včetně likvidace | m2 | 72 | 35,00 Kč | 2 520,00 Kč |
| přebroušení podlahy od starého lepidla | m2 | 72 | 10,00 Kč | 720,00 Kč |
| vysátí podlahy | m2 | 72 | 5,00 Kč | 360,00 Kč |
| zpevňující penetrace (podklad nesoudržný zvětralý beton) (bez stupínku) | m2 | 60 | 45,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| samonivelační stěrka do tl. 5 mm (bez stupínk) | m2 | 60 | 255,00 Kč | 15 300,00 Kč |
| dodávka PVC např. NOVOFLOOR EXTRA AMOS (nebo obdobný výrobek ve stejné nebo vyšší kvalitě), odolnost proti vlivu kolečkové židle, odolnost proti vzniku skvrn, protikluznost, stálobarevnost na umělém světle, reakce výrobku na oheň Bfl-s1 plošná hmotnost 3 150 g/m² rozměrová stálost, tloušťka 2mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm | m2 | 75 | 330,00 Kč | 24 750,00 Kč |
| Pokládka PVC včetně lepidla | m2 | 72 | 110,00 Kč | 7 920,00 Kč |
| Dodání a nalepení PVC soklu | bm | 40 | 35,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| svaření za tepla a svařovací šňůra | bm | 50 | 30,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| x | x | x | - Kč |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |
| CENA celkem s DPH | nejsem plátce DPH, konečná částka |  |  | 57 170,00 Kč |
| FIRMA: Marek Hodaň | JMÉNO |  |  |  |
| SÍDLO: Náplavka 659/6, Brno 3, 60300 | PODPIS |  |  |  |
| IČO: 05397898 |  |  |  |  |
| UPOZORNĚNÍ |  |  |  |  |
| v učebně u tabule je dřevěný stupínek, cca 15 cm vysoký s rozměrem 2m x 6,4 m |  |  |  |  |