OBJEDNÁVKA

Dodavatel:
GORO, spol. s r.o.
Zápy 282
250 01
Zápy
19.12.2018
Číslo:
OVW-1158/2018/OKB
Objednatel:
Telefon:
Datum:
Email:
email : servis@goro.cz, 
mtz@endo.cz
IČO: 44265557
POZOR   ZMĚNA  ČÍSLA  ÚČTU: vedený u ČNB účet pro platby v CZK   71133011/0710  IBAN 
CZ5307100000000071133011 účet pro platby v EUR   34534-71133011/0710  IBAN  
CZ2607100345340071133011
1
ks
163 350,00
Kč
Složení dodávky GORO MID 100
- Vstupní mechanický filtr 20“
- Změkčovač digitální objemové řízení Z 70 (2,0 m3/hod.)
- Instalační sada, úprava odpadu, přepady, potrubní přípojky PVC.
- 2 x filtrace pro reverzní osmózu UFB 20“ včetně bloku akt. Uhlí 20“
- Reverzní osmóza MID 100 1F ve skříni, včetně veškerého příslušenství
- DEMI 835 stávající
- Zásobník vody 120 l s výbavou, přepadem, plováky atd.
- Digitální měřič specifické vodivosti se sondou (sklo / platina)
- Nerezové dopravní čerpadlo frekvenčně řízené
- Instalace na místě při dodržení požadované přípravy
R
Celkem:
163 350,00
Kč
Prosím, na termínu instalace se domluvte s vedoucí OKB  
Předběžně by na montáž vyhovoval pátek 1. února 2019.
Cenový limit  je uvažován s DPH.
Kopii této objednávky připojte laskavě k Vaší faktuře.
Doklad byl schválen elektronickým systémem
Vyřizuje : Dr. Vosátková 224 905 244
Fakturu prosím zašlete na email: fakturace@endo.cz 
Potvrzení objednávky prosím zašlete na email: mtz@endo.cz 
Adresa pro fakturaci:
ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV
Národní 8, 116 94, PRAHA 1
Fax:
+420 224 905 325
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
00023761
CZ00023761
Jsme plátci DPH
CNBACZPP
Endokrinologický ústav je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 SB., o registru smluv. 
Žádáme o zaslání akceptace objednávky ve strojově čitelném formátu.
71133011/0710 ČNB, Praha 1, Na Příkopě 28
CZ5307100000000071133011
1
Strana č.