|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRÁL PM CENTRUM s.r.o. obchodní a montážní firma |  |  |  | *Datum tisku:* | 03.12.2018 |
| **Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2017/II** |
|   |
| ***Stavba:*** | 6020 | Zavidov | Výměna stropních podhledů | *Kalkulant:* | Král Jiří | *Kraj, okres:* |   |
| ***Rozpočet:*** | 1 |  | Výměna stropních podhledů | *Datum kalk.:* | 27.11.2018 | *KSD:* |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA |  CELK.CENA |
|   |   | SKP  |   | Č.SPECIFIKACE |   |   |   | Kč | Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **0600** | **Stav. díl 6 - úpravy povrchů** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1175663 |   | C61099-1111/00 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou | 250,000 | m2  | 12,00 | 3 000,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **MEZISOUČET:**  | **0600** | **Stav. díl 6 - úpravy povrchů** |  |  |  |  | **3 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **0900** | **Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1178125 |   | C95290-1111/00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 250,000 | m2  | 10,00 | 2 500,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **MEZISOUČET:**  | **0900** | **Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |  | **2 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **7630** | **Konstrukce dřevostavby** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 7311845 |   | C76343-1801/00 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | 250,000 | m2  | 80,00 | 20 000,00 |
| 4 |  | 7310192 |   | C76313-1433/00 | SDK podhled kazetovýAkce profil CD+UD | 250,000 | m2  | 630,00 | 157 500,00 |
| 5 |  |  |   |   | Akrylování tmelení obvodových zdí | 1,000 | kpl  | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 6 |  |  |   |   | Demontáž a zpětná montáž izolace | 250,000 | m2  | 62,00 | 15 500,00 |
| 7 |  |  |   |   | Lešení lehké | 250,000 | m2  | 20,00 | 5 000,00 |
| 8 |  |  |   |   | Úprava elektroinstalace - demontáže, montáže | 1,000 | kpl  | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 9 |  |  |   |   | Skládkovné a likvidace odpadu vč. odvozu | 1,000 | kpl  | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 10 |  | 7310691 |   | C99876-3402/AP | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m (aut.výp.) | 1,520 | %  | 2 312,00 | 3 514,00 |
|  |  |  |  |  | ( 1,520 % ) |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **MEZISOUČET:**  | **7630** | **Konstrukce dřevostavby** |  |  |  |  | **234 714,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  | **CELKEM:** |   | **240 214,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Přesun kapacit | 1,50% | 3 603,00 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  | **CELKOVÝ SOUČET:** |   |   | **243 817,00** |
|  |  |  |  |  |  | DPH-SAZBA | 15% | 243 817,00 | 36 573,00 |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  | **CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:** | **280 390,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |