Vícepráce VAK Přerov – rekonstrukce II. Etapa šaten+umýváren

Název                                              měrná       množství   jednotk.    cena

jednotka                      cena          celkem

-  bourání betonových mazanin	m3	9,5	2380,-	22610,-

-  odkop zeminy	m3	16			680,-	10880,-

- vodorovné přemíštění výkopu do 600m	m3	16			150,-	2400,-

- poplatek za skládku zeminy	m3	16			260,-	4160,-

-  provedení hutnění pláně	m2	51  		85,-	4335,-

-  provedení hutněného štěrkového	m3	10,8		1280,-	13824,-

podsypu

-  provedení podkladní mazaniny	m3	8,5			3250,-	27625,-

- dodávka+položení armatury KARI	m2/t	96			120,-	11520,-

- příplatek za stržení povrchu	m3	8,5			385,-	3273,-

- příplatek za  přehlazení povrchu	m3	8,5			360,-	3060,-

- provedení betonového potěru 60mm	m2	96			368,-	35328,-

- provedení sanační omítky	m2	45			685,-	30825,-

(šatna,kancel dopravy, pod schody)

- sešití betonových podlah	m	9,5			460,-	4370,-

- dodávka+osazení zárubně(70/197)	ks	1			1380,-	1380,-

-  vybourání ocelové zárubně       	ks	2			680,-	1360,-

-  dodávka+osazení protipožární                   ks	1			5680,-        5680,-

zárubně 80/197

-  dodávka dveří 70/197	ks	1			3090,-	3090,-

-  dodávka dveří 80/197	ks	1			3090,-	3090,-

-  dodávka dveří protipožární 80/197	ks	1			7510,-	7510,-

-  položení polystyrenu do 80mm	m2	89			65,-	5785,-

-  dodávka polystyrénu tl. 8cm	m2	54			115,-	6210,-

-  dodávka polystyrénu tl 6cm	m2	34			106,-	3604,-

-  dodávka+položení PE folie	m2	96			38,-	3648,-

-  provedení penetrace pod živič.izolaci	m2	62			34,-	2108,-

-  montáže hydroizolace vodorovné	m2	62			115,-	7130,-

-  dodávka sklobit	m2	68			165,-	11220,-

-  svislá doprava suti	t	60			225,-	13500,-

-  odvoz suti a vybouraných hmot na	t	60			185,-	11100,-

skládku zeminy

-  příplatek za každý 1km	t	300		15,10	4530,-

-  vnitrostaveništní doprava suti do 10km	t	60			220,-	13200,-

-  příplatek za každých 5m	t	120		27,8	3336,-

-  poplatek za skládku stavební suti 	t	60			185,-	11100,-

a zeminy

-  uložení suti na skládku bez zagutnění	t	60			9,60	576,-

-  vybourání zdiva pro osazení betonových    ks	6			350,-	2100,-

překladů dél.180cm

-  dodávka+osazení žel. bet.	ks	6			586,-	3516,-

překladů 150/15/15

-  přesun hmot	soubor					15920,-

ODPOČTY NEREALIZOVANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK

- pol. č.22 Osazení zárubní dveřních 	ks	-1			620,-	- 620,-

ocelových pl. do 2,5 m2

- pol. č.24 Zárubeň ocelová H 145 DV	ks	-1			805,-	- 805,-

800x1970x145 P

- pol. č.70 Pdhledy Theramatex – 	m2	-35			485,-	- 16975,-

v rozsahu 35m2

_________________________________________________________________________

Celkem bez DPH                                                                                                      296 503,-

V Přerově 17.12.2018

ZJS – realizace staveb s. r. o.

Kratochvílova 41

750 02 Přerov

IČO: 286 11 942

DIČ: CZ 286 11 942

Jaroslav Zavadil-jednatel společnosti