|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkaz výměr díla: | |  |  |  |  |  |
| **Krajský soud Ústí nad Labem, Národního odboje 1274** | | | | | |  |
|  | **Dokončení modernizace výtahů - II.etapa** |  |  |  |  |  |
| p.č. | Popis položky, stavebního dílu, řemesla, | Mno ství | MJ | Jedn. Cena | Cena celkem | Cena za část |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  | **Bez DPH** | **1 792 000,00** |
|  |  |  |  |  | **S DPH** | **2 168 320,00** |
| **1** | **Dodávky, demontážní a montážní práce** |  |  |  |  |  |
|  | Kompletní demontáž stávajícího výtahu včetně příslušenství, včetně odvozu a likvidace | 1,000 | kpl. | 244 000,00 | 244 000,00 |  |
|  | Kompletní dodávka výtahové technologie 2 výtahy - 9 stanic | 1,000 | kpl. | 1 482 000 | 1 482 000,00 |  |
|  | Kompletní stavební úpravy včetně malířských prací a výměny podlah na nástupištích - 3x | 1,000 | kpl. | 44 500,00 | 44 500,00 |  |
|  | Revize přívodního vedení výtahu včetně zprávy | 1,000 | kpl. | 9 499,00 | 9 499,00 |  |
|  | Zajištění pracoviště a úklidové práce (oplocení, zábrany proti pádu osob, označení, atd.) | 1,000 | kpl. | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | ***Dodávky, demontážní a montážní práce celkem:*** |  |  |  |  | 1 791 999,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Příplatky** |  |  |  |  |  |
|  | Příplatek za: | 1,000 | kpl. | 1,00 | 1,00 |  |
|  | ***Příplatky celkem:*** |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Parametry díla** |  |  |  |  |  |
|  | Výtahová kabina |  |  |  |  |  |
|  | šířka kabiny C = | 0,95 | m | min. 0,95m |  |  |
|  | hloubka kabiny D = | 1,15 | m | min. 1,15m |  |  |
|  | Výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  | hloubka šachty B = | 1,50 | m |  |  |  |
|  | šířka šachty A = | 1,50 | m |  |  |  |
|  | celková výška šachty H= | 31,50 | m |  |  |  |
|  | Dveře |  |  |  |  |  |
|  | šířka výtahových dveří = | 0,80 | m | min. 0,80m |  |  |
|  | Harmonogram dodávek |  |  |  |  |  |
|  | objednací doba výtahové technologie ve dnech, po podpisu smlouvy = | 100,00 | dnů |  |  |  |
|  | doba provádění demontáže a montáže nové technologie ve dnech = | 80,00 | dnů |  |  |  |
|  | Záruční doba |  |  |  |  |  |
|  | délka záruční doby = | 5,00 | let | min. 5 let |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

- 1/1 -

Příloha č. 4