**Rozpočet - cenová nabídka**

 **Oprava havarované kanalizace mezi patry v M4013 a M3020 Studničkova 2 Praha 2**

1. Postupné ověřování místa závady v nosné středové zdi mezi 2. a 3. patrem v laboratořích M4013 a M3020
2. M4013: - přesun nábytku, odpojení digestoře a její přesun, pečlivé zalepení veškerého zařízení silnou PE folií, opakovaně - celkem 4x mat. 4x 1200 + práce 4 x 3prac á 3HR á 200 12000,- - bouráním zdi nalézt + odhalit kanalizační potrubí ve zdi nad podlahou vč. odnosu suti 3prac. á 4HR á 250 3000,-
3. M3020: - přesun části vybavení, odpojení krajní digestoře (VZT potrubí, el., voda, kanalizace) a její přestěhování na chodbu 4prac. á 3HR á 250 3000,- - pečlivé zalepení veškerého zařízení laboratoře silnou PE folii + ochrana podlahy, opakovaně, celkem 3x mat. 3x 2500 + práce 3x3prac. á 3HR á 250 14250,- - pomocné lešení 2x1000 2000,- - bouráni zdi stropu – odhalení kanalizačního potrubí (obtížný přístup za VZT sběrným potrubím!) 4prac. á 12HR á 250 12000,-
4. Dmtž vadné litinové kanalizace 3prac. á 2HR á 250 1500,- - nová kanalizace vč. napojení lab. stolu v M4013 mat. 1700 + práce 1400 3100,- - doprava pro kanalizaci 1000,-
5. Zazdívání, zaomítání, oprava malby, doplnění obkladů (1m2), betonování podlahy, hydroizolace + vrchní nátěr práce: 2prac. á 18HR á 250 9000,- mat.: malta + beton + štuk + izolace + Hydroseal + Primalex + Eternal + Sokrat + lepidlo + pomoc. mat. 3940,- doprava 2 x 500 1000,-
6. Úklidové práce 2prac. á 8HR á 200 3200,-

Cena celkem bez DPH 68990,- Kč DPH 21% 14487,90Kč Celkem vč. DPH 83477,90Kč

V Praze 10/1/2019

xxxx

PENTA TRADE s.r.o. 25207 Štěchovice218