PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařeni energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 	Politických vězňů č.p. 1233

PSČ, místo: 	251 01  Praha-východ

Typ budovy: 	Administrativní budova

Plocha obálky budovy: 	2 251,6 m2

Objemový faktor tvaru A/V:		0,41 m2/m3

Energeticky vztažná plocha:	1 527,7 m2

……………

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie					Neobnovitelná primární energie

(Energie na vstupu do budovy)					(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh(m2.rok)

……..

Hodnoty pro celou budovu 	289,590				376,176

MWh/rok