Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water.a.s.

ČGSKÁ VODA CZGCH WAT6R

|  |  |
| --- | --- |
| Vaše objednávka: | Nabídka: CVCW20440-2019 |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | Datum: 22.01.2019 |

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200

100:25035070, DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 12115

Název zakázky:

ÚV Sojovice - výměna elektroinstalace v II. filtrační hale

odpojeni a demontáž el. instalace vedené v suterénu pro napájení a spínání výbojkového osvětlení v II. filtrační hale, montáž nové el, instalace v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu

Popis:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

odpojení a demontáž el. instalace vedené v suterénu pro napájení stropních ventilátorů v II. filtrační hale nad filtry 13 až 18, montáž nové el. instalace v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu

odpojení a demontáž el. instalace vedené v suterénu pro napájení osvětlení v čele suterénu a za filtry v II. filtrační hale, montáž nové el. instalace v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu

odpojení a demontáž přívodního kabelu vedeného v suterénu pro napájení rozvaděče R06B v II. filtrační hale, montáž nového přívodního kabelu v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu

odpojení a demontáž přívodního kabelu vedeného v suterénu pro napájení nouzového osvětlenív II. filtrační hale, montáž nového přívodního kabelu v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu

odpojení a demontáž kabeláže do komory nátoku surové vody, montáž nové kabeláže v suterénu do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu

odpojení a demontáž kabeláže pro kamerový systém, montáž nové kabeláže v suterénu

1. do nové kabelové trasy, připojení, uvedení do provozu
2. montáž nových kabelových tras včetně prostupů ze suterénu

Materiál:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.č. | Položka | Množství | Jednotková | Cena celkem |
| 1. | přívodní kabel CYKY pro R06B | 112 | 107 Kč | 11 984 Kč |
| 2. | kabel CYKY pro napájení a spínání výb. osvětlE | 245 | 29 Kč | 7105 Kč |
| 3. | kabel CYKY pro napájení ventilátorů | 219 | 36 Kč | 7 884 Kč |
| 4. | kabel CYKY pro napájeni osvětlení suterénu | 208 | 29 Kč | 6 032 Kč |
| 5. | kabel CYKY pro napájení nouzového osvětlení | 87 | 31 Kč | 2 697 Kč |
| 6. | kabel JYTY | 143 | 91 Kč | 13 013 Kč |
| 7. | kabel CYKY 7x | 143 | 72 Kč | 10 296 Kč |
| 8. | kabel UTP | 134 | 16 Kč | 2144 Kč |
| 9. | | kabelový žlab žárový Zn | 24 | 226 Kč | 5 424 Kč |
| 10. | spojka žlabu žárový Žn | 40 | 28 Kč | 1 120 Kč |
| 11. | spojka žlabu územ. žárový Zn | 15 | 67 Kč | 1 005 Kč |
| 12. | nosník žlabu žárový Zn | 20 | 147 Kč | 2 940 Kč |
| 13. | držák stojný žlabu žárový Zn | 8 | 153 Kč | 1 224 Kč |
| 14. | stojná - závěs žlabu žárový Zn | 8 | 376 Kč | 3 008 Kč |
| 15. | krabice rozbočná IP | 6 | 148 Kč | 888 Kč |
| 16. | kabelová trasa LV | 24 | 43 Kč | 1 032 Kč |
| 17. | drobný montážní a spojovací materiál | 1 | 2 268 Kč | 2 268 Kč |
| 18. |  |  |  | 0 Kč |
| 19. |  |  |  | 0 Kč |
| 20. |  |  |  | 0 Kč |
|  |  |  |  |  |
| Mater | ál celkem |  |  | 80 064 KČ |

69 600 Kč

Práce celkem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doprava |  | 2 600 K£ |
| Ostatní náklady |  | 0 KČ |
| Cena celkem bez DPH |  | 152 264 Kč |
| Nabídku vypracoval Petr Hanžf |  | \_ |

