KOMENTÁŘ PROJEKTANTA KE ZMĚNOVÉMU LISTU ZL 4

ZL č. 4 – Více práce vzniklé na základě auditu PD po ukončeném VŘ.

Pol.č.290-291 – Skladba střechy S1

Požadavek dodavatele je oprávněný. Změna je požadavkem auditora investora, který požadoval docílit doporučených normových hodnot. Projekt vyhovoval svou skladbou požadovaným hodnotám normy.

Pol.č.29,79,76,80 – Ústředna EPS

Původně byla ústředna EPS situována do samostatné požárně oddělené místnosti. V průběhu zapracovávání připomínek auditu umožnil vývoj technologií použít požárně uzavřenou skříňovou ústřednu EPS. Investor tuto variantu požadoval zapracovat do PDPS.

Požadavek dodavatele je oprávněný. Původní příčka s dveřmi jsou odečteny (viz položky v oddílu D 763 Konstrukce suché výstavby a D 766 Konstrukce truhlářské).

Oddíl D1 – Zdroj a strojovna.

Jedná se o chybu v soupisu výkonů, kde byla opomenuta položka s kotlovým modulem a čerpadlem.

Požadavek dodavatele stavby je oprávněný.

Oddíl D6 – Bleskosvod

Jedná se o použití levnější varianty rozvodů jímací soustavy. Snižuje se tím celkové navýšení hodnoty ZL.č. 4.  Jde o oprávněné zařazení do ZL.

Oddíl D4 – Podlahové vytápění.

Jedná se o chybu v soupisu výkonů, kde byly opomenuty podomítkové skříně a další položky uvedené ve ZL.

Požadavek dodavatele stavby je oprávněný.

Oddíl D6 – Napojení těles.

Jedná se o chybu v soupisu výkonů, kde byla opomenuta metráž jednoho typu trubky (76,1x2) uvedené ve ZL.

Požadavek dodavatele stavby je oprávněný.

Zpracoval:

Xxx xxxxxx xxxxxxx

Dne: 12. 12. 2018