Technická specifikace  zakázky					Příloha 5

- Vana GK 01 Venus, v.č. 1924, v 2.NP budovy čp. 82 Škola

Oprava včetně originálního materiálu v následujícím rozsahu:

-       Vyčištění vodního systému vany

-       Výměna třícestného ovládacího ventilu zdvihu

-       Výměna hydraulických válců zdvihacího systému, seřízení

-       Výměna hlavice termostatu s bezpečnostní pojistkou proti opaření

-       Výměna termostatu, nastavení

-       Instalace zpětné klapky na vodní vstup vany

-       Výměna skla floumetru desinfekce

-       Výměna držáku sprchy desinfekce

- Vana GK 01 Venus, v.č.  2308, v 1.NP budovy čp. 171 Fara

Oprava včetně originálního materiálu v následujícím rozsahu:

-       Vyčištění vodního systému vany

-       Výměna třícestného ovládacího ventilu zdvihu

-       Výměna hydraulických válců zdvihacího systému, seřízení

-       Výměna hlavice termostatu s bezpečnostní pojistkou proti opaření, nastavení

-    Výměna termostatu, nastavení

-    Instalace zpětné klapky na vodní vstup vany

-       Výměna skla floumetru desinfekce

-       Výměna držáku oplachové sprchy

- Vana GK 01 Venus, v.č.  2038, v 2.NP budovy čp. 169 Bohnice

Oprava včetně originálního materiálu v následujícím rozsahu:

-       Vyčištění vodního systému vany

-       Výměna třícestného ovládacího ventilu zdvihu

-       Výměna hydraulických válců zdvihacího systému, seřízení

- Výměna hlavice termostatu s bezpečnostní pojistkou proti opaření

- Výměna termostatu, nastavení

- Instalace zpětné klapky na vodní vstup vany

Zadavatel požaduje prokázat, že zájemce o provedení oprav výše uvedených zdravotnických prostředků je k tomu dle zákona 264/2014 Sb. autorizován a zaškolen výrobcem výše uvedených zdravotnických prostředků, má od výrobce dostupné potřebné originální náhradní díly a  je registrována u SÚKL k provádění servisní činnosti těchto prostředků.