	Název zařízení
	Typ zařízení
	Inv.číslo
	Umístění
	Třída
	Výr.číslo
	V provozu od
	Hlášení údržby
	cena

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	419437
	sklad ZP
	IIb
	512056
	30.11.2001
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární     LD 24
	20/50 TN
	1
	sklad ZP
	IIb
	101555 C/B
	21.12.1993
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	416138
	sklad ZP
	IIb
	500500
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární   
	ID 20/50 TV
	2
	sklad ZP
	IIb
	4101562
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	419436
	sklad ZP
	IIb
	512055
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IP 2050
	419437/A
	sklad ZP
	IIb
	512057
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IP 2050
	408100
	sklad ZP
	IIb
	512068
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	419438
	sklad ZP
	IIb
	512059
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	ID 20/50
	414975
	sklad ZP
	IIb
	100705
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	TE 331
	420643
	sklad ZP
	IIb
	2006-07013
	31.08.2006
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární č.4
	IPB 2050
	419438/1
	sklad ZP
	IIb
	512058
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.21
	IPC 2050
	419407/2
	dětské odd. I
	IIb
	512079
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.2
	IPB 2050
	419411
	dětské odd. I
	IIb
	512065
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Compact 20/50
	416229
	dětské odd. II
	IIb
	600031
	01.09.1998
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Compact 20/50
	416230
	dětské odd. II
	IIb
	600027
	01.09.1998
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární 
	ID20
	0
	dětské odd. II
	IIb
	002122
	01.05.1997
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	419425
	DIP
	IIb
	512075
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.9
	IPC 2050
	419411/A
	DIP
	IIb
	512077
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPC 2050
	419419/A
	DIP
	IIb
	512089
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	TE331
	420648
	DIP
	IIb
	2006-07020
	31.08.2006
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	TE331
	420647
	DIP
	IIb
	2006-07018
	31.08.2006
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.5
	IPB 2050
	419408/1
	DIP
	IIb
	512067
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422209
	DIP
	IIb
	2007-06116
	30.09.2007
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Graseby 3100
	418984
	DIP
	IIb
	43635
	30.03.1998
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPC 2050
	419425/A
	DIP
	IIb
	512088
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	419419
	DIP
	IIb
	512076
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární č.8
	IPC 2050
	419426/2
	DIP
	IIb
	512087
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425165
	CHIP
	IIb
	2010-07012
	24.08.2010
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419761
	CHIP
	IIb
	2001-11099
	28.02.2003
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419767/2
	CHIP
	IIb
	2001-11103
	30.06.2003
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419783/3
	CHIP
	IIb
	2001-11123
	30.03.2004
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422208
	CHIP
	IIb
	2007-06114
	30.09.2007
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419783/2
	CHIP
	IIb
	2001-11122
	30.03.2004
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425335
	CHIP
	IIb
	2010-11015
	14.12.2010
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422183
	CHIP
	IIb
	2007-06110
	30.09.2007
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419767
	chirurgické odd. I.
	IIb
	2001-11101
	30.06.2003
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419783/1
	chirurgické odd. I.
	IIb
	2001-11121
	30.03.2004
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	419384/1
	interna II
	IIb
	512070
	30.11.2001
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPC 2050
	419408/2
	interna II
	IIb
	512081
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion 2TE 331
	426392
	interna III
	IIb
	2012-08030
	14.09.2012
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422230
	interna IV SILF
	IIb
	2007-06115
	31.10.2007
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	418892
	interna IV SILF
	IIb
	500690
	01.12.1996
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion 2TE 331
	426144
	interna IV SILF
	IIb
	2012-02128
	27.04.2012
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion 2TE 331
	426143
	interna IV SILF
	IIb
	2012-02127
	27.04.2012
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion 2TE 331
	426391
	JIP
	IIb
	2012-08031
	14.09.2012
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.6
	IPC 2050
	419407
	JIP
	IIb
	501394
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.4
	IPC 2050
	419409
	JIP
	IIb
	501396
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.8
	IPC 2050
	419406
	JIP
	IIb
	501395
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.20
	IPC 2050
	419411/1
	JIP
	IIb
	512064
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.1
	IPC 2050
	419404/2
	JIP
	IIb
	512084
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.12
	IPB 2050
	419404
	JIP
	IIb
	512071
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.16
	IPB 2050
	419402
	JIP
	IIb
	512073
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.17
	IPB 2050
	419384/2
	JIP
	IIb
	512083
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.15
	IPC 2050
	419402A
	JIP
	IIb
	512086
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.19
	IPC 2050
	419405/A
	JIP
	IIb
	512082
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.14
	IPB 2050
	419403
	JIP
	IIb
	512072
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422206
	LDN 1
	IIb
	2007-06112
	30.09.2007
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419784/2
	LDN 2
	IIb
	2001-11119
	30.03.2004
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422187
	neurologické odd.
	IIb
	2007-06117
	30.09.2007
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422182
	NIP a DIOP
	IIb
	2007-06107
	30.09.2007
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422180
	NIP a DIOP
	IIb
	2007-06109
	30.09.2007
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422181
	NIP a DIOP
	IIb
	2007-06108
	30.09.2007
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární  LD 1
	IPB 2050
	419439/A
	NIP a DIOP
	IIb
	512061
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární č.33
	IPB 2050
	419436/1
	NIP a DIOP
	IIb
	512054
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.7
	IPC 2050
	419406/A
	NIP a DIOP
	IIb
	512080
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.13
	IPC 2050
	419403/A
	NIP a DIOP
	IIb
	512085
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární-č.3
	IPC 2050
	419409A
	NIP a DIOP
	IIb
	512078
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární  LD8
	IPB 2050
	419439
	NIP a DIOP
	IIb
	512060
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IP 2050
	418891
	NIP a DIOP
	IIb
	500736
	01.12.1996
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	TE 331
	420645
	NIP a DIOP
	IIb
	2006-07016
	31.08.2006
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB2050
	418922
	NIP a DIOP
	IIb
	500501
	30.06.1997
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	TE 331
	420646
	NIP a DIOP
	IIb
	2006-07017
	31.08.2006
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	418890
	NIP a DIOP
	IIb
	500742
	01.12.1996
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPC 2050
	419407/1
	NIP a DIOP
	IIb
	512066
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	416132
	NIP a DIOP
	IIb
	6500688
	21.12.1993
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	TE 331
	420644
	NIP a DIOP
	IIb
	2006-07014
	31.08.2006
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	ID 20
	408908
	novorozenecké odd.
	IIb
	002112
	01.05.1997
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	IPB 2050
	419426
	novorozenecké odd.
	IIb
	512074
	30.11.2001
	16.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion 2TE 331
	426145
	nukleární medicína
	IIb
	2012-02129
	27.04.2012
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425337
	ortopedické odd.
	IIb
	2010-11017
	14.12.2010
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425333
	ortopedické odd.
	IIb
	2010-10093
	14.12.2010
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419761/1
	Traumaplán
	IIb
	2001-11100
	28.02.2003
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425339
	Traumaplán
	IIb
	2010-11019
	14.12.2010
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425338
	Traumaplán
	IIb
	2010-11018
	14.12.2010
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 311
	419784
	Traumaplán
	IIb
	2001-11118
	30.03.2004
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425334
	traumatologické odd.
	IIb
	2010-10094
	14.12.2010
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	422184
	traumatologické odd.
	IIb
	2007-06111
	30.09.2007
	20.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425336
	urologické odd.
	IIb
	2010-11016
	14.12.2010
	2.2.2019
	850,00

	Dávkovač lineární
	Terufusion TE 331
	425340
	urologické odd.
	IIb
	2010-11020
	14.12.2010
	16.2.2019
	850,00


