Příloha č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Úloha na Steinerův teorém - 1 kus

Moment setrvačnosti / Steinerův teorém 

[image: image1.emf]
Měření založené na určení momentu hybnosti kruhového disku. Měření založeno na principu určování periody kmitu kruhového disku. Měřeno pomocí optické sondy a čítače.
Sestava obsahuje:

	Sestava pro úhlovou rotaci, 
           Kotouč: Ø 300mm, hmotnost 500g, tloušťka 2mm

          Torzní ložisko: výška 180mm, úhlová tuhost 2,5 Ncm/rad

	Fotozávora s čítačem:
          Měření v infračervené oblasti.

          Rozlišení 1ms v rozsahu 0- 9 s.

          4 místný displej.

          Měření. do frekvence 25 KHz ,  

          náběžná hrana 0.6 µs

          napájení 5V

	Stativový materiál


Úloha akustický Dopplerův efekt - 1 kus

Vyšetřování dopplerovského efektu pomocí ultrazvukových vln



V experimentu se jako vysílač a přijímač používají dva identické ultrazvukové převodníky a liší se pouze v jejich spojení. Jeden snímač je namontován na měřícím vozíku s elektrickým pohonem, zatímco druhý snímač je v klidu na laboratorní lavici. Frekvence přijatého signálu se měří pomocí digitálního čítače. Pro určení rychlosti pohybu měniče se měří časový úsek Δt, který měřicí vozík potřebuje k překročení měřicí vzdálenosti.

Sestava obsahuje:
	Ultrazvukový vysílač 40 kHz

	Ultrazvukový přijímač 40 kHz

	AC-zesilovač

	Generátor 40 kHz, napájení 9V

	Propojovací kabely

	Vozík s elektrickým pohonem:Rychlost 60cm/s

	Přesná kovová dráha s příslušenství , délka 100 cm

	Čítač  S: 5 LED digit, rozsah 0 ... 99999 Hz, přesnost 1%

	Dvoukanálový digitální Oscilloscope 30 MHz

	Stativový materiál


Úloha stavové rovnice ideálního plynu - 1 kus




V experimentu 1,  se vzduchová kolona udržuje na konstantní pokojové teplotě T. Při vnějším tlaku p0 má objem V0 ohraničený rtuťovou zátkou. Tlak p ve vzduchovém sloupci je snížen odváděním vzduchu na otevřeném konci a zvýšený objem V vzduchového sloupce je určen pro různé hodnoty tlaku p. Hodnocení potvrzuje vztah
[image: image4.png]Ve T for p= const. (Gay-Lussac'slaw)





V experimentu 2, se vzduchová kolona udržuje na konstantní pokojové teplotě T. Při vnějším tlaku p0 má objem V0 ohraničený rtuťovou zátkou. Tlak p ve vzduchovém sloupci je snížen odváděním vzduchu na otevřeném konci a zvýšený objem V vzduchového sloupce je určen pro různé hodnoty tlaku p. Hodnocení potvrzuje vztah

[image: image5.png]£V =gyl for 7= const (BoyleMariotte's law)




V experimentu 3, se tlak p ve vzduchovém sloupci neustále snižuje odváděním vzduchu na otevřeném konci tak, že objem V vzduchové kolony zůstává i při poklesu teploty konstantní. Tento experiment měří tlak p vzduchového sloupce jako funkci teploty T vodní lázně. Hodnocení potvrzuje vztah
[image: image6.png]pe T for V= cong. (Amontons' law)




sestava obsahuje:
	Plynový teploměr

	Ruční vakuová pumpa

	Rozhraní Mobile-CASSY 2 WiFi, 

      vzorkování: max. 100,000 hodnot/vteřina

      Rozlišení: 12 bit

      Měřicí rozsah I: ±0.03/±0.1/±0.3/±1/±3 A

      Měřicí rozsah U: ±0.1/±0.3/±1/±3/±10/±30 V

      Měřicí rozsah ϑ: -200 ... +200 °C / -200 ... +1200 °C

	Tlakový senzor S, ±2000 hPa

	El.topný vařič

	Propojovací a stativový materiál


Úloha tepelné vodivosti a izolace - 1 kus

Stanovení tepelné vodivosti stavebních materiálů 


Cílem experimentů je stanovení tepelné vodivosti stavebních materiálů. V těchto pokusech se do ohřívací komory umístí plátky stavebních materiálů a jejich přední plochy se zahřívají. Teploty θ1 a θ2 se měří pomocí měřicích senzorů. Tepelný tok je určen buď elektrickým výkonem horké desky nebo měřením teploty pomocí referenčního materiálu se známou tepelnou vodivostí λ0, která je tlačena proti plátku příslušného stavebního materiálu zezadu
Sestava obsahuje:
	Kalorimetrickou komoru-  cca 60°C

	Vzorky stavebních materiálů

	Napájecí zdroj 

	Rozhraní Sensor-CASSY 2:

       USB port

       Vzorkovací frekvence 500 kHz

       Rozlišení 12bit

       Měřicí rozsah I: ±0.03/±0.1/±0.3/±1/±3 A

       Měřicí rozsah U:±0.1/±0.3/±1/±3/±10/±30/±100/±250 V

	3ks Teplotní čidla , NiCr-Ni, 1.5 mm, typ K , -50 °C ... 1100 °C

	Vyžaduje:PC s Windows XP/Vista/7/8/10 (x86 or x64)


