Objednávka č.: 005/OBJ/REG

Dodavatel:

ELMAR group spol. s r.o.

Smržická 115/13

796 07 DRŽOVICE

IČO: 64942651

Odběratel:

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

Jesenec 1

798 53 JESENEC

IČO: 71197702

Bankovní spojení:

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den,

závazně si u Vás objednáváme opravu a modernizaci systému měření a regulace plynové kotelny:

| Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem za položku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 52l/O, webserver | Ks | 1 | 22 127,00 Kč | 22 127,00 Kč |
| Držák regulátoru do dveří | Ks | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vstupní modul AI-8 analogových vstupů,ModBus | Ks | 1 | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč |
| Výstupní modul AO-4 analog. výst.,ModBus,ruční nast.,LED | Ks | 0 | 4 350,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů,ModBus | Ks | 1 | 4 280,00 Kč | 4 280,00 Kč |
| Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast. | Ks | 4 | 4 190,00 Kč | 16 760,00 Kč |
| Externí displej pro regulátory Eagle xxxB31/32, montáž do dveří rozvaděče | Ks | 1 | 5 610,00 Kč | 5 610,00 Kč |
| Řidící systém CELKEM |  |  |  | 53 627,00 Kč |
| Kabelový snímač teploty do zásobníku TUV, měřící prvek NTC 20k při 25 °C | Ks | 1 | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč |
| Nástěnný rozvaděč oceloplechový, změna zapojení – pomocný materiál | Ks | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Polní instrumentace, rozvaděče CELKEM |  |  |  | 2 050,00 Kč |
| Montážní materiál | - | - | - | - |
| Montážní materiál CELKEM |  |  |  | 0,00 Kč |
| Změna zapojení rozváděče rozvaděče | Ks | 1 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| Doplnění kabelové trasy pro měření teploty zásobníku 2 | Ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Elektromontážní práce CELKEM |  |  |  | 9 500,00 Kč |
| Oživení a uvedení do provozu | ks | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| Test 1:1 | DB | 31 | 115,00 Kč | 3 565,00 Kč |
| Vytvoření SW | DB | 31 | 450,00 Kč | 13 950,00 Kč |
| Technologické obrazovky | Ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Dokumentace skutečného provedení | Ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Zaučení obsluhy | Hod | 2 | 680,00 Kč | 1 360,00 Kč |
| Doprava, zařízení staveniště, VRN… | Soub. | 1 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč |
| Služby CELKEM |  |  |  | 27 075,00 Kč |

| Celková cena bez DPH | 92 252,00 Kč |
| --- | --- |

Dne 25. 2. 2019

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky a žádáme o její akceptaci.

S pozdravem a přáním pěkného dne

provozář, pověřena vedením stravovacího úseku

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

Jesenec 1

798 53  JESENEC

Tel.:

e-mai:

web:

Dobrý den,

V příloze posílám potvrzení objednávky.

S pozdravem

…………………………………………………

ELMAR group s.r.o.

Smržická 115/13

796 07 Držovice

From:

Sent: Thursday, February 28, 2019 11:07 AM
To: 
Subject: Objednávka modernizace systému měření a regulace pl. kotelny

Objednávka č.: 005/OBJ/REG

Dodavatel:

ELMAR group spol. s r.o.

Smržická 115/13

796 07 DRŽOVICE

IČO: 64942651

Odběratel:

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

Jesenec 1

798 53 JESENEC

IČO: 71197702

Bankovní spojení:

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den,

závazně si u Vás objednáváme opravu a modernizaci systému měření a regulace plynové kotelny:

| Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem za položku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 52l/O, webserver | Ks | 1 | 22 127,00 Kč | 22 127,00 Kč |
| Držák regulátoru do dveří | Ks | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vstupní modul AI-8 analogových vstupů,ModBus | Ks | 1 | 4 850,00 Kč | 4 850,00 Kč |
| Výstupní modul AO-4 analog. výst.,ModBus,ruční nast.,LED | Ks | 0 | 4 350,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů,ModBus | Ks | 1 | 4 280,00 Kč | 4 280,00 Kč |
| Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast. | Ks | 4 | 4 190,00 Kč | 16 760,00 Kč |
| Externí displej pro regulátory Eagle xxxB31/32, montáž do dveří rozvaděče | Ks | 1 | 5 610,00 Kč | 5 610,00 Kč |
| Řidící systém CELKEM |  |  |  | 53 627,00 Kč |
| Kabelový snímač teploty do zásobníku TUV, měřící prvek NTC 20k při 25 °C | Ks | 1 | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč |
| Nástěnný rozvaděč oceloplechový, změna zapojení – pomocný materiál | Ks | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Polní instrumentace, rozvaděče CELKEM |  |  |  | 2 050,00 Kč |
| Montážní materiál | - | - | - | - |
| Montážní materiál CELKEM |  |  |  | 0,00 Kč |
| Změna zapojení rozváděče rozvaděče | Ks | 1 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| Doplnění kabelové trasy pro měření teploty zásobníku 2 | Ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Elektromontážní práce CELKEM |  |  |  | 9 500,00 Kč |
| Oživení a uvedení do provozu | ks | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| Test 1:1 | DB | 31 | 115,00 Kč | 3 565,00 Kč |
| Vytvoření SW | DB | 31 | 450,00 Kč | 13 950,00 Kč |
| Technologické obrazovky | Ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Dokumentace skutečného provedení | Ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| Zaučení obsluhy | Hod | 2 | 680,00 Kč | 1 360,00 Kč |
| Doprava, zařízení staveniště, VRN… | Soub. | 1 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč |
| Služby CELKEM |  |  |  | 27 075,00 Kč |

| Celková cena bez DPH | 92 252,00 Kč |
| --- | --- |

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky a žádáme o její akceptaci.

S pozdravem a přáním pěkného dne

provozář, pověřena vedením stravovacího úseku

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

Jesenec 1

798 53  JESENEC

Tel.:

e-mai:

web:

Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Za ELMAR group s.r.o.