## Přehled návrhu změn v projektové dokumentaci interiéru CPTO

PřF

## KMa

Jedna obecná připomínka: jak je to aktuálně s uzamykatelnými skříňkami v nové budově. Bude se to řešit plošně, nebo to bude na každém zvlášť?

Drobnosti, které máme, se týkají pouze kanceláře paní sekretářky (místnost 8.05). Požaduje, celkem smysluplně:

- na místo SKO3 (skříň otevřená spodní) 2 ks   dát   SKP (skříň plná spodní) 2 ks

- na místo jednoho kontejneru KO1 dát dva kontejnery KO1

Pokud se nebude uzamykání skříněk řešit plošně, pak požaduje alespoň dvě skříňky SKP opatřit zámkem.

Jen dotaz k učebně - v 7.17 je stůl pro imobilní studenty. Nejsem si zcela jist, jestli student na motorovém vozíku má možnost se ke svému stolu dostat. S dveřmi se asi kvůli statice nehne, ale myslím, že s uspořádáním stolů ano a potom je možné tento stůl dát blíže ke dveřím. Vnímám tuto možnost správně?

## KCH

- V kancelářích  3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 je třeba doplnit 1-2 židle navíc pro případné konzultace se studenty  (připomínkováno 15.9.2016)

- 1.36  sklad hořlavin  - místnost uvedena pod KBI. Předpoklad  - místnost KCH, využití sdílené i pro KBI a KFY.

- 3.02  zrušit křesílka a stoleček, doplnit židle 2 ks, doplnit stolek 3ks (pod skener, kopírku a tiskárnu)

- 3.10  doplnit věšák (může být závěsný)

- 3.12  doplnit šatní skříň SKS1

- 3.19  doplnit  židle 4ks,

- 3.21  doplnit židle 6 ks.

- 3.26  zrušit váhový stůl a židli,  doplnit zámky u skříňové sestavy P6

- 3.27  stůl P4 je uveden jak ve vybavení  stavby, tak i v interiéru  (popsán jako oboustranný, ale je u zdi)

- 3.28  stůl P5 je uveden jak ve vybavení  stavby, tak i v interiéru

- 3.29  doplnit P11 místo odpadkového koše (nízká skříňka na sušárnu – urgováno 13.4.2017)

- 3.37 zaměnit  jednotlivé sekce: požadavek  3.37a pro ženy, 3.37b pro muže

- Ve všech laboratořích musí být nástěnky na bezpečností dokumentaci.

- Dotaz – obecně -  kanceláře pro 2 pracovníky (3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09):

Umístění stolů v kancelářích je nevhodné pro 2 vyučující – každý vyučující potřebuje prostor pro konzultace se studenty

Původní odpověď projektanta – nutno dodržet pro kolaudaci, následně lze změnit

Konkrétní dotaz: můžeme převrtávat uchycené nástěnky a závěsné skříňky ihned po kolaudaci?

## KFy

### Obecné připomínky ke všem místnostem

- VKS ("vertikální kabelové svody") jsou často umístěny (podle obrázku) přímo v čele pracovní plochy sedícího pracovníka a tuto plochu zřejmě omezuje. Pokud je tomu tak, umístili bychom VKS spíš stranou, nebo alespoň co nejdál od sedícího pracovníka – platí obecně pro všechny pracovny.

ve všech pracovnách i laboratořích by měly být žaluzie (z plánků a soupisu prvků vyplývá, že je na to myšleno jen někde), v některých laboratořích je ale třeba zajistit dobré zatemnění (viz níže u jednotlivých místností)

### Připomínky k jednotlivým místnostem

1.11

- v soupisu prvků chybí laboratorní stůl s výlevkou, který je v plánku nakreslen (v plánku jsou uvedeny jen desky pracovní lamino).

- v plánku místnosti je nakreslen jiný počet skříní (chybí jedna skříň 10d + nástavba10h)

2.05

v místnosti nepotřebujeme žádný nábytek

2.02, 2.03 – připomínky k oběma místnostem:

v soupisu prvků k místnosti 2.02 není uveden prvek LA5, není zřejmé, o co se jedná

místo spodních skříněk SKP3 a SKO3 bychom chtěli plné skříně (nejlépe část policových prosklených) nebo, pokud by to nebylo možné, dát na stěnu nad spodní skříňky police na knihy

2.33

- v soupisu prvků laboratorního vybavení nejsou uvedeny žádné laboratorní stoly (mělo by jich být šest – podle projektového návrhu),

- skříně by neměly zakrývat tabuli

- v plánku místnosti není nakreslen dataprojektor, který by tam měl být

- židle 21b stačí jen dvě

2.35

jedná se o laboratoř optiky – zde je nutné mít možnost zatemnění (dobré vertikální žaluzie)

2.36

oproti plánku chybí jeden 180 cm dlouhý stůl a trezor (plechová skříň) na zářiče

2.37

prvek 11a (skříňka nástěnná otevřená, jedna police) – mělo by být 12 ks, v soupisu prvků je však uveden pouze 1 ks

promítání by mělo být na stěnu, kde jsou dveře (ne na boční stěnu, jak je to nakresleno v plánku)

2.38

- v místnosti je interaktivní tabule, ale chybí tam dataprojektor

- v soupisu prvků laboratorního vybavení chybí všechny stoly (jak učitelský – demonstrační (1 ks), tak žákovské (8 ks)

- prvek 10a (skříň laboratorní dveřová) by měla být také se zámkem

- prvek 21b (židle laboratorní) – stačí pouze 1 ks

- v laboratoři je nutno mít možnost zatemnění (pro demonstrace z optiky) – vhodné by byly tmavé vertikální žaluzie – místnost je rohová a budou tam tedy okna na dvou stěnách, z důvodu možnosti zatemnění místnosti nejsou také vhodné polepy z mléčného skla (prosklení by bylo vhodné vynechat)

2.51

- prvek 21b (židle laboratorní) – nemusí být 2 ks, stačí 1 ks

### Poznámky k místnostem 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49,  2.50, -1.35

- 2.49 a 2.50 – v těchto místnostech nejsou uvedeny chladící jednotky pro rentgenové přístroje. Bude třeba přípravu spočívající v přivedení 2 párů vodovodních trubek z 2.40 do 2.49 a jednoho páru trubek z 2.40 do 2.50 – pro umístění chladících jednotek je třeba uvolnit místo, proto je ve skladech 2.49 a 2.50 škrtnuta část regálů (viz přiložený obrázek).

- v některých místnostech chceme snížit počty stolů (viz přiložený obrázek), počty židlí zachovat.

- v místnostech 2.10 a 2.11 nechceme žádný nábytek, do těchto místností přesunout nábytek z místností 2.28 a 2.29.

- do místností 2.28 a 2.29 přemístit nábytek z místností 2.30 a 2.31.

- místnosti 2.30 a 2.31 spojit do jedné místnosti, která bude také sloužit jako laboratoř (zatím bude bez nábytku).

- v místnosti 2.48 by měl být třífázový rozvod.

3.41

- v místnosti by měla být klimatizace, z plánů ani ze soupisu prvků není jasné, jestli tam je

- držáky na PC jsou umístěny vždy při pravé části stolu, což je pro praváky poněkud méně praktické umístění (kvůli místu při práci s myší ...) (ve 3.42 jsou ty držáky správně všechny vlevo.

- na nákresech jsou držáky na PC umístěné dost vepředu, kde berou místo na pohodlnější opření rukou, ideální umístění klávesnice atd. Měly by tedy být umístěny co nejvíce k té druhé hraně stolu (tedy k opačné, než u které se sedí).

- v soupisu prvků interiéru jsou uvedeny 2 ks žaluzií, ale v místnosti jsou 3 okna

3.42

- v místnosti by měla být klimatizace, z plánů ani ze soupisu prvků není jasné, jestli tam je

- nevíme, k čemu slouží prvek LA5e – v soupisu prvků nic takového není

- v místnosti chybí žaluzie (měly být stejné jako v místnosti 3.41)

## KBi

bez připomínek

## KGeo

bez připomínek, pouze změna v 4.37

v místnosti 4.37 dle PD zaměnit klasický nábytek (stůl a židle) za kompaktní sestavy (židlostůl) ve stejné ceně (podle funkce místnosti by se mělo jednat o učebnu pro sociální geografii). Místo 12×SPO3 a 24×ZS2 požadujeme 24× kombinované židle se stoly - např. dle ukázek v příloze KGeo IMG_1116.jpg a KGeo IMG_1117.jpg.

## KI

nedohledali jsme Rackové skříně (do místnosti 7.09 ani do serverovny fakulty -1.37)

místnost techniků 6.11

- požadujeme přidat následující nábytek:

- 1x  49  SD1 Stůl dílenský

- 4x nedefinováno: Regál policový (základní pole), 4 polic (nosnost 100 kg na polici) Š1230xH600xV2000 
(náhrada, když nebude zbytí: 4x   5.51 19h            Regál policový (základní pole), 6 polic (nosnost 70 kg), NEREZ   Š1230xH600xV2000)

místnost sekretářky (6.02) – viz příloha „připomínky KI 2018-10“:

6.01

doplnit červeně vyznačené, škrtnuté zrušit:

- SKP3 Skříň plná spodní (uzamykatelná)

- SKP4 Skříň plná vysoká (uzamykatelná, počet 2 ks)

- SKPO1 Skříň plná s otevřeným policový dílem

6.02

přednost bychom dali větší hloubce skříní (60 cm)

doplnit červeně vyznačené, škrtnuté zrušit:

- SP1 Stůl pracovní (1 ks)

- PU2 Pult sekretariát

- SP2L Stůl pracovní do tvaru L

- SKP4 Skříň plná vysoká (uzamykatelná, počet 3 ks), u dvou z těchto skříní prosím hloubku 600 mm

- SKPO1 Skříň plná s otevřeným policovým dílem

7.04 a 7.05

zrušit příčku mezi místnostmi 7.04 a 7.05, tedy spojit dvě kanceláře do jednoho "Open prostoru"

## Děkanát

- -1.06 DEK Lektorky bude pravděpodobně využitelná jinak - lektorky (angličtiny) už nemáme a zatím a snad ani do budoucna je neplánujeme.

- -1.11 Proděkan (pro studium)

  - Přestěhuje se nábytek z kanceláře CN-339 (KFY, Švec)

  - Pořídit

    - Pracovní židle otočná

    - Věšák stojanový

    - Držák PC

    - Stolní lampa

    - Odpadkový koš

    - Polepy skleněných výplní

    - Označení dveří

- -1.12 Studijní oddělení I

  - Přestěhuje se nábytek z kanceláře CN-467 (SO, Králová)

  - Pořídit

    - Věšák stojanový

    - Držák PC

    - Stolní lampa

    - Odpadkový koš

    - Polepy skleněných výplní

    - Označení dveří

- -1.13 Studijní oddělení II

  - Přestěhuje se nábytek z kanceláře CN-468 (SO, Šťastná)

  - Pořídit

    - Věšák stojanový

    - Držák PC

    - Stolní lampa

    - Odpadkový koš

    - Polepy skleněných výplní

    - Označení dveří

- -1.14 Studijní oddělení III

  - Přestěhuje se nábytek z kanceláře CN-462 (SO, Postlová)

  - Pořídit

    - Pracovní židle otočná

    - Věšák stojanový

    - Držák PC

    - Stolní lampa

    - Odpadkový koš

    - Polepy skleněných výplní

    - Označení dveří

- -1.04     4 KANCELÁŘ - DĚKANÁT II - ODD. VaV DEK

SP1	Stůl pracovni	1600x800	1 ks

SP5	Stůl pracovni	1800x800	1 ks

SP6	Stůl pracovni	800x800	1 ks

ZS3	Židle stohovatelna, čalouněna		2 ks

ZO1	Pracovni židle otočna		1 ks

SKP3	Skřiň plna spodni	800x400x900	2 ks

SKO3	Skřiň otevřena spodni	800x380x900	2 ks

SKPO1	Skřiň plna s otevřenym policovym dilem	800x400x2155	1 ks

V1	Věšak stojanovy		1 ks

KO1	Kontejner pojizdny	430x520x600	1 ks

DR1	Držak PC		1 ks

LS1	Stolni lampa		1 ks

OK1	Odpadkovy koš		1 ks

POL3	Polepy skleněnych vyplni - imitace mlečneho skla	0,93 m2

IS3	Označeni dveři - velka tabulka

FŽP

V seznamu místností (laboratoří) nejsou žádné skříně - ve výkresu jsou, doplnit do výkazu výměr.

5.29 není stůl P3 - doplnit do výkazu výměr,

5.30 odebrat jeden stůl P2 u okna, místo nej příjde lednice/mrazák

5.31 odebrat P3 , místo nej příjde lednice/mrazák

5.32  chybí neoznačený váhový stůl - doplnit do výkazu výměr,

5.33 - odebrat stoly P2, P3, P4, P5

5.34 - odebrat stoly P2, P3, P9, P10

5.35 - odebrat stoly P2, P3

5.36 - odebrat stoly P2 ,P3 , P4

5.37 - odebrat stoly P2, P3

5.45 -v seznamu místností nejsou stoly P2 až P5 - doplnit do výkazu výměr,

5.46 - v seznamu místností nejsou stoly P2 a P3 - doplnit do výkazu výměr,

5.47 - v seznamu místností nejsou stoly P2 a P3 - doplnit do výkazu výměr.

Vývody na vodu a odpad zachovat dle stávající dokumentace, stejně tak rozvody elektřiny.

5.48

bylo by možné doplnit v místnosti 5.48 zásuvky po stěně (obdobně jako je v ostatních laboratořích)? Jednalo by se o min 10 zásuvek pravidelně rozmístěných podél přední a levé stěny při pohledu při příchodu dveřmi.

Červená čára ve výkresu Půdorys 5NP v příloze v místnosti 5.48

Byl dán požadavek sklad skla změnit na mikroskopovnu (místnost bez oken). Co se vybavení týče, tak by se jednalo o 4 stoly a židle, doplnit do výkazu výměr.

Dále, pokud to je ještě možné, tak bychom rádi změnili popisky u dveří místností.

U kanceláří bychom rádi nechali popisky ještě volné, až podle toho kdo se kde usídlí (popisek Kancelář mi přijde zbytečný), u některých laboratoří došlo ke změnám označení.

REK

Zohlednění umístění velínu dohledového centra spojením místností 2.30 a 2.31.