|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VDT** | |  |  |  |  |  | **ZŠ Krušnohorská KV** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | **typ** | **popis** | **m.j.** | **počet** | **mat / m.j.** | **mon / m.j.** | **materiál** | **montáž** |
|  |  | **TECHNOLOGIE** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1083/74 | Kodér s integr.hlas.jednotkou, 2 tlačítka | ks | 1 | 4 545,00 | 500,00 | 4 545,00 | 500,00 |
| 2 | 1748/83 | Barevná kamera k modulu, 1 modul | ks | 1 | 3 952,00 | 250,00 | 3 952,00 | 250,00 |
| 3 | 1148/13 | Modul se 3-mi tlačítky | ks | 1 | 639,00 | 250,00 | 639,00 | 250,00 |
| 4 | 1148/63 | Upevňovací a krycí rámeček, 3 moduly | ks | 1 | 561,00 | 250,00 | 561,00 | 250,00 |
| 5 | 1145/53 | Instalační krabice pro panel, 3 moduly | ks | 1 | 205,00 | 500,00 | 205,00 | 500,00 |
| 6 | 1083/17 | Modul pro rozšíření o 16 účastníků | ks | 1 | 796,00 | 250,00 | 796,00 | 250,00 |
| 7 | 1083/20A | Zdroj pro systém, 10 DIN modulů | ks | 1 | 2 769,00 | 500,00 | 2 769,00 | 500,00 |
| 8 | 1083/55 | Distributor pro 4 účastníky | ks | 2 | 334,00 | 250,00 | 668,00 | 500,00 |
| 9 | 1750/1 | Komfortní domovní videotelefon 4,3" | ks | 4 | 4 277,00 | 250,00 | 17 108,00 | 1 000,00 |
| 10 |  | Box pro systémové moduly včetně lišty DIN | ks | 1 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 |
|  |  | **TRASY** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 2Voice | kabeláž sdělovací | m | 260 | 10,00 | 20,00 | 2 600,00 | 5 200,00 |
| 12 |  | kabelová trasa dle místních dispozic | m | 80 | 25,00 | 25,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 13 |  | kabel pro zámek | m | 20 | 10,00 | 20,00 | 200,00 | 400,00 |
| 14 |  | kabel pro přívod 230 V | m | 3 | 15,00 | 20,00 | 45,00 | 60,00 |
| 15 |  | jistič jednofázový 10A /B | ks | 1 | 95,00 | 150,00 | 95,00 | 150,00 |
|  |  | **OSTATNÍ** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  | propojení systému | hod | 6 |  | 450,00 |  | 2 700,00 |
| 17 |  | programování a odzkoušení systému | hod | 12 |  | 500,00 |  | 6 000,00 |
| 18 |  | průrazy | ks | 10 |  | 100,00 |  | 1 000,00 |
| 19 | zámek | osazení provede škola ( i úpravu dveří ) | ks | 0 |  |  |  |  |
| 20 |  | režie | kpl | 3 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Součet** | | **bez DPH** |  |  |  |  | **37 533,00** | **22 360,00** |
| **Celkem** | | **bez DPH** |  |  |  |  | **59 893,00 Kč** | |