TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Inkubátor mladých vědců_dodávky vybavení laboratoří – Pátá část – dodávka NMR spektrometru“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého stolního NMR spektrometru, dle požadavků specifikovaných níže.

|  | Položka: Stolní NMR spektrometr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název dodavatelům nabízeného plnění: |  | dodavatel Pragolab s.r.o., produkt picoSpin 45 MHz |  |  |
| Zadání |  | Zadavatel požaduje | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Larmorova frekvence |  | min. 45 MHz | ANO / NE | 45 MHz |
| Jádro |  | proton | ANO / NE | proton |
| Vyhodnocení |  | PC se software pro ovládání přístroje, sběr, vyhodnocování dat a interpretaci spekter | ANO / NE | PC se softwarem pro ovládání přístroje + sběr/vyhodnocení dat a interpretaci spekter |
| Cena za 1 ks položky bez DPH |  |  | 749.300,- Kč |  |

Já (my) níže podepsaný (í) Ladislav Náměstek čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel Pragolab s.r.o. v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V Praze dne 16. 04. 2018

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele