[image: image1.jpg]



TELESPOJ, s.r.o. 




Nádražní  23
370 01 České Budějovice






mobil:  xxxxxx







ČR - Krajské státní zastupitelství 

v Českých Budějovicích

Goethova ul. 1949/2      

370 01 České Budějovice

Naše značka



Vyřizuje



  V Č.Budějovicích dne           Bai 106/2019 

                             xxxxxxxx



   18.02.2019
Věc: Cenová nabídka na opravu PZTS 

Vám zasíláme cenovou nabídku na opravu PZTS v objektu OSZ Jindřichův Hradec.
OSZ Jindřichův Hradec:
	Položka
	ks/m
	Jedn. cena 
	Cena celkem

	Komunikační interface 
	1
	7.869,- Kč
	7.869,- Kč

	Detektor tříštění skla - Glasstrek
	5
	720,- Kč
	3.600,- Kč

	Infrapasivní detektor PIR 
	22
	924,- Kč
	20.328,- Kč

	AKU baterie 12V/17Ah
	1
	1.203,- Kč
	1.203,- Kč

	Drobný montážní materiál 
	1
	        940,- Kč
	              940,- Kč

	Demontáž, montáž koncových prvků
	1
	11.740,- Kč
	11.740,- Kč

	Programování, oživení, přezkoušení
	1
	2.700,- Kč
	2.700,- Kč

	Ovládací klávesnice MK7
	1
	3 100,00 Kč
	3 100,- Kč

	Lišta HD 18x18 cm
	3
	11,30 Kč
	33,90 Kč 

	Kabel SYKFY 3x2x0,5
	10
	5,20 Kč
	52,- Kč

	Montáž, programování, přezkoušení klávesnice
	1
	2 560,00 Kč
	2 560,- Kč

	Cestovné  
	1
	2.800,- Kč
	2.800,- Kč

	Celkem bez DPH 
	
	
	56.925,90 Kč

	DPH 21%
	 
	 
	11.954,40 Kč

	Celkem s DPH 
	 
	 
	68.880,30 Kč


Na dodávku a montáž poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne předání díla. 

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.


S pozdravem








xxxxxxxxxxxxxxxxx







  TELESPOJ,s.r.o.


