REKAPITULACE ROZPOČTU po opravě Dodatkem č.3

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ |
| Objekt: | OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ |
| Část: | STODOLA Z LIDEČKA |
| JKSO: | 801 24 |
| Objednatel: | VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |

Zhotovitel:

Datum:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 308 160,48 |
| 1 | Zemní práce | 104 150,25 |
| 2 | Zakládání | 36 607,25 |
| 4 | Komunikace | 42 541,60 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 33 096,00 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 91 765,38 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 720 737,49 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 7 825,58 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 153 696,19 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 403 647,48 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 57 050,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 4 312,00 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 94 206,24 |
| OST | Ostatní | 7 200,00 |
|  | Celkem | 1 036 097,97 |

Stodola z Lidečka D3.xlsx

15.3.2019

**ROZPOČET po opravě Dodatkem č.3**

**Stavba:** VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ

**Objekt:** OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ

**Část:** STODOLA Z LIDEČKA

JKSO:

Objednatel: VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Zhotovitel:

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba  DPH |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **308 160,48** |  |
|  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **104 150,25** |  |
| 1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 2,55 | 125,0 | 318,75 | 21,0 |
| 2 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2,55 | 450,0 | 1 147,50 | 21,0 |
| 3 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 6,00 | 754,0 | 4 524,00 | 21,0 |
| 4 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 6,00 | 25,0 | 150,00 | 21,0 |
| 5 | 132201101 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně | m3 | 39,20 | 850,0 | 33 320,00 | 21,0 |
| 6 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 39,20 | 125,0 | 4 900,00 | 21,0 |
| 7 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 45,20 | 720,00 | 32 544,00 | 21,0 |
| 8 | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 45,20 | 150,00 | 6 780,00 | 21,0 |
| 9 | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 45,20 | 152,00 | 6 870,40 | 21,0 |
| 10 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 45,20 | 45,00 | 2 034,00 | 21,0 |
| 11 | 182001111 | Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 56,00 | 32,00 | 1 792,00 | 21,0 |
| 12 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 v č. úpravy pláně pod ním | m2 | 17,0 | 15,00 | 255,00 | 21,0 |
| 13 | 005724000 | osivo směs travní parková sídlištní | kg | 0,50 | 120,00 | 60,00 | 21,0 |
| 14 | 181301102 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 17,00 | 35,00 | 595,00 | 21,0 |
| 15 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 17,00 | 1,00 | 17,00 | 21,0 |
| 16 | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 17,00 | 4,00 | 68,00 | 21,0 |
| 17 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 17,00 | 3,00 | 51,00 | 21,0 |
| 18 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 45,20 | 142,00 | 6 418,40 | 21,0 |
| 19 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 45,20 | 15,0 | 678,00 | 21,0 |
| 20 | 171 20-9999 | Poplatek za uložení zeminy na skládku | t | 36,16 | 45,0 | 1 627,20 | 21,0 |
|  | **2** | **Zakládání** |  |  |  | **36 607,25** |  |
| 21 | 212531111 | Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 45,20 | 680,0 | 30 736,00 | 21,0 |
| 22 | 212752112 | Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN 80 nebo 100 | m | 38,50 | 145,0 | 5 582,50 | 21,0 |
| 23 | 212971110 | Opláštění žeber geotextilií ve svahu do 1 : 2,5 | m2 | 19,25 | 15,0 | 288,75 | 21,0 |
|  | **4** | **Komunikace** |  |  |  | **42 541,60** |  |
|  | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.16/32 tl 150 mm | m2 | 38,000 | 80,00 | 3 040,00 | 21,0 |
|  | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.16/32 tl 200 mm | m2 | 79,200 | 100,00 | 7 920,00 | 21,0 |
|  | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.8-16 tl 100 mm | m2 | 38,000 | 60,00 | 2 280,00 | 21,0 |
|  | 564942111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton) MZK tl 120 mm | m2 | 38,000 | 150,00 | 5 700,00 | 21,0 |
|  | 5649991 | Položení geotextilie 350g/m2 D+M | m2 | 79,200 | 88,00 | 6 969,60 | 21,0 |
| 29 | 589116112 | Kryt ploch mlatových jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 200 mm | m2 | 38,000 | 210,00 | 7 980,00 | 21,0 |
| 30 | pc 589116112 | příplatek za přídavek volské krve, řezanky a dalších organických materiálů do mlatové krycí plochy | m2 | 41,200 | 210,00 | 8 652,00 | 21,0 |
|  | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** |  |  |  | **33 096,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 39,20 | 35,0 | 1 372,00 | 21,0 |
| 37 | 631315R1 | Podlaha mlatová tl. 200 mm s organickými přísadami vč. násypu podlahy pod mlat směs štěrk frakce 16­32 tl. do 200 mm dodávka a montáž | m2 | 41,200 | 770,00 | 31 724,00 | 21,0 |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  |  |  | **91 765,38** |  |
| 42 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 114,00 | 70,0 | 7 980,00 | 21,0 |
| 43 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 456,00 | 60,0 | 27 360,00 | 21,0 |
| 44 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 114,00 | 42,0 | 4 788,00 | 21,0 |
| 45 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 92,50 | 80,0 | 7 400,00 | 21,0 |
| 46 | 941955102 | Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m | m2 | 92,50 | 175,0 | 16 187,50 | 21,0 |
| 49 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 92,50 | 35,0 | 3 237,50 | 21,0 |
| 55 | 965049112 | Příplatek k bourání minerálních mazanin za zkrápění | m3 | 8,24 | 82,0 | 675,68 | 21,0 |
| 60 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 16,82 | 158,0 | 2 657,56 | 21,0 |
| 62 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 16,82 | 120,0 | 2 018,40 | 21,0 |
| 63 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 168,20 | 8,0 | 1 345,60 | 21,0 |
| 64 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 16,82 | 185,0 | 3 111,70 | 21,0 |
| 65 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 16,82 | 17,0 | 285,94 | 21,0 |
| 67 | 979 08-9999 | Poplatek za uložení suti a vybouraných na skládku | t | 16,82 | 350,0 | 5 887,00 | 21,0 |
| 68 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 16,820 | 525,00 | 8 830,50 | 21,0 |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **720 737,49** |  |
|  | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** |  |  |  | **7 825,58** |  |
| 74 | pc 01 | Geotextílie 200 g/m2 D+M | m2 | 87,12 | 35,0 | 3 049,20 | 21,0 |
| 75 | Pc02 | úprava vodorovné izolace pod spodní trámy tmenlením mrazuvzdorným trvale pružným tmelem D+M kolem žentouru a prahů | m | 21,00 | 125,0 | 2 625,00 | 21,0 |
| 79 | spc711 | Hydroizolační tmel mrazuvzdorný travale pružný í tl.3 mm | m2 | 4,200 | 500,00 | 2 100,00 | 21,0 |
| 80 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 19,76 | 2,6 | 51,38 | 21,0 |
|  | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **153 696,19** |  |
| 89 | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 5 m | m | 30,00 | 102,0 | 3 060,00 | 21,0 |
| 91 | 762331944 | Vyřezání části roubení průřezové plochy do 450 cm2 délky přes 8 m | m | 48,00 | 89,0 | 4 272,00 | 21,0 |
| 93 | 762332932 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 30,00 | 220,0 | 6 600,00 | 21,0 |
| 94 | 762332933 | Doplnění částiroubení vazby z hranolů průřezové plochy do 450cm2 | m | 48,00 | 235,0 | 11 280,00 | 21,0 |
| 95 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných z hoblovaných prken na sraz (římsa, štíty) a zdobení vyřezávaním | m2 | 21,20 | 215,0 | 4 558,00 | 21,0 |
| 97 | 762342216 | Zřízení laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm latě tesané | m2 | 196,10 | 68,00 | 13 334,80 | 21,0 |
| 98 | 762342111 | Demontáž laťování | m | 196,10 | 15,0 | 2 941,50 | 21,0 |
| 99 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, klíny | m3 | 1,76 | 560,0 | 988,34 | 21,0 |
| 104 | 762 08-901Pr | Plombování části roubené stěny zvenčí hranoly včetně impregnace a povrchové úpravy otesáním lepením | m | 45,00 | 780,0 | 35 100,00 | 21,0 |
| 108 | pc 01 | Latě SM/JD impregnované tesané | m3 | 1,76 | 7 000,0 | 12 320,00 | 21,0 |
| 111 | Pc 04 | Příplatek za ruční oparcování řeziva otesáváním | m3 | 15,08 | 1 500,0 | 22 620,00 | 21,0 |
| 112 | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m | % | 7 324,31 | 5,0 | 36 621,55 | 21,0 |
|  | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **403 647,48** |  |
| 113 | 765321111 | Demontáž šindelové krytiny na laťování do suti | m2 | 196,10 | 36,0 | 7 059,60 | 21,0 |
| 114 | 7653211112 | Příplatek k demontáži šindelové krytiny za sklon nad 45 st | m2 | 196,10 | 2,0 | 392,20 | 21,0 |
| 115 | 765 32-90RA1 | Krytina šindel ručně štípaný jedlový tlakov ě impregnovaný na laťování v č. doplňků (dřevěný okap, dřevěný okapový hák) a povrchové úpravy | m2 | 215,71 | 1 400,0 | 301 994,00 | 21,0 |
| 116 | 765 32-90RA2 | Montáž krytiny šindelové v č. osazení doplňků | m2 | 196,10 | 420,0 | 82 362,00 | 21,0 |
| 118 | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m | % | 2 959,92 | 4,0 | 11 839,68 | 21,0 |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **57 050,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 766 62-RA1 | Repase truhlářská a řezbářská stávajících vstupních vč. zámečnických prvků (kování) v četně povrchové | ks | 3,00 | 16 800,0 | 50 400,00 | 21,0 |
| 125 | 766 62-RA2 | úRperpaavsyentaruphulsátřěsnkíámaf eřermzbeážřísskeávsčteálívmajívcoícshkepmlůtků truhlářská a zámečnická (kování) včetně povrchové | truh | 2,00 | 2 850,0 | 5 700,00 | 21,0 |
| 128 | 998766103 | úPpřerasvuyn nhampoutsptěroníkmonfesrtmruekžcíesteruvhčláeřlísmkévovsokbejmekvtčeecthněv kd**o**v2á4ním | t | 1,900 | 500,00 | 950,00 | 21,0 |
|  | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **4 312,00** |  |
| 129 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5,0 kg - rny pro krokve | kg | 140,000 | 30,00 | 4 200,00 | 21,0 |
| 136 | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,140 | 800,00 | 112,00 | 21,0 |
|  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **94 206,24** |  |
| 142 | 78311 | Fungicidní a insekticidní ošetření, očistění a sanace dřevěných konstrukcí - viz rozpis sanačních prací | soub. | 1,000 | 94 206,24 | 94 206,24 | 21,0 |
|  | **OST** | **Ostatní** |  |  |  | **7 200,00** |  |
| 152 | 0001 | D+M hasící přístroj práškový 6 kg | ks | 4,000 | 1 800,00 | 7 200,00 | 21,0 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **1 036 097,97** |  |

**Soupis sanačních prací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **označení úkonu** | **jednotka** | **počet** | **použitý prostředek** | **poznámka** |
|  | | **jedn.** |  |  |
| Vyčištění podlah za pomoci průmyslového vysavače | m 2 | 98 | průmyslový vysavač | vč. podlahy půdy |
| Dezinfekce podlah před a v průběhu prací | m2 | 98 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního st ř íbra | 15% roztok |
| Ošetření podlah fungicidním prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | m2 | 98 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního st ř íbra | 15% roztok |
| Mechanické očištění od vápenných líček a starých nátěrů, zbytků omítek a nečistot | m2 | 48 | kartáč |  |
| Omytí povrchu dřevěných konstrukcí | m2 | 478,59 | voda s detergentem |  |
| Neutralizace dřevěných prvků | m2 | 478,59 | kyselý či zásaditý roztok | nutno provést zkoušku kyselosti |
| Ošetření dřevěných prvků specielní metodou  bandážování“ prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | m2 | 45 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního st ř íbra | bandážovat fungicidem  1 týden |
| Po skončení všech sanačních prací provést finální nástřik prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | m2 | 478,59 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního st ř íbra |  |
| Přikotvení krokví pomocí vlepované závitové tyče f 6 mm | dl 4k5s0 mm | 28 |  | konstrukční lepidlo, po zatuhnutí seříznout tyč na potřebnou délku |
| Algicidní ošetření střechy a stěn roubení | m2 | 310,1 |  |  |
| Výměna celého prvku roubené stěny za nový z předem ošetřeného dřeva fungicidním a insekticidním prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP | m3 | 1,21 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního st ř íbra | vyjmutí z konstrukce jejím přizvednutím při současném statickém zajištění stěny |

cena/jedn

10

24

90

210

7

7

360

22

45

50

18000

celkem

980

2352

8820

10080

3350,13

3350,13

16200

10528,98

1260

15505

21780

**94206,24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby | | | VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ | | | |  |  |  |  | JKSO | 801 24 |  |
|  | Název objektu | | | OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ | | | | |  |  |  | EČO |  |  |
|  | Název části | | | STODOLA Z LIDEČKA | |  |  |  |  |  |  | Místo | Rožnov pod radhoštěm | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČO | DIČ |  |
|  | Objednatel | | | VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | Projektant | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Zhotovitel | | | Rozpočet číslo | Zpracoval | | |  |  |  |  | Dne |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Měrné a účelové jednotky** | | | | | | | | | | | | | | |
| Po č et | | | | Náklady / 1 m.j. | Po č et | | | Náklady / 1 m.j. | Po č et | | | | Náklady / 1 m.j. | |
| 0 | | | | 0,00 | 0 | | | 0,00 | 0 | | | | 0,00 | |
|  |  |  |  | **Rozpočtové náklady v** | | | | **CZK** |  |  |  |  |  |  |
| **A** | | **Základní rozp. náklady** | | | **B** | | **Doplňkové náklady** | | **C** | | **Náklady na umístění stavby** | | | |
| 1 | **HSV** | | Dodávky | 308 160,48 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště 21 % | | | | 23 830,25 |
| 2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Územní vlivy 21 % | | | | 0,00 |
| 3 | **PSV** | | Dodávky | 727 937,49 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Mimostav. doprava 21 % | | | | 0,00 |
| 4 |  |  | Montáž |  | 11 |  | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy 21 % | | | | 0,00 |
| 5 | **"M"** | | Dodávky |  |  | | |  | 17 | Ostatní 21 % | | | | 0,00 |
| 6 |  |  | Montáž |  |  | | |  | 18 | NUS z rozpočtu | | | | 0,00 |
| 7 | **ZRN (ř. 1-6)** | | | 1 036 097,97 | 12 | **DN (ř. 8-11)** | | 0,00 | 19 | **NUS (ř. 13-18)** | | | | 23 830,25 |
| 20 | HZS | | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Projektant** | | | |  |  |  |  |  | **D** | | **Celkové náklady** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | | | | 1 036 097,97 |
| Datum a podpis | | | |  | Razítko | |  |  | 24 | 21 | % | 1 036 097,97 DPH | | 217 580,60 |
| **Objednatel** | | | |  |  |  |  |  | 25 | 15 % | | 0,00 DPH | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | | | | **1 253 678,57** |
| Datum a podpis | | | |  | Razítko | |  |  | **E** | | **Přípočty a odpočty** | | | |
| **Zhotovitel** | | | |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele | | | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka | | | | 0,00 |
| Datum a podpis | | | |  | Razítko | |  |  | 29 | Zvýhodnění + - | | | | 0,00 |