ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Název veřejné zakázky:	I/13 Proměnné dopravní značení Stráž - Boč - přípojka NN

Číslo veřejné zakázky: 	07PU-002146

Předmětem stavby je umístění meteostanice a proměnného dopravního značení na pozemní komunikaci I/13 mezi obcemi Stráž nad Ohří a Boč v okrese Karlovy Vary pro operativní řízení a organizaci provozu v závislosti na okamžité povětrnostní situaci pro zvýšení bezpečnosti. Proměnné dopravní značení bude osazeno na dvou místech podle situace – viz PD.

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy.

Na stavbě bude veden stavební deník.

Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/Bezpecnost-praci-za-provozu.

Prokázání jakosti výrobků bude provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády. Výrobky musí být schváleny v příručce jakosti – viz Metodický pokyn MD – www.pjpk.cz .

Zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Zhotovitel si před zahájením prací ověří existenci podzemních sítí a zařízení v místě stavby, bude se řídit podmínkami uloženými jejich správci.

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky všech dotčených účastníků a územního souhlasu.

Fakturace bude dle oceněného soupisu prací.

Zhotovitel si zajistí přechodnou úpravu provozu, odsouhlasenou Policií ČR.