NABÍDKA RUKAVIC

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

| část č. | Název | MJ | Nabízený materiál (obch. název) | katalogové/objednací číslo všech požadovaných velikostí | MJ | Nabídková cena za MJ bez DPH | sazba DPH v% | Nabídková cena za MJ vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rukavice jednorázové latexové nepudrované, vel S- XLá 100 ks | bal | Dona SensiPlus | 9012-P- (S-XL) | balení á 100 ks | 59,00 | 21 | 71,39 |
| 1 | Rukavice jednorázové latexové pudrované, vel S-XL á 100 ks | bal | Dona Sensitive | 9015-1,5-(S-XL) | balení á 100 ks | 45,00 | 21 | 54,45 |

Předs.představentstva

VULKAN – Medical, a.s.

V Hrádku nad Nisou 13.3.2019

XXXX

cena je uvedena vč.dopravy

Stránka 1

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;

Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. XXXX, fax: XXXX,
e-mail: XXXX, web: XXXX

Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky

na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | XXXX |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Latexové rukavice |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/19/04 |

í.i Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky zdravotnického spotřebního materiálu - latexových vyšetřovacích rukavic včetně dopravy do místa plnění.

- Všeobecně zadavatel požaduje rukavice, které jsou vhodné pro práci s infekčním biologickým materiálem déle než 10 minut, např. odběry krve a biologického materiálu a pro přípravu a ředění dezinfekcí, práci s dezinfekcí.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané

normy a musí byt v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb. a vyhláškou ě. 62/2015 (dále jen

„zákon ě. „268/2014 Sb.“)

se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle §13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

i. 5 Předmětem dodávek může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky prošla nejvýše 1/3 exspirační doby. Spotřební materiál, u něhož ke dni dodání zbývá méně než 2/3 z vyznačené exspirační doby, může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele a za sníženou cenu.

1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem s barevným vyznačením požadovaných hodnot (např. zvýrazňovačem).

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyšetřovací rukavice latexové nesterilní - základní požadavky |  |  |  |  |
| 1. | materiál - latex | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL |
| 2. | nesterilní | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL |
| 3. | bez pudru/s pudrem (do sloupečku „reálná hodnota“ uvést, který druh uchazeč nabízí - možno uvést oba druhy) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - -s pudrem, i bez pudru. | TL |
| 4. | pravolevé | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL |
| 5. | velikost S, M, L, XL | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL |
| 6. | primární balení maximálně 200 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | lOOks - oba typy |
| 7. | sekundární balení maximálně 2000 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | 1000 ks - oba typy- |
| 8. | výrobek splňuje normu EU 89/686/EEC kat. Ill pro osobní ochranné prostředky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL + Prohlášení o shodě. |
| 9. | výrobek splňuje normu EU 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL + Prohlášení o shodě. |
| 10. | výrobek splňuje normu ČSN EN 374/1 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL + Prohlášení o shodě. |
| 11. | výrobek splňuje normu ČSN EN 455/1-3 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL + Prohlášení o shodě |
| 12. | propustnost - hodnota AQL je rovna nebo | požadováno | absolutní, dále nehodnocený | ano | <1,5 |

"i" •?-

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;

Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. XXXX, fax: XXXX,
e-mail: XXXX, web: XXXX

|  | menší než 1,5 |  | parametr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | síla minimálně 6 N | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL |
| 14. | délka min. 240 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | TL |
| 15. | snadné odebírání rukavic z primárního obalu (papírové krabičky) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | vzorek. |
| 16. | snadná manipulace při nasazování (rukavice nesmí být slepené) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | vzorek. |
| 17. | minimální skladovatelnost 2 roky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | Vzorek, obal |
| Povinné informace na primárním balení rukavic: |  |  |  |  |  |
| 18. | jméno a adresa výrobce nebo jeho zástupce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | obal |
| 19. | určení rukavice a její velikost | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | obal |
| 20. | označení CE | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | obal |
| 21. | odpovídající piktogramy doprovázené relevantní úrovní výkonnosti s odkazem na normu EN | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | obal |
| 22. | odkaz na to, kde získat informace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano | obal |

1.7 Primární balení musí být vhodné do zásobníků ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel
přikládá ilustrační obrázek zásobníku, jehož vnitřní rozměry jsou 250 x 130 x 85mm.

>■ ***** -I

K%-

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;

Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, XXXX, fax: XXXX,
e-mail: XXXX, web: XXXX

i.8 Ostatní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky nad rámec

vymezený výše v tabulce

- dostatečná tloušťka a pevnost v tahu

- kvalitní vnější a vnitřní povrch rukavice

- kvalitní manžeta

- dostatečná pružnost

- anatomický tvar

- dostatečná odolnost proti oděru, praskání a protržení

Zadavatel bude úroveň splnění shora uvedených požadavků posuzovat v rámci testování vzorků /podrobnosti k testování viz výzva - zadávací podmínky čl. II odst. 3) písm. c).

i.9 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Ke každému nabízenému typu rukavic účastník předloží prohlášení o shodě a technický list dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Další dokumentaci, jako např. výsledky testování norem či výsledky posledních zkoušek, předloží účastník na vyžádání zadavatele.

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V Hrádku n.N. dne 16.1.2019.

XXXX - předs.představenstva

VULKAN- Medical, a.s.

XXXX

Anonymizováno

| ANONYMIZOVÁNO Množství zaprašovadla |  |  |
| --- | --- | --- |

ANONYMIZOVÁNO

,XXXXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXX

Pověření

Anonymizováno

Plná moc