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	Smluvní období:
01.2017 - 12.2017
Srovnatelné období:
01.2013 - 12.2015

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Odběratel
Označení
Název
Adresa
591
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7 , Praha 1 - Nové Město, 117 22

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Odběrné místo
Číslo
Adresa
Tarif
0E5/018
FÚ, Masarykova ul. 17/2000 , Litoměřice, 412 01
LIT sekundár UT

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Teplo na ÚT [GJ]
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Skutečný odběr 2013
71,028
100,224
94,968
90,576
17,424
16,344
0
0
0
43,362
60,8
144,7
639,426
Po korekci 2013
71,028
100,224
94,968
90,576
17,424
16,344
0
0
0
43,362
60,8
144,7
639,426
Skutečný odběr 2014
71,9
95,8
68,2
36,5
26
2,7
0
0
0
18,8
56
119,4
495,3
Po korekci 2014
71,9
95,8
68,2
36,5
26
2,7
0
0
0
18,8
56
119,4
495,3
Skutečný odběr 2015
69,1
91,4
81,6
59,5
19,1
7,6
0
0
0
35,9
58,9
110,7
533,8
Po korekci 2015
69,1
91,4
81,6
59,5
19,1
7,6
0
0
0
35,9
58,9
110,7
533,8
Průměr
70,676
95,808
81,589
62,192
20,841
8,881
0
0
0
32,687
58,567
124,933
556,174

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Obecný přepočítací koeficient
Hodnota
Teplo na ÚT [GJ]
1,000


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Teplo na ÚT [GJ]
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Návrh dodavatele 2017
70,676
95,808
81,589
62,192
20,841
8,881
0
0
0
32,687
58,567
124,933
556,174
Sjednaná hodnota 2017

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Průměrné teploty [°C]
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Průměr
V období 2013
1,1
1,6
1,8
11,2
15,4
9,2
23,1
21,2
15,2
11,5
6,7
3,5
10,1
V období 2014
2,5
4,4
9,4
13,2
15,1
19,8
22,7
18,9
17,3
12,8
9,3
4,6
12,5
V období 2015
3,9
2,9
7
10,7
15,7
18,8
23,4
24,8
15,7
10,9
8,2
6,3
12,4

	
	

	
	
	
	
	
	

	Smluvní strana
Datum
Jméno
Podpis, razítko
Dodavatel
Odběratel
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	Vytištěno systémem eSADA firmy EG-Expert


	
	
	
	



