Příloha č. 3 Smlouvy

Licenční ujednání

[Geomagic Control X Online registrace – včetně popisu nabízeného plnění (viz bod 2.1 Výzvy)]

Geomagic Control X je komplexní, výkonné a přesné 3D metrologické řešení s platformou automatizace.

3D inspekční software Geomagic Control X je výkonný a intuitivní, obsahuje všechny nástroje pro inspekci výrobního procesu a kontrolu kvality. Jeho intuitivní rozhraní zajišťuje efektivnost pracovního postupu při kontrole kvality, bez ovlivnění kvality měření, nebo geometrického dimenzování a stanovení tolerančních (GD&T) požadavků.

- Program podporuje import CAD modelů ve formátu STEP a IGES.

- Zarovnání skenu na CAD model je jednou z nejdůležitějších věcí pro provádění korektního a vypovídajícího měření kvality skenovaného dílu, metody zarovnání jsou: Best Fit | Zarovnání na prvky | RPS.

- Pro porovnání používá software barevnu mapu odchylek, vizuální zobrazení odchylky podle nastavené barevné škály.

- Ve vybraných bodech lze zobrazit anotaci s hodnou odchylky. Software umožňuje tvorbu 2D řezů se zobrazením odchylky a hodnot pomocí anotací.

- Pro měření jsou určení 2D a 3D kóty a tvorba GD&T.

- Celé porovnání se zapisuje do automatizace, tak aby postup měření bylo možné automaticky opakovat pro další díly.

- Porovnání se exportuje do protokolu např. ve formátu PDF, XLS atd.

| Softwarová podpora pro měření kontaktní sondou | ANO |
| --- | --- |
| Softwarová podpora pro měření laserem, optikou atd. viz možnosti importu a podpory zařízení | ANO |
| Umožňuje import mraku bodů a polygonálních sítí (STL, ASCII) | ANO |
| Automatická oprava mraku bodů nebo sítě | ANO |
| Umožňuje tvorbu polygonové sítě z bodů | ANO |
| Umožňuje optimalizaci polygonální sítě | ANO |
| Umožňuje spojování více mraků bodů, sítí | ANO |
| Umožňuje úpravu naskenovaných dat (záplatování děr, decimace, defeature, fix boundary, vyhlazování, offset apod) | ANO |
| Umožňuje generování primitiv (bod, úsečka, kružnice, kužel, válec) | ANO |
| Umožňuje import CAD dat ve standardních formátech (IGES,VDA, STEP | ANO |
| Umožňuje import CAD v přímém formátu (CATIA, SolidWorks, Creo, NX) | ANO |
| Umožňuje definování souřadných systémů metodami: 3-2-1, Best Fit, RPS, na body, na prvky | ANO |
| Umožňuje definování tolerance na CAD datech | ANO |
| Umožňuje porovnání měřených dat k nominálním CAD datům | ANO |
| Barevné zobrazení odchylek s předefinovanou a přizpůsobitelnou legendou | ANO |
| Kontrola odchylek, odchylek ve 2D řezu | ANO |
| Kontrola odchylek na hraně, siluetě, virtuální hraně | ANO |
| Analýza tloušťky, křivosti, úhlu | ANO |
| Kontrola natočení | ANO |
| Kontrola prvků | ANO |
| Kontrola vzdálenosti mezi dvěma částmi | ANO |
| Podpora ANSI/ASME Y14.5 GD&T ve 3D | ANO |
| Podpora 2D typů GD&T | ANO |
| Kontrola bez CAD modelu (2 mesh, jen 1 mesh) | ANO |
| Kontrola lopatek | ANO |
| Tvorba maker | ANO |
| Umožňuje integrované ukládání příkazů pro automatizaci procedur | ANO |
| Export reportu Powerpoint, Excel, Word, PDF a TXT | ANO |
| Tvorba 3D PDF porovnání | ANO |
| Možnost tvorby uživatelské šablony reportu s logem, textovým popisem a výběrem tabulek | ANO |
| Příprava kontroly bez skenovaných dat | ANO |
| Hromadné vyhodnocování dat | ANO |
| Trendová analýza | ANO |
| Free Viewer - software lze použít pro prohlížení celého projektu měření, přidávání kót, tvorbu reportu | ANO |
| Poskytování aktualizací, které musí zahrnovat nové i zdokonalené funkce nebo jejich vylepšení, dále korekce SW chyb, přičemž chybou se rozumí nevyhovění daného modulu uvedeným základním požadavkům | ANO |
| Přenositelná licence - možnost deaktivace a přenosu licence | ANO |
| Možnost používat software v české lokalizaci | ANO |
| Tištěný manuál v češtině | ANO |
| Uživatelské školení v délce 2 dny a v celkovém rozsahu min. 16h pro 3 osoby v místě sídla Poskytovatele | ANO |

Licenční ujednání

Geomagic Control X má tzv. online aktivaci. Program lze stáhnout z linku v mailu od 3D Systems. Mail obsahuje odkaz na instalaci a aktivační kód. Po stažení je nutné software zaregistrovat na zvolený počítač. Pro registraci je nutné připojení na internet. Licenci lze kdykoli deaktivovat a aktivovat na jiném počítači.

- Software je včetně 2 leté podpory. Nová rozšíření budou ke stažení z webových stránek firmy 3D Systems support1.geomagic.com/. V rámci platné podpory má uživatel nárok na technickou podporu, hot-line od firmy 3D Systems a v českém jazyce od firmy SolidVision. Technická podpora probíhá mailem: anglicky na adrese support@geomagic.com nebo česky na adrese hsc@solidvision.cz a také telefonicky: německy a anglicky na telefonním čísle firmy 3D Systems XXX nebo v českém jazyce na telefonním čísle firmy SolidVision XXX. V rámci platné podpory dodavatel zaručuje reakci do 1 dne od zaslání požadavku na technickou podporu (pouze v pracovní dny od 8h do 16h). Pro zajištění požadavku je nutné uvést sériové číslo do předmětu mailu popř. telefonního dotazu. Telefonicky poskytovaná podpora zajišťuje dotazy, týkající se vlastností programu, příkazů v systému menu, problematiky instalací. Za samostatný poplatek Zhotovitel zajistí další služby jako je dodatečná školení, konzultace k problémům na místě uživatele.