**Dodavatel: *ČIPOS OSTRAVA a.s., Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava IČ: 28706391, DIČ: CZ28706391***

**Cenová nabídka**

**Objednatel: *Zoologická zahrada Ostrava***

# Stavba: oprava nádrže - bazén Plamenáci - krmiště a hluboké nádrž

**Objekt:**

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pol.** | **popis prací** | **jedn.** | **množství** | **jednotková**  **(Kč)** | **celková**  **(Kč)** |
| 1 | odstranění betonu, břehy, odvoz, ekologická likvidace | m2 | 6,5 | 250,00 | **1 625,00** |
| 2 | výkop | m3 | 24 | 690,00 | **16 560,00** |
| 3 | tvarování příprava | m2 | 31,5 | 280,00 | **8 820,00** |
| 4 | podsyp | m3 | 7 | 2 500,00 | **17 500,00** |
| 5 | výztuž | m2 | 31,5 | 645,00 | **20 317,50** |
| 6 | torkter 15cm | m2 | 31,5 | 3 120,00 | **98 280,00** |
| 7 | tryskání betonu před aplikací stěrky | m2 | 31,5 | 315,00 | **9 922,50** |
| 8 | hydroizolační stěrka Expert Proof | m2 | 31,5 | 815,00 | **25 672,50** |
| 9 | nosná vrstva se sítí Oxal rm H do 30mm | m2 | 31,5 | 1 440,00 | **45 360,00** |
| 10 | mc rim protect - ochranná vodotěsná, mech. a chem. odolná stěrka | m2 | 31,5 | 910,00 | **28 665,00** |
| 11 | provedení napojení na odtok, potrubí, ventil | ks | 1 | 12 300,00 | **12 300,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | **Celková cena bez DPH**  **DPH 21%** | **285 022,50** | | | |
|  | **Celková cena vč. DPH** |  | | | |

## Cenová nabídka obsahuje:

Zpracování technologického postupu a rizik BOZP na staveništi.

Zpracování předávací dokumentace realizovaných prací - atesty a certifikáty o použitých materiálech, prohlášení o likvidaci odpadů.

## Nabídka neobsahuje:

Administrativní povolení, vyřízení a úhrada záborů.

## Požadovaná součinnost objednatele (nebude-li dohodnuto jinak):

Poskytnou platné stavební povolení, popř. další nutná rozhodnutí. Pasportizace přilehlých objektů.

## Obchodní podmínky:

Cenová nabídka je platná do 31.3.2019 Fakturace po dokončení prací, splatnost 30 dní.

Záruku na jakost prováděných prací poskytneme na trvalé konstrukce 24 měsíců.

S pozdravem

V Ostravě, dne 4.12.2018 Ing. xxxx

ČIPOS Ostrava a.s.