| Standardy údržbářských prací pro Část 1 |  |
| --- | --- |
| ###### Údržba a opravy vnitřních prostor budov, včetně příslušenství |  |
| Četnost | ###### Činnost |
| Denně | - odemknutí vstupu do budovy pro pracovníky územního pracoviště, - doplňování toaletního papíru, papírových ručníků, tekutého mýdla dezinfekčních prostředků do pisoárů (nákup zajištuje objednavatel), - zajištění obsluhy celého systému vytápění budovy, odvzdušňování celé soustavy a vedení potřebné dokumentace (v období topné sezony) pro zdroje tepla, - provedení kontroly, popřípadě uzavření oken, zhasnutí světel, vypnutí elektrických spotřebičů ve vymezených prostorech (chodby, sociální zařízení, kuchyňky), v případě zjištění jakéhokoliv nedostatku tento zaznamenat do knihy úklidu a podle možností oznámit kontaktní osobě objednatele ve věcech provozních - provedení vnější kontroly stav objektu, zaznamenání do knihy úklidu zjištěné nedostatky např. rozbité okno apod. a nahlásit zjištěné nedostatky neprodleně kontaktní osobě objednatele ve věcech provozních, - kontrola uzavření a uzamčení všech přístupů do objektu. |
| 1 x měsíčně v posledním týdnu | - provádění kontroly dodávky, rozvodů a spotřeb energií a vody, včetně odečtu a evidence stavů měřidel. |
| 1 x měsíčně | - kontrola funkčnosti výtahu. |
| 1 x za rok | - údržba a čistění okapů mimo činnosti prováděné odbornou firmou, - čištění střechy od listí a nečistot, údržba a čištění okapových svodů. |
| Průběžně | - hlášení závad na objektu, které je třeba odstranit dodavatelským způsobem, určené kontaktní osobě objednatele ve věcech provozních, informování určené kontaktní osoby objednatele ve věcech provozních o všech hrozících škodách na majetku objednatele, - příprava odpadů k jejich odvozu dle platné směrnice generálního ředitele upravující nakládání s odpady) v četnosti dle platné smlouvy ( 1x týdně), - přistavování kontejnerů na svozové místo v četnosti dle platné smlouvy, včetně odvozu zpět na stanoviště kontejneru (1x týdně), - kontrola vyvezení kontejnerů na odpad, včetně úklidu stanoviště kontejneru (2x týdně), - příprava sběrového papíru k jeho odvozu (dle potřeby), - běžné údržbářské práce a drobné opravy nevyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci, např. kontrola a údržba činnosti dveřních a zámkových systémů, kontrola funkčnosti odvodu odpadních vod, oprava těsnění vodovodních baterií, případná výměna splachovačů, dřezů, umyvadel, sprch a odpadů v sociálních zařízeních, výměna žárovek a zářivek, včetně drobných oprav vypínačů a elektrických zásuvek (osobou způsobilou ve smyslu zvláštního právního předpisu)), drobné opravy nábytku, opravy žaluzií a rolet, drobné natěračské a malířské práce a další práce, svým charakterem drobné opravy a údržby majetku, dle požadavků objednatele, - v případě potřeby vyprošťování z výtahu (po proškolení odbornou firmou), - vyvěšování a sejmutí státní vlajky, - v souladu s provozem budovy zajišťování prací dle pokynu určené kontaktní osoby objednatele ve věcech provozních (např. v zimním období odstraňování mimořádných nánosů roztátého sněhu na frekventovaných místech během dne). |
| ###### Sezónní údržba a úklid venkovních prostor (pozemní komunikace, travnaté plochy) jsou-li v příslušnosti hospodaření objednatele |  |
| Četnost | ###### Činnost |
| Průběžně v období 1. 4. – 31. 10. | - úklid všech pozemních komunikací (chodníky, schodiště, stání pro invalidy), trávníků a dalších ploch kolem budovy (kolostav), sběr a odstranění nečistot (např. cigaretové nedopalky, plastové odpadky, papír, nalepené žvýkačky apod.), - likvidace plevele pletím, popřípadě postřikem u obrubníků a v chodnících, - úklid spadaného listí. |
| Průběžně v období 1. 4. – 31. 10. – údržba trávníků | - údržba trávníku – sekání travnatých ploch nejdéle při výšce travnaté plochy 12 cm. |
| Průběžně v období 1. 4. – 31. 10. – údržba zeleně | - údržba zeleně - stříhání keřů a ořez stromů v souladu s jejich vegetačním obdobím, - odvoz ořezaných větví. |
| Průběžně v období 1. 11. – 31. 3. | - úklid všech pozemních komunikací (chodníky, schodiště, stání pro invalidy), trávníků a dalších ploch kolem budovy (kolostav), sběr a odstranění nečistot (např. cigaretové nedopalky, plastové odpadky, papír apod.), - čištění a údržba chodníků, schodiště, stání pro invalidy a přístupových cest, včetně odstranění sněhu a námrazy bez zbytečného odkladu po spadu, včetně posypu směsí soli a písku tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců a byla zajištěna schůdnost chodníků – v průběhu spadu sněhu může přechodně vzniknout pokrývka vysoká maximálně 2 cm při intenzitě sněhových srážek do 1 cm/hod. a při intenzitě sněhových srážek nad 1 cm/hod. pokrývka vysoká maximálně 5 cm. |

Zajištění materiálu a vybavení spojeného s výkonem činnosti:

Posypový materiál (směs soli a písku) zajišťuje na své náklady dodavatel.

Postřik na likvidaci plevele zajišťuje na své náklady zadavatel.

Nářadí, nástroje, stroje a zařízení, určené pro výkon činnosti zajišťuje a provozuje na své náklady dodavatel.

Zajištění odbornosti dodavatele požadované k výkonu činnosti:

Náklady na zajištění proškolení obsluhy (obsluha výtahu) a případné další povinné osvědčení, zkoušek apod. nese dodavatel.

Venkovní prostory

|  |  |  | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy v m2 | chodníky |  | 312,00 |
|  | venkovní schodiště |  | 43,00 |
|  | parkoviště |  | 0,00 |
|  | komunikace |  | 25,00 |
| Zeleň celkem | trávník |  | 432,00 |
|  |  |  | ks |
|  | stromy |  | 5 |
|  | keře |  | 9 |

)	Směrnice č. 29/2013 generálního ředitele – Nakládání s odpady.

)	Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.