Harmonogram

Samotné čištění bude rozděleno na 3 fáze. Ve fázi I. „Hrubé čištění“ budou vyčerpány veškeré čerpatelné zbytky z nádrže, provedeno vyhrablování a vystěrkování, ruční hrubé vyčištění a proveden 1 kompletní ostřik vodou, aby byla nádrž zbavena všech tekutých, polotekutých a tuhých ropných zbytků.

Následně proběhne fáze II. „Vyčištění a odmaštění“. Během této fáze proběhne kompletní dokončení prací uvnitř nádrže a v prostoru meziprostoru. Zadavatel v souběhu s čištěním provede demontáž těsnění střechy, při kterém mohou vzniknout lokální úkapy a zašpinění v nádrži a meziprostoru.

Fáze III. – dokončení úklidových prací kolem nádrže a předání vyčištěné nádrže objednateli.

Poznámka:

- Čas potřebný pro vybudování zařízení staveniště není započítáván do 60ti denní lhůty čištění nádrže.

Dodavatel vypracuje časový plán prací.

Časový plán pro předpokládané množství zbytku v nádrži po vyčerpání ropy

| Činnost | Harmonogram čištění nádrže H01 max. množství technologického nevyčerpatelného minima 1.000 m3 ropných zbytků | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Fáze I. Hrubé čištění dle bodu 2.2 písm. a) Smlouvy | počet dnů |  |
| Vyvážení bez vstupu osob do nádrže |  |  |
| Práce osob v nádrži |  |  |
| Fáze II. Finální čištění dle bodu 2.2 písm. b), c) Smlouvy |  |  |
| Mytí |  |  |
| Odmašťování |  |  |
| Fáze III. Úklid a předání nádrže |  |  |
| Doba čištění nádrže (celkový počet dnů) |  |  |