INTRACO MICRO, spol. s r.o.

Karlštejnská 97

252 17 Tachlovice

Tel./fax:       + 420 311 670 781

Mobilní tel.:  + 420 602 288 456

E-mail:         kontakt@intracomicro.cz

http:            www.intracomicro.cz

www.dinolite.cz

DIGITÁLNÍ KAMERA AM7023CT

USB kamera, která se připojuje na trinovýstup mikroskopu pomocí standardizovaného systému C-mount (opticko-mechanický adaptér – je součástí). Tlačítko microtouch na těle kamery umožňuje rychlé pořízení snímku bez nutnosti klikat myší.

Dodáváno se software DinoCapture (PC) a DinoXcope (MAC), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).

- Typ snímače: CMOS

- Rozlišení: 5 megapixel (2592 x 1944 pix)

- Vestavěné zvětšení: Ne

- Objektiv: Sklo s antireflexní vrstvou

- Násuvný průměr kamery: n/a (C-mount)

- Výstupy: Obrázky, video, časosběrné video

- Počet snímků: Až 30/s

- Rozhraní: USB 2.0

- Kompatibilita: Windows XP,Vista,7,8 & 10, MacOS 10.4 a vyšší

- Software: Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope

- Podporované formáty obrázků (Windows): BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

- Podporované formáty videa (Windows): WMV, FLV, SWF

- Podporované formáty obrázků (MacOS): JPEG, PNG

- Podporované formáty videa (MacOS): MOV

- Standardní zobrazení: DirectShow, UVC

- Měření: Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd.

- Kalibrace: Ano

- Mikrospínač spouště: Ano

- Příslušenství: Objektivový mikrometr

- Materiál: Kov

- Rozměry: 48 cm (délka) x 32 cm (průměr)

- Hmotnost: 100 g

- Délka přívodního kabelu: 1,8 m