| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_42_Svářečka obalů | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena 1ks svářečky obalů pro transfúzní oddělení nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | T-SEAL II |
| Výrobce přístroje |  | Terumo BCT |
| Požadované parametry: |  |  |
| Přístroj pro sváření hadiček krevních vaků ve stolním provedení | ano | ANO |
| Průměr svařovaných hadiček | v rozsahu minimálně 3 – 5 mm (uveďte hodnotu) | 6 mm |
| Jednoduchá manipulace a vkládání hadiček | ano | ANO |
| Spolehlivý spínač svárů | ano | ANO |
| Vysoká kvalita svárů | ano | ANO |
| Snadno čistitelný a dezinfikovatelný povrch | ano | ANO |
| Vysokofrekvenční jednotka umožňující použití bez přehřátí při opakovaném použití | ano | ANO |
| Automatické zatavení po vložení hadičky do hlavy | ano | ANO |
| Doba sváru nastavitelná od 1 do 3 sekund | ano | 0,5 do 3 sekund |
| Napájení na 230/240 V | ano | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ANO |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.