Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 04.02.2019 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0026 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 25.4.2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Atika – změna konstrukce |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel se rozhodl v rámci zjednodušení údržby objektu, vypustit dřevěný obklad (nutnost obnovování nátěru) jižní atiky nad seminární místností a vzhledově a konstrukčně sjednotit všechny atiky objektu. Změna dle §222 odstavce 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Záměna atiky z nerezového plechu obloženého fasádními obkladovými prkny za zděnou atiku s bočními střešními vpusťmi a KZS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o investorské změny. Při projektování se jednalo o nadstandardní estetický prvek. AD se změnou souhlasí s ohledem na budoucí zjednodušení údržby. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouze HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: Atika – změna konstrukce |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 23 861,91 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 21 117,01 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | -2 744,90 Kč |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |