**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 13 |
| **Datum předložení TLZ:** | 04.02.2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2017/0026 |
| **Ze dne:** | 25.4.2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |   |
| **Stavba:** | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |
| **Objekt:** | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Atika – změna konstrukce |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Objednatel se rozhodl v rámci zjednodušení údržby objektu, vypustit dřevěný obklad (nutnost obnovování nátěru) jižní atiky nad seminární místností a vzhledově a konstrukčně sjednotit všechny atiky objektu.Změna dle §222 odstavce 4 |
| **Popis změny:**  |
| Záměna atiky z nerezového plechu obloženého fasádními obkladovými prkny za zděnou atiku s bočními střešními vpusťmi a KZS. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Jedná se o investorské změny. Při projektování se jednalo o nadstandardní estetický prvek.AD se změnou souhlasí s ohledem na budoucí zjednodušení údržby. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Pouze HSV |
| **Přílohy:** |
| * Rozpočet
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**Atika – změna konstrukce | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | 23 861,91 Kč  |
| Přípočet: | 21 117,01 Kč  |
| Celkem: |  -2 744,90 Kč |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX |     |     |   |
| **Za TDI:** | XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** | XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | XXX |    |    |   |