Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 04.02.2019 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0026 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 25.4.2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Korekce obkladů |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě požadavků Objednatele a vzorkování obkladů dochází ke změně rozsahu (snížení výšky) obkladů na WC a předsíních WC, dojde tak ke sladění výšky sanitárních příček a obkladů. Plocha nad obklady bude vyštukována a opatřena bílou výmalbou. Dále v místnosti 213 bude zaměněn koberec za dlažbu z důvodu lepšího úklidu při provozu. Změna dle §222 odstavce 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Snížení výšky obkladů stěn na jednotnou výšku 2200 mm od podlahy, stejnou jako mají sanitární příčky. Místnosti: 1.NP – 110 až 115, 2.NP – 208 až 210, 212 a 216. Zbytek plochy bude vyštukován a opatřen bílou výmalbou. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz Důvod změny a identifikace původce změny a popis změny. AD souhlasí se změnou. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouze HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: Korekce obkladů |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 57 923,40 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 15 932,16 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | -41 991,24 Kč |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |