Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 04.02.2019 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0026 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 25.4.2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Záměna zelené střechy |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Na žádost Objednatele a Zhotovitele byla s odborníkem konzultována výsadba na zelené střeše objektu. Bylo určeno vhodnější provedení vegetace s ohledem na údržbu a kvalitu. Změna dle §222 odstavce 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| V PD byla navržená výsadba pro extenzní zelené střechy, tato výsadba byla navržena pouze jako orientační pro možnost ocenění. Při realizaci stavby byly rostliny určené k výsadbě konzultovány se specialistou na zelené střechy. Z důvodu zvýšených nároků na odolnost proti suchu v letních měsících bylo nutné s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zeleně změnit druhy rostlin určených k výsadbě za odolnější. Původní návrh vycházel ze standardních klimatických podmínek pro danou oblast, které se mění. Z tohoto důvodu bylo nutné zaměnit druhy rostlin. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouze HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet - Technické listy |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: Záměna zelené střechy |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 151 286,40 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 341 728,80 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 190 442,40 Kč |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |