|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geochemické a hydraulické vyhodnocení původu Fe v surové vodč | | | |  |
| položka | jednotka | jednotková  cena | počet  jednotek | cena celkem |
| Odběry vzorků pro geochemické modelován |  | | | 72 900 Kč |
| Technické práce |  |  |  | 47 400 Kč |
| přípravné práce - zajiítůní vstupů, rekognoskace, úprava tcchnikv pro vzorkování | soubor | 3600 | 1 | 3 600 Ké |
| řízené snížení hladiny podzemní vody na minimální  úroveň (zCerpání) spojené s čerpací zkouškou | ks | 4000 | 9 | 36 000 Ké |
| odbér vzorku před řízeným sčerpáním - slav I | ks | 300 | lt | 3 300 Kč |
| odbčr vzorku po snížení hladiny na minimální úroveň -  stav II | ks | 300 | 9 | 2 700 Ké |
| odbér vzorků pevné fáze železité sraženiny | ks | 600 | 3 | 1 800 Kč |
| Doprava |  |  |  | II 200 Kč |
| Doprava osob a techniky | km | 7 | 1600 | 11 200 Kč |
| Zpracování dokumentace a vvhodnocení |  |  |  | 14 300 Kč |
| Specialista | hod. | 550 | 26 | 14 300 Kč |
| Geochemické modelování | | | | 95 300 Kč |
| Laboratorní zkoušky podzemní vody |  |  |  | 36 200 Kč |
| základní fyzikálné chemický rozbor ve vodé | ks | 850 | 20 | 17 000 Kč |
| prvky ( Ba2\ Fc,^, Mn,0l., Sr:\ Al3+) | ks | 560 | 20 | 11 200 Kč |
| křemiéítany (SiO^') | ks | 190 | 20 | 3 800 KČ |
| sulfan (HS) | ks | 210 | 20 | 4 200 Kč |
| Laboratorní zkoušky pevné fůze železité sraženiny |  |  |  | 29 400 Kč |
| morfologie krystalické fáze a její kvalitativní a  kvantitativní identifikace | ks | 9800 | 3 | 29 400 Kč |
| Geochemické modelování |  |  |  | 19 800 Kč |
| Specialista (gcochcmik) | hod. | 550 | 36 | 19 800 Kč |
| Vyhodnocen! |  |  |  | 9 900 Kč |
| Specialista | hod. | 550 | 18 | 9 900 Kč |
| Hydraulické modelování | | | | 91 850 Kč |
| doplnéní vstupních a kalibračních dat | hod. | 550 | 20 | 11 000 Kč |
| aktualizace stacionárního modelu proudéní p.v. | hod. | 550 | 32 | 17 600 Kč |
| aktualizace transientního modelu proudéní p.v. | hod. | 550 | 65 | 35 750 Kč |
| Vyhodnocení-smčry proudéní. rozkyv hladin | hod. | 550 | 20 | 11 000 Kč |
| Prognózní simulace - velikosti jímání R38+R39 | hod. | 550 | 30 | 16 500 Kč |
| Zpracování závěrečné zprávy | | | | 24 750 Kč |
| textová Ěást | hod. | 550 | 25 | 13 750 Kč |
| grafické přílohy | hod. | 550 | 20 | 11000 KČ |
| Geochemické a hydraulické hodnoceni - CELKEM | | (bez DPH) | | 284 800 Kč |