Příloha č. 1 – Specifikace díla

Repase a výmalba výstavních prostor přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18; po výstavě Inez Tuschnerová, výroba a dodání výstavních prvků, vč. práce a materiálu pro výstavu Boudník (Pražákův palác Moravské galerie v Brně, Husova 18, Brno) provedení hrubého úklidu (vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd.) + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací a dopravy materiálu na místo realizace.

Termín a místo plnění: od 28. 3. 2019 do 10. 4. 2019 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno

Pražákův palác MG

po výstavě I.Tuschnerová

Repase - zapravení stěn – oprava malby: díry po hřebech, nerovnosti a praskliny penetrace a výmalba výstavních prostor

škrábání malby – cca 25 m²

Přízemí: penetrace + barva: Primalex bílý standard; rozsah cca 213 m²

Boudník

Výroba výstavního mobiliáře, dle realizační dokumentace (příloha č. 3).

Zhotovení sloupků (hrazení) dle vzoru od výrobce zvýšený na 250 cm – 25 ks

Montáž panelů

Dodání čirého skla – tl. 5 mm, zabroušené hrany - 20 ks

Konstrukce vitríny – 833 x 1253 (vnější plášť), 801 x 1221 (vnitřní část) -  1 ks

Nátěr vitrín – 833 x 1253 (vnější plášť – mdf 16 mm – nátěr bílý matný a černý matný, i zevnitř) - 20 ks

bílá 10 kg

černá 10 kg

Zhotovení plechových úchytů – 80 ks

Výmalba

bílá cca 30 m² - 3x

Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za spojovací materiál, dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365, petr.kolaja@moravska-galerie.cz

Denisa Sobolová

produkční Moravské galerie v Brně

+420 777 457 975

denisa.sobolova@moravska-galerie.cz