|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cenová nabídka** |   |   |   |
| veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů |
|  |  |  |  |  |
| Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena v Kč bez DPH | jednot. cena v Kč vč. DPH |
| 1010 | **ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ** |   |   |   |
| 101001 | Zjištění stavu přípojkové skříně | kus | 35,00 Kč | 42,35 Kč |
| 101005 | Zjištění stavu na zapouzdřeném rozvaděči nebo na rozvaděči přípojnicového systému | kus | 109,00 Kč | 131,89 Kč |
| 101006 | Zjištění stavu deskové nebo oceloplechové rozvodnice nebo elektrorozvodného jádra | kus | 35,00 Kč | 42,35 Kč |
| 1020 | **ROZVODY NÍZKÉHO NAPĚTÍ** |   |   |   |
| 102001 | Zjištění stavu v rozvodně do dvou výzbrojních jednotek | kus | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
| 102002 | Zjištění stavu v rozvodně od tří výzbrojních jednotky | kus | 42,00 Kč | 50,82 Kč |
| 1030 | **ELEKTRICKÉ INSTALACE** |   |   |   |
| 103001 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném do 5-ti vývodů | okruh | 14,00 Kč | 16,94 Kč |
| 103002 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 18,00 Kč | 21,78 Kč |
| 103003 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném nad 10 vývodů | okruh | 14,00 Kč | 16,94 Kč |
| 103004 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru nebezpečném do 5-ti vývodů | okruh | 13,00 Kč | 15,73 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH |
| 103005 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 14,00 Kč | 16,94 Kč |
| 103006 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru zvlášť nebezpečném do 5-ti vývodů | okruh | 14,00 Kč | 16,94 Kč |
| 103007 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru nad 10 vývodů | okruh | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
| 103008 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru zvlášť nebezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 14,00 Kč | 16,94 Kč |
| 103009 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru zvlášť nebezpečném nad 10 vývodů | okruh | 16,00 Kč | 19,36 Kč |
| 103010 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru s nebezpečím požáru do 5-ti vývodů | okruh | 16,00 Kč | 19,36 Kč |
| 103012 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru s nebezpečím požáru nad 10 vývodů | okruh | 16,00 Kč | 19,36 Kč |
| 103013 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru s nebezpečím výbuchu do 5-ti vývodů | okruh | 14,00 Kč | 16,94 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH |
| 103014 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh s nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
| 1040 | **ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE** |   |   |   |
| 104002 | Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru | ks | 13,70 Kč | 16,58 Kč |
| 104003 | Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 8,00 Kč | 9,68 Kč |
| 104020 | Zjištění stavu přenosného tepelného spotřebiče napojeného pohyblivým přívodem v prostoru bezpečném | ks | 14,00 Kč | 16,94 Kč |
| 104023 | Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu do lOkW v prostoru bezpečném | ks | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| 104030 | Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu do 5kW v prostoru bezpečném | ks | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
| 104031 | Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu do 5kW v prostoru nebezpečném | ks | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
| 104037 | Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu nad 5kW v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 40,00 Kč | 48,40 Kč |
| 104050 | Revize a prohlídky svářeček a svařovacích agregátů | ks | 45,00 Kč | 54,45 Kč |
| 104060 | Revize elektrického přenosného |   | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|   | nářadí třídy I | ks | 32,00 Kč | 38,72 Kč |
| 104061 | Revize elektrického přenosného nářadí třídy II | ks | 24,00 Kč | 29,04 Kč |
| 104062 | Revize elektrického přenosného nářadí třídy III | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 1050 | **HROMOSVODY** |   |   |   |
| 105001 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku (svod) | okruh | 220,00 Kč | 266,20 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH |
| 1060 | **MĚŘENÍ PŘI REVIZÍCH** |   |   |   |
| 106001 | Měření izolačního odporu na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 41,00 Kč | 49,61 Kč |
| 106002 | Měření izolačního odporu okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 48,00 Kč | 58,08 Kč |
| 106003 | Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 22,00 Kč | 26,62 Kč |
| 106004 | Měření izolačního odporu 1-fáz. nebo 3-fáz. okruhu rozvaděče na okruhu nad 5 vývodů | měření | 21,00 Kč | 25,41 Kč |
| 106008 | Měření izolačního odporu spotřebiče | měření | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 106009 | Měření impedance smyčky vypínače na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích | měření | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 106010 | Měření zemního přechodového odporu ochranného nebo pracovního uzemnění | měření | 8,00 Kč | 9,68 Kč |
| 106011 | Měření celkového zemního přechodového odporu ochranného vodiče | měření | 18,00 Kč | 21,78 Kč |
| 106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany napěťovým nebo proudových chráničem | chránič | 82,00 Kč | 99,22 Kč |
| 106016 | Měření základních elektrotechnických veličin (U-I-P-A-cos) | měření | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
| 106017 | Zjištění sledu fází | měření | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 106019 | Kontrola zvýšeným napětím | měření | 94,00 Kč | 113,74 Kč |
| 106020 | Měření izolačního odporu podlahy | měření | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
| 1070 | **POMOCNÉ PRÁCE PŘI REVIZÍCH** |   |   |   |
| 107001 | Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení výstražnou tabulkou, opětovné zapnutí | ks | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
| 110702 | Zjištění cíle neoznačeného okruhu a označení okruhu | ks | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH |
| 107003 | Demontáž a opětovná montáž krytu v přípojkové skříni | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 107004 | Demontáž a opětovná montáž krytu rozvaděče, rozvodnice | ks | 20,00 Kč | 24,20 Kč |
| 107008 | Demontáž a opětovná montáž krytu elektrického přístroje, spotřebiče, instalační krabice | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 107010 | Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku podle výkonu spotřebiče | ks | 35,00 Kč | 42,35 Kč |
| 107011 | Zjištění zkratových poměrů v rozvaděči a kontrola vypínací schopnosti přístrojů | ks | 85,00 Kč | 102,85 Kč |
| 107012 | Kontrola dimenze vedení na oteplení při zkratu | ks | 72,00 Kč | 87,12 Kč |
| 107015 | Demontáž a opětovná montáž zkušební svorky uzemnění | ks | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
|   | **SANITNÍ VOZY** |   |   |   |
| 104002 | osvětlení | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 103014 | zásuvky 240V | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 103007 | přip.spotřebiče | ks | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
| 103007 | zjištění stavu (prohlídka) | ks | 12,00 Kč | 14,52 Kč |
| 102002 | zjištení stavu rozvodnice | ks | 55,00 Kč | 66,55 Kč |
| 104020 | tep.spotřebič(vytápění) | ks | 15,00 Kč | 18,15 Kč |
| 106001 | měř.izol.stavu | ks | 25,00 Kč | 30,25 Kč |
| 106009 | měř.impdance smyčky | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 106010 | měř.přech.odporu | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 106013 | měř.zkouška prod.chrániče | ks | 82,00 Kč | 99,22 Kč |
|  |  |  |  |  |
|   | **PŘÍPOJNÁ MÍSTA PRO SANITNÍ VOZY** |   |   |   |
| 102002 | přípojné místo(rozvaděč) | ks | 55,00 Kč | 66,55 Kč |
| 106001 | měř.izol.stavu | ks | 25,00 Kč | 30,25 Kč |
| 106009 | měř.imped.smyčky  | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 106010 | měř.přech.odporu | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| 106013 | měř.proud.chránič(zkouška) | ks | 82,00 Kč | 99,22 Kč |
|   |   |   |   |   |
|   | Sestavení revizní zprávy | ks | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
|   | Vypracování revizní zprávy | ks | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
|   | Vydání revizní zprávy | ks | 10,00 Kč | 12,10 Kč |
| **Celkem** |  |  | **2 194,70 Kč** | **2 655,59 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením dopravného, veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky |