Příloha č. 2 – Specifikace díla

Výmalba výstavních sálů a výroba vloženého výstavního mobiliáře dle pokynů zadavatele v Uměleckoprůmyslovém muzeu MG, Husova 14, Brno, 662 26; to vše včetně dodání a dopravy materiálu na místo; provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací), vše pro doprovodné výstavy 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018

.

Termín a místo plnění: ihned po vysoutěžení do 7. 5. 2018 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí, Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno

#### A) Výmalba výstavních sálů bývalé stálé expozice ve 2. patře Uměleckoprůmyslového muzea

#### 1) Výmalba výstavních sálů, drobné opravy stěn a repase (materiál i práce)

#### Barva: primalex bílý standard

#### plocha: 830 m2

#### 2) Výmalba 2 výstavních sálů pro výstavu NAJBRT viz Realizační dokumentace1 (materiál i práce)

#### Barva: RAL 7030 Stone Grey

#### Plocha: cca. 490 m2

#### B) Stavba vloženého mobiliáře pro výstavu NAJBRT dle Realizační dokumentace1 (materiál i práce)

#### 1) Stavba 11 ks dřevěných panelů z KHV hranolů (3 různé typy) viz Realizační dokumentace (vč. spojovacího materiálu a práce)

#### materiál: KVH hranol 6x12 cm, přírodní dřevo, lak matný bezbarvý (surové KVH hranoly nejsou součástí soutěže, budou dodány zadavatelem)

#### spojovací materiál: kotvící elka - 44 ks (materiál je součástí nabídky dodavatele)

#### propletení bužírkou po 12 cm (materiál není součástí nabídky dodavatele

#### 2) Stavba 3 vitrín mezi pochozími moduly viz Realizační dokumentace1 (vč. spojovacího materiálu, laku a práce)

#### materiál: borová překližka, 18mm (překližka není součástí soutěže, bude dodána zadavatelem)

#### rozměry vitrín: d. 1000 cm x š. 100 cm x v. 25 cm

#### překližka zevnitř lakovaná: bezbarvý lak matný

#### plocha: 5,035 m2

#### barva: primalex standard bílý

#### 3) Výroba jeklové konstrukce pro zpětnou projekci včetně ukotvení do stropu viz Realizační dokumentace1 (materiál i práce)

#### materiál: jekl, 30x30 mm, surové železo bez nátěru

#### vnější rozměry: v. 124x š. 220 cm

#### C) Výmalba výstavního sálu Respirium a stavba vloženého mobiliáře pro výstavu František Štorm - Typograf (materiál i práce)

#### 1) Výmalba výstavního sálu (materiál i práce)

#### barva: antracitová černá, RAL 7021

#### plocha: cca. 170m2

#### 2) Výroba přiskleného soklu (materiál i práce)

#### materiál: DTD, 18mm, spoje na pokos, přetmelené, přebroušené, sokl zkolíkovaný; rozdělený příčkami po 1800 cm, okolo rantl ve výšce 3-4 cm pod okraj na umístěné LED pásky

#### rozměr soklu: 11200 cm x 120 cm x 70-75 cm; vana h. 20 cm

#### barva: antracitová černá, RAL 7021

#### sklo; tl. 6 mm; broušené hrany

#### plocha: cca. 13,5 m2

#### D) Výroba proskleného šturcu s otvory pro vložení rukou pro výstavu Out of box viz Realizační dokumentace2 (materiál i práce)

#### 1) Výroba šturcu z plexiskla s otvory pro vložení rukou viz Realizační dokumentace2 (materiál i práce)

#### materiál: plexisklo, tl. 6mm, lepené s vyřezanými otvory o průměru 16 cm

#### rozměry: 80cm x 80 cm x 20 cm

##### Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365,

petr.kolaja@moravska-galerie.cz

NA 23. 4. 2018 JE MOŽNO SI TELEFONICKY DOMLUVIT KONTROLNÍ DEN V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUZEU = PROHLÍDKA + KONZULTACE ZAKÁZKY S VEDOUCÍM VÝSTAVNÍHO ODDĚLENÍ MG PETREM KOLAJOU. TELEFONICKÉ POTVRZENÍ ÚČASTI NA NÍŽE UVEDENÉM TEL. ČÍSLE NUTNÉ! (NEJPOZDĚJI DO 12. 10. 2017)