Smlouva o dílo

č. 0345/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		ORDYS s.r.o.

zastoupen:	             Klárou Víchovou, jednatelkou společnosti

sídlo:		Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			05006309

DIČ: 		xxx

Bankovní spojení:    xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 24827

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Klára Víchová

ve věcech technických: Jaroslav Urman

ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař

stavbyvedoucí: Jiří Písař, ČKAIT:7288

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2019 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Přístavba 2. Mateřské školy, Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 zpracované Atelier G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13.18 z 09/2018

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Přístavba 2. MŠ Hvězdárna, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Atelier G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13.18 z 09/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy- zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 3526/555 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			10.868.021,64	Kč

DPH  21 %			               2.282.284,54	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		13.150.306,18	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 23. 4. 2019

Dokončení prací: 15. 1. 2020

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% (0,1% až 0,5% dle usnesení Rady města č. 655/27R/2012 ze dne 11.7.2012) z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1160/36R/2018 ze dne 9. 12. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 312/10R/2019 ze dne 27.3. 2019.

V Jindřichově Hradci dne 18. 4. 2019   			V Jindřichově Hradci dne 16. 4. 2019.

...........................................................			................................................................

za zhotovitele:					                 za objednatele:

Klára Víchová, jednatelka společnosti                                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. | VZT | 5,05 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Na Tržišti 240 399 01 Milevsko |  |  |
|  | Tel./fax. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 037235700 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | ELZY spol. s r.o. | EI, MaR | 7,45 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Jarošovská 433/II 377 01 Jindřich. Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 42408571 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: | Milan Káles | TE,KL,PO | 8,7 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Zahradní 699 378 33 Nová Bystřice |  |  |
|  | Tel./fax. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ | 40722589 |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dne: 14.2.2019

Klára Víchová, jednatelka společnosti

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 18-0720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  | 801 31 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 14.2.2019 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 05006309 |  |  |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ05006309 |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 868 021,64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 868 021,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 282 284,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 150 306,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-0720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 14.02.2019 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |
|  | Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 868 021,64 |  |  |  |  |  |  | 13 150 306,18 |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  |  |  | stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 921 979,96 |  |  |  |  |  |  | 9 585 595,75 |  |  | STA |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 766 969,12 |  |  |  |  |  |  | 9 398 032,64 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  | zpevněné komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 010,84 |  |  |  |  |  |  | 187 563,12 |  |  | Soupis |
|  |  | 02 |  |  |  |  |  | zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 770,80 |  |  |  |  |  |  | 951 992,67 |  |  | STA |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | splašková kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 459,90 |  |  |  |  |  |  | 160 276,48 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  | dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 610,50 |  |  |  |  |  |  | 227 008,71 |  |  | Soupis |
|  |  |  | 03 |  |  |  |  |  | vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 700,40 |  |  |  |  |  |  | 564 707,48 |  |  | Soupis |
|  |  | 03 |  |  |  |  |  | elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 824,00 |  |  |  |  |  |  | 639 877,04 |  |  | STA |
|  |  | 04 |  |  |  |  |  | ústřední vytápění, plyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 729,88 |  |  |  |  |  |  | 855 143,15 |  |  | STA |
|  |  | 05 |  |  |  |  |  | vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 865,00 |  |  |  |  |  |  | 664 126,65 |  |  | STA |
|  |  | 06 |  |  |  |  |  | měření a regulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 852,00 |  |  |  |  |  |  | 341 040,92 |  |  | STA |
|  |  | VON |  |  |  |  |  | vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 000,00 |  |  |  |  |  |  | 112 530,00 |  |  | VON |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - stavební část |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 801 31 15 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 7 766 969,12 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 7 766 969,12 |  |  | 21,00% | 1 631 063,52 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 9 398 032,64 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - stavební část |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 7 766 969,12 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 3 530 149,03 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 383 498,88 |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 812 464,43 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 506 554,21 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 501 121,75 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 890 558,24 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 180 989,05 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 61 825,09 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 193 137,38 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 4 114 420,09 |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 220 052,36 |  |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 54 195,83 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 305 552,17 |  |
|  |  | 727 - Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  |  |  | 29 500,00 |  |
|  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | 451 484,44 |  |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 231 697,78 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 403 147,46 |  |
|  |  | 765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  | 37 157,21 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 1 593 276,98 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 224 100,72 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 95 107,47 |  |
|  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | 216 866,00 |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 119 342,39 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 38 856,36 |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 94 082,92 |  |
|  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  | 122 400,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - stavební část |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - vlastní objekt |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 7 766 969,12 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 530 149,03 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 383 498,88 |  |
|  | 1 | K | 113106144 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby | m2 | 114,000 | 13,75 | 1 567,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 114"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 114,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 130,000 | 34,13 | 4 436,90 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 130"výkres číslo C.3 |  | 130,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 152,000 | 34,59 | 5 257,68 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4+7)*2+20*2+6+5*2+32*2+10"výkres číslo C.3 |  | 152,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 114,800 | 20,76 | 2 383,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (24*17+8*4,5+130)*0,2"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 114,800 |  |  |  |
|  | 5 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 182,651 | 56,69 | 10 354,49 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (24*17+8*4,5)*0,4"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 177,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,94*3,7*0,3+1,61*3,7*0,3"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 5,051 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 182,651 |  |  |  |
|  | 6 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 182,651 | 18,91 | 3 453,93 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (24*17+8*4,5)*0,4"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 177,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,94*3,7*0,3+1,61*3,7*0,3"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 5,051 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 182,651 |  |  |  |
|  | 7 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 28,160 | 400,23 | 11 270,48 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46 |  | 11,262 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*0,5*4,46 |  | 5,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*0,5*3,28 |  | 1,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,12+8,6)*0,5*0,8 |  | 5,088 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*3*0,5*2,08 |  | 8,861 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,55-2,84)*3*0,5*1 |  | 2,565 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1 |  | 2,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,74*0,6*1 |  | 4,044 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2*0,5*0,8 |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8 |  | 4,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*2,75*0,2 |  | 3,658 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 56,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 56,32*0,5"50% celkového objemu |  | 28,160 |  |  |  |
|  | 8 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 28,160 | 113,60 | 3 198,98 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46 |  | 11,262 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*0,5*4,46 |  | 5,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*0,5*3,28 |  | 1,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,12+8,6)*0,5*0,8 |  | 5,088 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*3*0,5*2,08 |  | 8,861 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,55-2,84)*3*0,5*1 |  | 2,565 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1 |  | 2,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,74*0,6*1 |  | 4,044 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2*0,5*0,8 |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8 |  | 4,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*2,75*0,2 |  | 3,658 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 56,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 56,32*0,5"50% celkového objemu |  | 28,160 |  |  |  |
|  | 9 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 90,723 | 161,14 | 14 619,10 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,8*1 |  | 24,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08 |  | 52,799 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,8*3,28 |  | 11,546 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,8*4,46 |  | 21,408 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,8*3,28 |  | 4,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,8*2,08 |  | 2,679 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28 |  | 11,595 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1 |  | 25,604 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*0,65*2,08 |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 158,673 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5 |  | 9,081 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5 |  | 9,519 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,2*1,5 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,2*1,5 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,2*1,5 |  | 0,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,2*1,5 |  | 0,483 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 22,773 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 181,446 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 181,446*0,5"50% celkového objemu |  | 90,723 |  |  |  |
|  | 10 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 90,723 | 16,52 | 1 498,74 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,8*1 |  | 24,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08 |  | 52,799 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,8*3,28 |  | 11,546 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,8*4,46 |  | 21,408 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,8*3,28 |  | 4,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,8*2,08 |  | 2,679 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28 |  | 11,595 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1 |  | 25,604 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*0,65*2,08 |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 158,673 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5 |  | 9,081 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5 |  | 9,519 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,2*1,5 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,2*1,5 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,2*1,5 |  | 0,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,2*1,5 |  | 0,483 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 22,773 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 181,446 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 181,446*0,5"50% celkového objemu |  | 90,723 |  |  |  |
|  | 11 | K | 132301101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 28,160 | 1 014,61 | 28 571,42 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46 |  | 11,262 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*0,5*4,46 |  | 5,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*0,5*3,28 |  | 1,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,12+8,6)*0,5*0,8 |  | 5,088 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*3*0,5*2,08 |  | 8,861 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,55-2,84)*3*0,5*1 |  | 2,565 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1 |  | 2,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,74*0,6*1 |  | 4,044 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2*0,5*0,8 |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8 |  | 4,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*2,75*0,2 |  | 3,658 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 56,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 56,32*0,5"50% celkového objemu |  | 28,160 |  |  |  |
|  | 12 | K | 132301109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 28,160 | 174,11 | 4 902,94 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46 |  | 11,262 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*0,5*4,46 |  | 5,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*0,5*3,28 |  | 1,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,12+8,6)*0,5*0,8 |  | 5,088 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*3*0,5*2,08 |  | 8,861 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,55-2,84)*3*0,5*1 |  | 2,565 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1 |  | 2,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,74*0,6*1 |  | 4,044 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2*0,5*0,8 |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8 |  | 4,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*2,75*0,2 |  | 3,658 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 56,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 56,32*0,5"50% celkového objemu |  | 28,160 |  |  |  |
|  | 13 | K | 132301202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 90,723 | 364,65 | 33 082,14 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,8*1 |  | 24,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08 |  | 52,799 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,8*3,28 |  | 11,546 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,8*4,46 |  | 21,408 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,8*3,28 |  | 4,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,8*2,08 |  | 2,679 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28 |  | 11,595 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1 |  | 25,604 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*0,65*2,08 |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 158,673 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5 |  | 9,081 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5 |  | 9,519 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,2*1,5 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,2*1,5 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,2*1,5 |  | 0,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,2*1,5 |  | 0,483 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 22,773 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 181,446 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 181,446*0,5"50% celkového objemu |  | 90,723 |  |  |  |
|  | 14 | K | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 90,723 | 39,99 | 3 628,01 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,8*1 |  | 24,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08 |  | 52,799 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,8*3,28 |  | 11,546 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,8*4,46 |  | 21,408 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,8*3,28 |  | 4,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,8*2,08 |  | 2,679 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28 |  | 11,595 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1 |  | 25,604 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*0,65*2,08 |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 158,673 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5 |  | 9,081 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5 |  | 9,519 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,2*1,5 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,2*1,5 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,2*1,5 |  | 0,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,2*1,5 |  | 0,483 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 22,773 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 181,446 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 181,446*0,5"50% celkového objemu |  | 90,723 |  |  |  |
|  | 15 | K | 151101103 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m | m2 | 35,000 | 152,63 | 5 342,05 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7*5"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 35,000 |  |  |  |
|  | 16 | K | 151101113 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m | m2 | 35,000 | 74,50 | 2 607,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 7*5"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 35,000 |  |  |  |
|  | 17 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 56,320 | 53,20 | 2 996,22 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 56,32"položky dílu 1 |  | 56,320 |  |  |  |
|  | 18 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m | m3 | 108,868 | 172,03 | 18 728,56 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 181,446*0,6 |  | 108,868 |  |  |  |
|  | 19 | K | 162501102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m | m3 | 420,417 | 72,76 | 30 589,54 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 182,651+28,16*2+90,723*2"položky dílu 1 |  | 420,417 |  |  |  |
|  | 20 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 420,417 | 37,09 | 15 593,27 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 182,651+28,16*2+90,723*2"položky dílu 1 |  | 420,417 |  |  |  |
|  | 21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 420,417 | 10,29 | 4 326,09 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 182,651+28,16*2+90,723*2"položky dílu 1 |  | 420,417 |  |  |  |
|  | 22 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 840,834 | 90,00 | 75 675,06 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 420,417*2 |  | 840,834 |  |  |  |
|  | 23 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 927,750 | 39,16 | 36 330,69 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 130+16*12+35*6,45+18*10+20*10"výkres číslo C.3 |  | 927,750 |  |  |  |
|  | 24 | K | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 927,750 | 16,06 | 14 899,67 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 130+16*12+35*6,45+18*10+20*10"výkres číslo C.3 |  | 927,750 |  |  |  |
|  | 25 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 23,194 | 54,54 | 1 265,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 927,75*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,194 |  |  |  |
|  | 26 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 574,000 | 6,85 | 3 931,90 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24*17+8*4,5+130"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 574,000 |  |  |  |
|  | 27 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 927,750 | 9,15 | 8 488,91 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 130+16*12+35*6,45+18*10+20*10"výkres číslo C.3 |  | 927,750 |  |  |  |
|  | 28 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 53,810 | 606,00 | 32 608,86 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 927,75*0,058 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53,810 |  |  |  |
|  | 29 | K | 185501501 | Příplatek za rozšíření výkopu a zásyp u napojení na stávající objekt z důvodu provedení izolací | m | 7,000 | 270,00 | 1 890,00 |  |
|  |  | VV |  | 7"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 812 464,43 |  |
|  | 30 | K | 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 22,773 | 761,54 | 17 342,55 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5 |  | 9,081 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5 |  | 9,519 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,2*1,5 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,2*1,5 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,2*1,5 |  | 0,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,2*1,5 |  | 0,483 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 22,773 |  |  |  |
|  | 31 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 165,000 | 23,82 | 3 930,30 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (24+9+4,5+28+17)*2"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 165,000 |  |  |  |
|  | 32 | M | 69311068 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | m2 | 173,250 | 15,89 | 2 752,94 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 165,000*1,05 |  | 173,250 |  |  |  |
|  | 33 | K | 212752212 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | m | 82,500 | 118,73 | 9 795,23 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 24+9+4,5+28+17"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 82,500 |  |  |  |
|  | 34 | M | 28613290 | tvarovka T-kus drenážního systému DN 100 | kus | 2,000 | 518,70 | 1 037,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 35 | M | 28613275 | koleno příslušenství drenážního systému 90° DN 100 | kus | 2,000 | 413,70 | 827,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 36 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 79,679 | 591,63 | 47 140,49 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (22,83*15,15+4,1*6,65)*0,2"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 74,628 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,94*3,7*0,3+1,61*3,7*0,3"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 5,051 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 79,679 |  |  |  |
|  | 37 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 52,240 | 2 480,00 | 129 555,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (22,83*15,15+4,1*6,65)*0,14"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 52,240 |  |  |  |
|  | 38 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 11,782 | 360,94 | 4 252,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+26,93+6,65)*0,14"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 11,782 |  |  |  |
|  | 39 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 11,782 | 102,94 | 1 212,84 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+26,93+6,65)*0,14"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 11,782 |  |  |  |
|  | 40 | K | 273353101 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m | kus | 8,000 | 143,54 | 1 148,32 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 41 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2,071 | 26 900,00 | 55 709,90 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (22,83*15,15+4,1*6,65)*4,44*1,25*0,001"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 2,071 |  |  |  |
|  | 42 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 211,335 | 2 210,00 | 467 050,35 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (20,42+10,65-0,8)*0,8*1 |  | 24,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08 |  | 52,799 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,5+1,9)*0,8*3,28 |  | 11,546 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2*0,8*4,46 |  | 21,408 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,9*0,8*3,28 |  | 4,986 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*0,8*2,08 |  | 2,679 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28 |  | 11,595 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1 |  | 25,604 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*0,65*2,08 |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 158,673 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46 |  | 11,262 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,5*0,5*4,46 |  | 5,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*0,5*3,28 |  | 1,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,12+8,6)*0,5*0,8 |  | 5,088 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,84*3*0,5*2,08 |  | 8,861 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,55-2,84)*3*0,5*1 |  | 2,565 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1 |  | 2,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1 |  | 2,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,74*0,6*1 |  | 4,044 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2*0,5*0,8 |  | 1,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8 |  | 4,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 52,662 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 211,335 |  |  |  |
|  | 43 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 103,218 | 287,03 | 29 626,66 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,6+4,7)*2*0,2 |  | 5,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,35+8,6+4,12)*2*0,2 |  | 8,428 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,21+4,55)*2*0,2 |  | 3,104 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,21+0,51)*2*0,2 |  | 0,688 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,21+0,52)*2*0,2 |  | 0,692 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,82+4,55)*2*0,2 |  | 2,548 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,26+4,55)*2*0,2 |  | 2,724 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,19+4,55)*2*0,2 |  | 3,096 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,52+1,21)*2*0,2 |  | 0,692 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,51+1,21)*2*0,2 |  | 0,688 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,11+0,97)*2*0,2 |  | 0,832 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,71+1,11)*2*0,2 |  | 1,528 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,69+6,74)*2*0,2 |  | 3,372 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,74+1,89)*2*0,2 |  | 3,452 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,61+3,2)*2*0,2 |  | 3,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,2+1,24)*2*0,2 |  | 1,776 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,3+8,35)*2*0,2 |  | 4,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,83+1,69)*2*0,2 |  | 1,808 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,69+1,5)*2*0,2 |  | 1,276 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,41+1,69)*2*0,2 |  | 1,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,61+3,7)*2*0,2 |  | 2,124 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,94+3,7)*2*0,2 |  | 2,656 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*0,6 |  | 3,990 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6 |  | 42,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 103,218 |  |  |  |
|  | 44 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 103,218 | 58,14 | 6 001,09 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,6+4,7)*2*0,2 |  | 5,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8,35+8,6+4,12)*2*0,2 |  | 8,428 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,21+4,55)*2*0,2 |  | 3,104 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,21+0,51)*2*0,2 |  | 0,688 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,21+0,52)*2*0,2 |  | 0,692 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,82+4,55)*2*0,2 |  | 2,548 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,26+4,55)*2*0,2 |  | 2,724 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,19+4,55)*2*0,2 |  | 3,096 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,52+1,21)*2*0,2 |  | 0,692 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,51+1,21)*2*0,2 |  | 0,688 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,11+0,97)*2*0,2 |  | 0,832 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,71+1,11)*2*0,2 |  | 1,528 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,69+6,74)*2*0,2 |  | 3,372 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,74+1,89)*2*0,2 |  | 3,452 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,61+3,2)*2*0,2 |  | 3,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,2+1,24)*2*0,2 |  | 1,776 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,3+8,35)*2*0,2 |  | 4,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,83+1,69)*2*0,2 |  | 1,808 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,69+1,5)*2*0,2 |  | 1,276 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,41+1,69)*2*0,2 |  | 1,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,61+3,7)*2*0,2 |  | 2,124 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,94+3,7)*2*0,2 |  | 2,656 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*0,6 |  | 3,990 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6 |  | 42,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 103,218 |  |  |  |
|  | 45 | K | 274353102 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m | kus | 5,000 | 185,72 | 928,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1+4"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 46 | K | 274353112 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m | kus | 4,000 | 321,14 | 1 284,56 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 47 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | 130,000 | 83,60 | 10 868,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 130"výkres číslo C.3 |  | 130,000 |  |  |  |
|  | 48 | M | 59381004 | panel silniční 300x200x15 cm /pouze opotřebení/ | kus | 22,000 | 1 000,00 | 22 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 506 554,21 |  |
|  | 49 | K | 311235401 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm | m2 | 24,450 | 561,00 | 13 716,45 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93+3,6)*3 |  | 28,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2*2,07 |  | -4,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 24,450 |  |  |  |
|  | 50 | K | 311235441 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm | m2 | 131,974 | 724,00 | 95 549,18 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (13,95+12,38+5,47*2+0,18*2+1,6*2)*3 |  | 122,490 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,5*3 |  | -4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,1*4 |  | -8,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 107,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,95*0,35+13,95*2,75*0,5 |  | 24,064 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,064 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 131,974 |  |  |  |
|  | 51 | K | 311235461 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | 225,723 | 978,00 | 220 757,09 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (22,53-0,14*2+13,95)*2*3 |  | 217,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,72+0,14)*2*3 |  | 29,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5*3 |  | -7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,2*2,5 |  | -8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2 |  | -1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,85*1,9*2 |  | -10,830 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2 |  | -1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5 |  | -2,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6 |  | -1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,85*1,9*2 |  | -10,830 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*10 |  | -16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5 |  | -2,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,8*1,9 |  | -3,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,53*3 |  | -7,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,47*1,9*2 |  | 1,786 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 174,976 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,85*2*0,35 |  | 3,395 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (14,85-0,14*2)*0,25+(14,85-0,14*2)*2,75*0,5 |  | 23,676 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (14,85-0,14*2)*0,25+(14,85-0,14*2)*2,75*0,5 |  | 23,676 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 50,747 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 225,723 |  |  |  |
|  | 52 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 5,000 | 199,84 | 999,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 53 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 4,000 | 266,64 | 1 066,56 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 54 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 60,000 | 359,42 | 21 565,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*20"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 60,000 |  |  |  |
|  | 55 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 12,000 | 414,96 | 4 979,52 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 56 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 3,000 | 510,68 | 1 532,04 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 57 | K | 317168056 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | kus | 3,000 | 742,57 | 2 227,71 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 58 | K | 317168057 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | kus | 2,000 | 924,86 | 1 849,72 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 59 | K | 317168061 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm | kus | 12,000 | 1 224,11 | 14 689,32 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 60 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0,521 | 5 195,65 | 2 706,93 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1*0,45*0,25"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,236 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,8*0,3*0,25"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,285 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,521 |  |  |  |
|  | 61 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,757 | 7 869,88 | 5 957,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*3,8*17,9*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,204 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,4*2*29,4*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,553 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,757 |  |  |  |
|  | 62 | M | 13010718 | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 | t | 0,220 | 23 000,00 | 5 060,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 0,204*1,08 |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 63 | M | 13010828 | ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 | t | 0,608 | 23 500,00 | 14 288,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 9,4*2*29,4*0,001*1,1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 64 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 0,113 | 35 891,74 | 4 055,77 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2,1*17,9*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 65 | K | 317998115 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm | m | 43,750 | 51,00 | 2 231,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1,25*20+3,5*4+2,25+2,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 43,750 |  |  |  |
|  | 66 | K | 342244241 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 158,130 | 470,91 | 74 465,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,59+2,85+0,12)*3 |  | 22,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,85+4,95*3+1,6*4+0,9*4+0,12*4+2,1+0,18+2,3+1,5+2,08*3+7,25)*3 |  | 149,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2*5 |  | -7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2*2 |  | -3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 158,130 |  |  |  |
|  | 67 | K | 346244342 | Obezdívka pozednice z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm včetně izolace tl. 40 mm | m2 | 22,250 | 550,25 | 12 243,06 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (22,53-0,14*2)*2*0,25*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 22,250 |  |  |  |
|  | 68 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 1,888 | 553,34 | 1 044,71 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 2,1*2*0,16"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,672 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,8*2*0,16"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 1,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,888 |  |  |  |
|  | 69 | K | 350501501 | Osazení a obezdívka modulu závěsného WC | kus | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,00 |  |
|  |  | VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 70 | K | 350501502 | Osazení a obezdívka sprchové vaničky | kus | 1,000 | 770,00 | 770,00 |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 501 121,75 |  |
|  | 71 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 41,318 | 2 790,00 | 115 277,22 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (12,58*14,15+5,66*5,05)*0,2"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 41,318 |  |  |  |
|  | 72 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 206,590 | 131,66 | 27 199,64 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,58*14,15+5,66*5,05"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 206,590 |  |  |  |
|  | 73 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 206,590 | 40,72 | 8 412,34 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,58*14,15+5,66*5,05"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 206,590 |  |  |  |
|  | 74 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI a betonářské oceli | t | 3,322 | 27 800,00 | 92 351,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (12,58*14,15+5,66*5,05)*13,4*1,20*0,001"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 3,322 |  |  |  |
|  | 75 | K | 417238213 | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm | m | 59,150 | 226,23 | 13 381,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,95+0,1*2+0,2*2+13*2+5,05*2+8,5"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 59,150 |  |  |  |
|  | 76 | K | 417238223 | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm | m | 32,550 | 400,35 | 13 031,39 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9*2+13,95+0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 32,550 |  |  |  |
|  | 77 | K | 417388154 | Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 17,5 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm | m | 9,530 | 264,73 | 2 522,88 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na : a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na : - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,93+3,6 |  | 9,530 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 9,530 |  |  |  |
|  | 78 | K | 417388164 | Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm | m | 40,830 | 311,50 | 12 718,55 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na : a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na : - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,95+12,38+5,47*2+0,18*2+1,6*2 |  | 40,830 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 40,830 |  |  |  |
|  | 79 | K | 417388174 | Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm | m | 82,120 | 351,96 | 28 902,96 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na : a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na : - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (22,53-0,14*2+13,95)*2 |  | 72,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,72+0,14)*2 |  | 9,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 82,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 82,120 |  |  |  |
|  | 80 | K | 450501501 | Filigránová stropní konstrukce | m2 | 206,590 | 863,00 | 178 287,17 |  |
|  |  | VV |  | 12,58*14,15+5,66*5,05"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 206,590 |  |  |  |
|  | 81 | K | 450501502 | Prostup stropní konstrukcí 62 x 32cm | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 82 | K | 450501503 | Prostup stropní konstrukcí průměr 15cm | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 |  |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 83 | K | 450501504 | Skrytý průvlak stropní konstrukce | m | 6,510 | 1 150,00 | 7 486,50 |  |
|  |  | VV |  | 1,5*3+2,01"výkres číslo D.1.1.b.4 |  | 6,510 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 890 558,24 |  |
|  | 84 | K | 611131301 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů | m2 | 235,550 | 40,00 | 9 422,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 235,550 |  |  |  |
|  | 85 | K | 611321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 235,550 | 249,43 | 58 753,24 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 235,550 |  |  |  |
|  | 86 | K | 612131301 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn | m2 | 887,738 | 35,00 | 31 070,83 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (4,85+2,8)*2*3 |  | 45,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5*2 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,35+3,6+2,45+1,5+5,15+1,5+7,25+5,47)*2*3 |  | 181,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2*6 |  | -10,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2*2,07 |  | -4,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5*2 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6 |  | -1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,8*1,9 |  | -3,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,64*2,5 |  | -4,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,21+2,08)*2*3 |  | 31,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,88+2,08)*2*3 |  | 23,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,8)*2*3 |  | 23,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5 |  | -2,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,6+3,6)*2*3 |  | 31,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2*2,07 |  | -4,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,2*2,5 |  | -8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*3 |  | 105,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2 |  | -1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6 |  | -0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,58+4,95)*2*3 |  | 51,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*3 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,64+4,95)*2*3 |  | 45,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,2+4,95)*2*3 |  | 42,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6 |  | -1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,95+3,6)*2*3 |  | 51,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (9+13,95)*2*3,5 |  | 160,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,95*(6,2-3,5)*0,5 |  | 18,833 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,95*(6,2-3,5)*0,5 |  | 18,833 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,2*2*1,5 |  | 12,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*2*3 |  | 9,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,85*1,9*4 |  | -21,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5 |  | -2,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*3 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,59*2+0,12+2,85*2+0,12)*3 |  | 45,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 832,896 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 22,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 22,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,64+2,5*2)*0,45 |  | 2,988 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+2,5*2)*0,2*5 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+0,6*2)*0,2*3 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+1,6*2)*0,2*12 |  | 10,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,4+1,2*2)*0,2 |  | 0,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,85+1,9*2)*0,2*4 |  | 5,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+1,9*2)*0,2 |  | 1,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+2,1*2)*0,2*4 |  | 4,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2+2,07*2)*0,1 |  | 0,614 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 32,442 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 887,738 |  |  |  |
|  | 87 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 22,400 | 118,82 | 2 661,57 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 22,400 |  |  |  |
|  | 88 | K | 612321321 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 144,140 | 171,96 | 24 786,31 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2 |  | 70,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2 |  | -1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+3,21)*2*2-0,9*2 |  | 19,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,88+2,08)*2*2-0,7*2 |  | 14,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,8)*2*2-0,7*2 |  | 14,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5 |  | -2,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,4*0,6 |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 144,140 |  |  |  |
|  | 89 | K | 612321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 711,156 | 250,00 | 177 789,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,85+2,8)*2*3 |  | 45,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5*2 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,35+3,6+2,45+1,5+5,15+1,5+7,25+5,47)*2*3 |  | 181,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2*6 |  | -10,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2*2,07 |  | -4,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5*2 |  | -5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6 |  | -1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,8*1,9 |  | -3,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,64*2,5 |  | -4,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,21+2,08)*2*3 |  | 31,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,88+2,08)*2*3 |  | 23,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,8)*2*3 |  | 23,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5 |  | -2,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,6+3,6)*2*3 |  | 31,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2*2,07 |  | -4,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,2*2,5 |  | -8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*3 |  | 105,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2 |  | -1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*3-0,7*2 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6 |  | -0,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,58+4,95)*2*3 |  | 51,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*3 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,64+4,95)*2*3 |  | 45,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,2+4,95)*2*3 |  | 42,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6 |  | -1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,95+3,6)*2*3 |  | 51,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,7*2 |  | -1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (9+13,95)*2*3,5 |  | 160,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,95*(6,2-3,5)*0,5 |  | 18,833 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,95*(6,2-3,5)*0,5 |  | 18,833 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,2*2*1,5 |  | 12,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,61*2*3 |  | 9,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2 |  | -1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2 |  | -1,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,85*1,9*4 |  | -21,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5 |  | -2,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*3 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,59*2+0,12+2,85*2+0,12)*3 |  | 45,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 832,896 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 22,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 22,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -144,14 |  | -144,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet odpočet hladkých |  | -144,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 711,156 |  |  |  |
|  | 90 | K | 612325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 3,000 | 432,18 | 1 296,54 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 91 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 32,442 | 654,35 | 21 228,42 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,64+2,5*2)*0,45 |  | 2,988 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+2,5*2)*0,2*5 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+0,6*2)*0,2*3 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+1,6*2)*0,2*12 |  | 10,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,4+1,2*2)*0,2 |  | 0,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,85+1,9*2)*0,2*4 |  | 5,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+1,9*2)*0,2 |  | 1,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,1+2,1*2)*0,2*4 |  | 4,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2+2,07*2)*0,1 |  | 0,614 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 32,442 |  |  |  |
|  | 92 | K | 615142012 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků | m2 | 6,950 | 154,70 | 1 075,17 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1*1,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,8"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,950 |  |  |  |
|  | 93 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 69,940 | 37,34 | 2 611,56 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*3 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1,6*12 |  | 19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8*1,9 |  | 3,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,85*1,9*4 |  | 21,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*2,5*5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2*2,5 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*1,4*2 |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 69,940 |  |  |  |
|  | 94 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 77,120 | 130,00 | 10 025,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*4+4,59*2+0,12+2,85*2+0,12+50"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 77,120 |  |  |  |
|  | 95 | K | 619996125 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním svislých ploch | m2 | 72,000 | 210,00 | 15 120,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5*4*3*4"výkres číslo C.3 |  | 72,000 |  |  |  |
|  | 96 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 285,720 | 15,00 | 4 285,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+0,6)*2*3 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+1,6)*2*12 |  | 62,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+1,9)*2 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,85+1,9)*2*4 |  | 38,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+2,5*2)*5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2+2,5*2 |  | 8,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*9+(1+2,1*2)*4 |  | 47,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5*2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,4+1,2)*2*2 |  | 10,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2+2,07*2)*2 |  | 12,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,64+2,5*2 |  | 6,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 285,720 |  |  |  |
|  | 97 | M | 59051480 | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení | m | 300,006 | 14,00 | 4 200,08 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 285,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 300,006 |  |  |  |
|  | 98 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 46,590 | 375,00 | 17 471,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*0,6 |  | 3,990 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6 |  | 42,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 46,590 |  |  |  |
|  | 99 | M | 28376424 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm | m2 | 47,522 | 450,00 | 21 384,90 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 46,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,522 |  |  |  |
|  | 100 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 22,400 | 375,00 | 8 400,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 22,400 |  |  |  |
|  | 101 | M | 28375981 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm | m2 | 22,848 | 185,00 | 4 226,88 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 22,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22,848 |  |  |  |
|  | 102 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 222,899 | 375,00 | 83 587,13 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,85*2*3,4 |  | 32,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (27,25-4,85)*3,1 |  | 69,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,53*3,1 |  | 69,843 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5 |  | 66,083 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5 |  | 66,083 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -6,35*3 |  | -19,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*3 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*12 |  | -19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,8*1,9 |  | -3,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,85*1,9*4 |  | -21,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2*5 |  | -10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,2*2 |  | -6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 222,899 |  |  |  |
|  | 103 | M | 28375981 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm | m2 | 227,357 | 185,00 | 42 061,05 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 222,899*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 227,357 |  |  |  |
|  | 104 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 155,600 | 156,20 | 24 304,72 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+0,6)*2*3 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+1,6)*2*12 |  | 62,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+1,9)*2 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,85+1,9)*2*4 |  | 38,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+2,5*2)*5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2+2,5*2 |  | 8,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 155,600 |  |  |  |
|  | 105 | M | 28375943 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm | m2 | 34,232 | 42,00 | 1 437,74 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 155,600*0,2 |  | 31,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 31,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,232 |  |  |  |
|  | 106 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 222,899 | 10,00 | 2 228,99 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,85*2*3,4 |  | 32,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (27,25-4,85)*3,1 |  | 69,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,53*3,1 |  | 69,843 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5 |  | 66,083 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5 |  | 66,083 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -6,35*3 |  | -19,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*3 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*1,6*12 |  | -19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,8*1,9 |  | -3,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2,85*1,9*4 |  | -21,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2*5 |  | -10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,2*2 |  | -6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 222,899 |  |  |  |
|  | 107 | K | 622252001 | Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 77,850 | 25,00 | 1 946,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 27,25*2+14,85+8,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 77,850 |  |  |  |
|  | 108 | M | 59051651 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 0,95/200cm | m | 81,743 | 98,00 | 8 010,81 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 77,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81,743 |  |  |  |
|  | 109 | K | 622252002 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 360,600 | 20,00 | 7 212,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*3+1*12+1,8+2,85*4 |  | 28,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet parapetní |  | 28,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 28,2+1*5+3,2 |  | 36,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet nadpraží |  | 36,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+0,6*2)*3 |  | 6,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+1,6*2)*12 |  | 50,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8+1,9*2 |  | 5,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,85+1,9*2)*4 |  | 26,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+2,5*2)*5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2+2,5*2 |  | 8,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet APU |  | 127,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 127,4+3,5*3+1,85*2+20 |  | 161,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet rohové |  | 161,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5*2 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet dilatační |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 360,600 |  |  |  |
|  | 110 | M | 59051512 | profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m | m | 29,610 | 25,00 | 740,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 28,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29,610 |  |  |  |
|  | 111 | M | 59051510 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m | m | 38,220 | 19,00 | 726,18 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 36,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38,220 |  |  |  |
|  | 112 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 133,770 | 26,00 | 3 478,02 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 127,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 133,770 |  |  |  |
|  | 113 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 169,680 | 14,00 | 2 375,52 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 161,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 169,680 |  |  |  |
|  | 114 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový | m | 3,675 | 150,00 | 551,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,675 |  |  |  |
|  | 115 | M | 59051502 | profil dilatační rohový | m | 3,675 | 150,00 | 551,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,675 |  |  |  |
|  | 116 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 28,400 | 510,00 | 14 484,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,4 |  | 28,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 28,400 |  |  |  |
|  | 117 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 248,379 | 280,00 | 69 546,12 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 222,899+127,4*0,2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 248,379 |  |  |  |
|  | 118 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 66,580 | 20,00 | 1 331,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,6*3 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1,6*12 |  | 19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8*1,9 |  | 3,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,85*1,9*4 |  | 21,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*2,5*5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2*2,5 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 66,580 |  |  |  |
|  | 119 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 22,176 | 3 354,00 | 74 378,30 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65)*0,07"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 22,176 |  |  |  |
|  | 120 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 22,176 | 620,00 | 13 749,12 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65)*0,07"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 22,176 |  |  |  |
|  | 121 | K | 631319014 | Příplatek k cenám mazanin za přísadu plastifikátoru | m3 | 22,176 | 310,00 | 6 874,56 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. |  |  |  |  |  |
|  | 122 | K | 632451024 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 29,200 | 240,00 | 7 008,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (15+1,8+2,85*4)*0,45"výkres číslo D.1.1.b.9 parapety |  | 12,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8*4*0,3+8*2*0,25+4,85*2*0,3"výkres číslo D.1.1.b.2 ukončení zdiva |  | 16,510 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,200 |  |  |  |
|  | 123 | K | 632451445 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20 | m2 | 373,140 | 220,00 | 82 090,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui.. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 373,140 |  |  |  |
|  | 124 | K | 634111113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm | m | 273,640 | 29,00 | 7 935,56 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (13,95+4,2+9+1,61+5,47)*2 |  | 68,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,6+4,95)*2 |  | 17,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,2+4,95)*2 |  | 14,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,64+4,95)*2 |  | 15,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,58+4,95)*2 |  | 17,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*4 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,35+3,6+2,45+1,5+7,25+1,5+5,15)*2 |  | 49,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93+1,2+2,1+0,18+2,3+5,93)*2 |  | 35,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,6+3,6)*2 |  | 10,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,21+2,08)*2 |  | 10,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,88)*2 |  | 7,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,8)*2 |  | 7,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 273,640 |  |  |  |
|  | 125 | K | 637111112 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm | m2 | 22,265 | 118,10 | 2 629,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 22,53*0,5+9*1+4*0,5 |  | 22,265 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 22,265 |  |  |  |
|  | 126 | K | 637121111 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | m2 | 22,265 | 169,25 | 3 768,35 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 22,53*0,5+9*1+4*0,5 |  | 22,265 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 22,265 |  |  |  |
|  | 127 | K | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | m | 37,030 | 186,66 | 6 912,02 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 22,53+1+9,5+4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 37,030 |  |  |  |
|  | 128 | K | 650501501 | Dilatační lišty stěn a stropu mezi objekty | m | 17,400 | 200,00 | 3 480,00 |  |
|  |  | VV |  | 5,4+3*4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 17,400 |  |  |  |
|  | 129 | K | 650501502 | Dilatační lišty podlahy mezi objekty | m | 5,400 | 250,00 | 1 350,00 |  |
|  |  | VV |  | 5,4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 5,400 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 180 989,05 |  |
|  | 130 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 420,200 | 42,81 | 17 988,76 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4 |  | 242,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*6*2 |  | 178,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 420,200 |  |  |  |
|  | 131 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 37 818,000 | 1,40 | 52 945,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 420,200*90"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 37 818,000 |  |  |  |
|  | 132 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 420,200 | 25,98 | 10 916,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4 |  | 242,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*6*2 |  | 178,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 420,200 |  |  |  |
|  | 133 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 420,200 | 8,00 | 3 361,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4 |  | 242,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*6*2 |  | 178,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 420,200 |  |  |  |
|  | 134 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 37 818,000 | 0,20 | 7 563,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 420,200*90"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 37 818,000 |  |  |  |
|  | 135 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 420,200 | 5,00 | 2 101,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4 |  | 242,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,85*6*2 |  | 178,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 420,200 |  |  |  |
|  | 136 | K | 944711111 | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m | m | 22,500 | 99,71 | 2 243,48 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*2+14,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 22,500 |  |  |  |
|  | 137 | K | 944711211 | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111 | m | 2 025,000 | 1,82 | 3 685,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,500*90"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 2 025,000 |  |  |  |
|  | 138 | K | 944711811 | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m | m | 22,500 | 46,51 | 1 046,48 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*2+14,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 22,500 |  |  |  |
|  | 139 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 268,550 | 45,84 | 12 310,33 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65+19,9+13,1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 268,550 |  |  |  |
|  | 140 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 81,250 | 61,06 | 4 961,13 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 81,25"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 81,250 |  |  |  |
|  | 141 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 268,550 | 83,66 | 22 466,89 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65+19,9+13,1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 268,550 |  |  |  |
|  | 142 | K | 952901114 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | m2 | 81,250 | 95,99 | 7 799,19 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 81,25"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 81,250 |  |  |  |
|  | 143 | K | 953312122 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | m2 | 8,510 | 164,50 | 1 399,90 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 6,05+0,3*3,5*2+0,12*3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 8,510 |  |  |  |
|  | 144 | K | 953942225 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů Osazování ručních hasících přístrojů bez jejich dodání | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 145 | M | 44932113 | přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 146 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 34A | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 |  |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 147 | K | 953942226 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů Osazování bezpečnostních tabulek a tabulek PBŘ bez jejich dodání | kus | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 20"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 148 | M | 73534511 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící | kus | 20,000 | 18,70 | 374,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 20,000"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 149 | K | 953961114 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 50,000 | 79,24 | 3 962,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,000"výkres číslo D.1.1.b.5 kotvy pozednic |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 150 | K | 953965134 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm | kus | 50,000 | 239,94 | 11 997,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,000"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 151 | M | 31111008 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 | 100 kus | 0,500 | 308,55 | 154,28 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 50,000/100"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 152 | M | 31121005 | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm | 100 kus | 0,500 | 328,95 | 164,48 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 153 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 2,100 | 93,51 | 196,37 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1,3*3-0,9*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 154 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 0,900 | 107,64 | 96,88 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 0,45*1*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 155 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,600 | 237,80 | 856,08 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*2*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 156 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 3,800 | 230,46 | 875,75 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1,9*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,800 |  |  |  |
|  | 157 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0,905 | 913,73 | 826,93 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (1,64*2,5-0,6*1,9-0,5*1,9)*0,45"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,905 |  |  |  |
|  | 158 | K | 973031813 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm | m | 9,000 | 184,62 | 1 661,58 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3*3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 159 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | 6,300 | 235,53 | 1 483,84 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 2,1*3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 6,300 |  |  |  |
|  | 160 | K | 980801501 | Demontáž skluzavky a pískoviště | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo C.3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 61 825,09 |  |
|  | 161 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 69,012 | 377,42 | 26 046,51 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |  |  |  |  |  |
|  | 162 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 138,024 | 9,31 | 1 285,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 69,012*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138,024 |  |  |  |
|  | 163 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 69,012 | 301,82 | 20 829,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. |  |  |  |  |  |
|  | 164 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 69,012 | 198,00 | 13 664,38 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 193 137,38 |  |
|  | 165 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 1 228,922 | 157,16 | 193 137,38 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 114 420,09 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 220 052,36 |  |
|  | 166 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | m2 | 85,200 | 173,09 | 14 747,27 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,2 |  | 85,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 85,200 |  |  |  |
|  | 167 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | m | 71,000 | 92,62 | 6 576,02 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 4,1+8,5+22,83+15,15+20,42 |  | 71,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 71,000 |  |  |  |
|  | 168 | K | 711161385 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, koutová | kus | 1,000 | 102,31 | 102,31 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 169 | K | 711161386 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, rohová | kus | 3,000 | 120,88 | 362,64 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 170 | K | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou | m2 | 373,140 | 120,77 | 45 064,12 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 373,140 |  |  |  |
|  | 171 | M | 28322004 | fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm | m2 | 429,111 | 133,45 | 57 264,86 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 373,140*1,15 |  | 429,111 |  |  |  |
|  | 172 | K | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou | m2 | 111,350 | 151,37 | 16 855,05 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,1 |  | 78,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*5 |  | 33,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 111,350 |  |  |  |
|  | 173 | M | 28322004 | fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm | m2 | 128,053 | 133,45 | 17 088,67 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 111,35*1,15 |  | 128,053 |  |  |  |
|  | 174 | K | 711491171 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní | m2 | 373,140 | 33,92 | 12 656,91 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 373,140 |  |  |  |
|  | 175 | K | 711491172 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná | m2 | 373,140 | 41,46 | 15 470,38 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 373,140 |  |  |  |
|  | 176 | K | 711491271 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní | m2 | 111,350 | 61,35 | 6 831,32 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,1 |  | 78,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*5 |  | 33,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 111,350 |  |  |  |
|  | 177 | K | 711491272 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná | m2 | 111,350 | 72,67 | 8 091,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,1 |  | 78,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65*5 |  | 33,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 111,350 |  |  |  |
|  | 178 | M | 69311081 | geotextilie netkaná PES 300g/m2 | m2 | 1 017,429 | 17,43 | 17 733,79 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 373,14*2+111,35*2 |  | 968,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 968,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 017,429 |  |  |  |
|  | 179 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,467 | 822,92 | 1 207,22 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 54 195,83 |  |
|  | 180 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 36,798 | 9,80 | 360,62 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,56+0,56+5,21+0,3*2)*4,71+(5,21+0,56*2+0,3*2)*0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 36,798 |  |  |  |
|  | 181 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0,011 | 35 000,00 | 385,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 36,798*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 182 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 36,798 | 103,00 | 3 790,19 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,56+0,56+5,21+0,3*2)*4,71+(5,21+0,56*2+0,3*2)*0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 36,798 |  |  |  |
|  | 183 | M | 62852254 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | m2 | 42,318 | 198,00 | 8 378,96 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 36,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42,318 |  |  |  |
|  | 184 | K | 712363351 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm | m | 9,420 | 127,00 | 1 196,34 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,71*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 9,420 |  |  |  |
|  | 185 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 22,680 | 196,00 | 4 445,28 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,71*2+5,21*2+0,3*2+0,56*4"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 22,680 |  |  |  |
|  | 186 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 9,420 | 190,00 | 1 789,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,71*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 9,420 |  |  |  |
|  | 187 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | m | 12,660 | 138,00 | 1 747,08 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,56*2+5,21)*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 12,660 |  |  |  |
|  | 188 | K | 712363541 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha | m2 | 36,798 | 298,00 | 10 965,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,56+0,56+5,21+0,3*2)*4,71+(5,21+0,56*2+0,3*2)*0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 36,798 |  |  |  |
|  | 189 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 42,318 | 254,00 | 10 748,77 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 36,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42,318 |  |  |  |
|  | 190 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 36,798 | 31,00 | 1 140,74 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. |  |  |  |  |  |
|  | 191 | M | 69311068 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | m2 | 42,318 | 18,16 | 768,49 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 36,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42,318 |  |  |  |
|  | 192 | K | 712391176 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvícími terči | kus | 200,000 | 30,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 200"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 200,000 |  |  |  |
|  | 193 | K | 712998004 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110 | kus | 1,000 | 446,00 | 446,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 194 | M | 28342773 | přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125 | kus | 1,000 | 1 496,00 | 1 496,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 195 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,378 | 1 420,00 | 536,76 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 305 552,17 |  |
|  | 196 | K | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | m2 | 391,040 | 31,84 | 12 450,71 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 12,4*14,8*2 |  | 367,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2*1*12 |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 391,040 |  |  |  |
|  | 197 | M | 63148154 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 100mm | m2 | 398,861 | 110,00 | 43 874,71 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 391,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 398,861 |  |  |  |
|  | 198 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 316,800 | 21,23 | 6 725,66 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 316,800 |  |  |  |
|  | 199 | M | 283723091 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 90mm | m2 | 323,136 | 123,00 | 39 745,73 |  |
|  |  | VV |  | 316,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 323,136 |  |  |  |
|  | 200 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 316,800 | 21,23 | 6 725,66 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 316,800 |  |  |  |
|  | 201 | M | 28616309 | deska systémová - pro podlahové topení celkové v 31mm s izolací v 11mm | m2 | 323,136 | 210,00 | 67 858,56 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 316,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 323,136 |  |  |  |
|  | 202 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 65,000 | 167,43 | 10 882,95 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6 |  | 42,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7*3,2 |  | 22,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 65,000 |  |  |  |
|  | 203 | M | 28376349 | deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 60mm | m2 | 43,452 | 108,00 | 4 692,82 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 42,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43,452 |  |  |  |
|  | 204 | M | 28376385 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 | m3 | 3,427 | 3 800,00 | 13 022,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 7*3,2*0,15*1,02 |  | 3,427 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.1 |  | 3,427 |  |  |  |
|  | 205 | K | 713141251 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu nebo pórobetonu | m2 | 32,724 | 105,89 | 3 465,14 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,56*2+5,21)*4,71"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 29,814 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,85*2*0,3"výkres číslo D.1.1.b.3 |  | 2,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 32,724 |  |  |  |
|  | 206 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 33,378 | 139,00 | 4 639,54 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 29,814*1,02 |  | 30,410 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,91*1,02 |  | 2,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,378 |  |  |  |
|  | 207 | M | 28372308 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm | m2 | 30,410 | 110,00 | 3 345,10 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 208 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 24,539 | 143,74 | 3 527,24 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,71*5,21"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 24,539 |  |  |  |
|  | 209 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 2,100 | 2 750,00 | 5 775,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 5*6*0,07"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 210 | K | 713141376 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 9,700 | 187,50 | 1 818,75 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,85*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 9,700 |  |  |  |
|  | 211 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 0,400 | 2 750,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 10*0,04"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 212 | K | 713151111 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve | m2 | 148,980 | 35,38 | 5 270,91 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6*2+3,6)*(9+0,25+0,3)"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 148,980 |  |  |  |
|  | 213 | M | 63148157 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm | m2 | 151,960 | 212,00 | 32 215,52 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 148,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151,960 |  |  |  |
|  | 214 | K | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | m2 | 316,800 | 8,85 | 2 803,68 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 316,800 |  |  |  |
|  | 215 | M | 28323020 | fólie separační PE 2 x 50 m | m2 | 380,160 | 4,30 | 1 634,69 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 316,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 380,160 |  |  |  |
|  | 216 | K | 713201501 | Montáž tepelné izolace opláštění ocelových vaznic | m | 36,000 | 230,00 | 8 280,00 |  |
|  |  | VV |  | 9*4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 217 | M | 63148154 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 100mm | m2 | 54,000 | 110,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 36,000*1,5 |  | 54,000 |  |  |  |
|  | 218 | K | 713291333 | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah fólií | m2 | 197,120 | 53,78 | 10 601,11 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 12,4*14,8+(12,4+14,8)*2*0,25 |  | 197,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 197,120 |  |  |  |
|  | 219 | M | 28329012 | fólie hořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2 | m2 | 226,688 | 14,80 | 3 354,98 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 197,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 226,688 |  |  |  |
|  | 220 | M | 28329297 | páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií | m | 226,688 | 3,00 | 680,06 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 197,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 226,688 |  |  |  |
|  | 221 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5,664 | 904,14 | 5 121,05 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 29 500,00 |  |
|  | 222 | K | 727101501 | Protipožární ucpávky | kus | 5,000 | 900,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 223 | K | 727101502 | 2x požární klapka, včetně rozebrání 2x 2,0m potrubí ( potrubí pozink čtyřhranné rozměr dle skut. (asi 50/20 cm) a zpětná montáž | kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 451 484,44 |  |
|  | 224 | K | 762081150 | Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi | m3 | 1,419 | 1 476,30 | 2 094,87 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (9,2*4+22*1,5)*0,1*0,16"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,117 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12*0,14*0,18"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 0,302 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,419 |  |  |  |
|  | 225 | K | 762082220 | Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2 | kus | 52,000 | 32,30 | 1 679,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 52"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 52,000 |  |  |  |
|  | 226 | K | 762083121 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | m3 | 1,650 | 867,35 | 1 431,13 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2*0,05*150*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,650 |  |  |  |
|  | 227 | K | 762083122 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 16,671 | 917,70 | 15 298,98 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,572+8,43+0,792+1,877"položky dílu 762 |  | 16,671 |  |  |  |
|  | 228 | K | 762085103 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel | kus | 50,000 | 186,20 | 9 310,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 25*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 229 | K | 762085112 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm | kus | 40,000 | 31,18 | 1 247,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 230 | K | 762085113 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm | kus | 12,000 | 42,75 | 513,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 231 | K | 762332142 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 596,000 | 141,55 | 84 363,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 479+27+72+18"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 596,000 |  |  |  |
|  | 232 | K | 762332143 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 201,000 | 215,65 | 43 345,65 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 201"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 201,000 |  |  |  |
|  | 233 | K | 762332144 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 18,000 | 257,45 | 4 634,10 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 234 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 5,572 | 6 935,00 | 38 641,82 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 201*0,14*0,18*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 5,572 |  |  |  |
|  | 235 | M | 60512132 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m | m3 | 8,430 | 6 935,00 | 58 462,05 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 479*0,1*0,16*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 8,430 |  |  |  |
|  | 236 | M | 60512140 | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m | m3 | 0,792 | 7 125,00 | 5 643,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 18*0,2*0,2*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 0,792 |  |  |  |
|  | 237 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 1,877 | 6 935,00 | 13 017,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 18*0,14*0,14*1,1+27*0,1*0,16*1,1+72*0,08*0,16*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,877 |  |  |  |
|  | 238 | K | 762341260 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek | m2 | 97,926 | 116,85 | 11 442,65 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*2*1,3+9,2*4*1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 97,926 |  |  |  |
|  | 239 | M | 61191155 | palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B | m2 | 117,511 | 230,85 | 27 127,41 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 97,926*1,2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 117,511 |  |  |  |
|  | 240 | K | 762342214 | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | m2 | 423,180 | 38,00 | 16 080,84 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 423,180 |  |  |  |
|  | 241 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | m3 | 3,809 | 6 460,00 | 24 606,14 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 423,180*3*0,06*0,04*1,25"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 3,809 |  |  |  |
|  | 242 | K | 762342441 | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | m2 | 423,180 | 12,35 | 5 226,27 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 423,180 |  |  |  |
|  | 243 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | m3 | 1,270 | 6 460,00 | 8 204,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 423,180*0,06*0,04*1,25"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,270 |  |  |  |
|  | 244 | K | 762361312 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm | m2 | 5,275 | 484,50 | 2 555,74 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,71*2*0,56"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 5,275 |  |  |  |
|  | 245 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 23,983 | 937,65 | 22 487,66 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,671+3,809+1,27+117,511*0,019"položky dílu 762 |  | 23,983 |  |  |  |
|  | 246 | K | 762511266 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm | m2 | 55,000 | 341,05 | 18 757,75 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 55"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 55,000 |  |  |  |
|  | 247 | K | 762526110 | Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm | m2 | 55,000 | 92,15 | 5 068,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 55"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 55,000 |  |  |  |
|  | 248 | M | 60511021 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m | m3 | 1,650 | 6 745,00 | 11 129,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 0,2*0,05*150*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,650 |  |  |  |
|  | 249 | K | 762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | m2 | 55,000 | 22,80 | 1 254,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 55"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 55,000 |  |  |  |
|  | 250 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 15,539 | 1 149,50 | 17 862,08 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 231 697,78 |  |
|  | 251 | K | 763111326 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 48 dB | m2 | 18,630 | 810,00 | 15 090,30 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,21*3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 18,630 |  |  |  |
|  | 252 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 76,860 | 11,00 | 845,46 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,630*2+19,8*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 76,860 |  |  |  |
|  | 253 | K | 763112315 | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 50+50 mm, Rw 64 dB | m2 | 19,800 | 938,00 | 18 572,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy mezibytové příčky. 4. Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany mezibytové příčky. 5. V ceně -2611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 6. V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u mezibytových příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9*2,2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 19,800 |  |  |  |
|  | 254 | K | 763131351 | Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 5,900 | 582,00 | 3 433,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 5,900 |  |  |  |
|  | 255 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 219,216 | 11,00 | 2 411,38 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,9+127,8+5,5*0,8+3,116+36*1,5+48*0,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 219,216 |  |  |  |
|  | 256 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 178,200 | 29,00 | 5 167,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 127,8+36*1,4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 178,200 |  |  |  |
|  | 257 | M | 28329282 | fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m) | m2 | 196,020 | 46,00 | 9 016,92 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 178,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196,020 |  |  |  |
|  | 258 | M | 28329297 | páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií | m | 196,020 | 3,00 | 588,06 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 178,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196,020 |  |  |  |
|  | 259 | M | 28329304 | páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm | m | 250,000 | 13,00 | 3 250,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 260 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 5,900 | 22,00 | 129,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  | 261 | K | 763161724 | Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 40 kg/m3, REI 45 | m2 | 127,800 | 992,00 | 126 777,60 |  |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkroví. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek . |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,5*2+3,2)*9"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 127,800 |  |  |  |
|  | 262 | K | 763164546 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm | m | 5,500 | 720,00 | 3 960,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 5,500 |  |  |  |
|  | 263 | K | 763164556 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm | m2 | 3,116 | 704,00 | 2 193,66 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,64*1,9"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,116 |  |  |  |
|  | 264 | K | 763164636 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm | m | 36,000 | 698,00 | 25 128,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9*4"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 265 | K | 763182411 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m | m | 48,000 | 210,00 | 10 080,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 3. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,8+2,2)*2*8"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 266 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 6,015 | 840,00 | 5 052,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 403 147,46 |  |
|  | 267 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 2,200 | 14,25 | 31,35 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1,1*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 268 | K | 764011617 | Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm | m | 10,000 | 411,35 | 4 113,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 269 | K | 764011621 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | m | 12,000 | 186,20 | 2 234,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3*4"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 270 | K | 764111651 | Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30° | m2 | 423,180 | 487,35 | 206 236,77 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 423,180 |  |  |  |
|  | 271 | K | 764211605 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů oblých, včetně větracího pásu rš 400 mm | m | 23,510 | 589,95 | 13 869,72 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 23,510 |  |  |  |
|  | 272 | K | 764212635 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm | m | 36,000 | 385,70 | 13 885,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9*4"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 273 | K | 764212662 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm | m | 47,020 | 141,55 | 6 655,68 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 47,020 |  |  |  |
|  | 274 | K | 764212664 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm | m | 47,020 | 261,25 | 12 283,98 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 47,020 |  |  |  |
|  | 275 | K | 764214608 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm | m | 10,000 | 580,45 | 5 804,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 5*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 276 | K | 764216645 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm | m | 30,200 | 363,85 | 10 988,27 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1,1*15+1,9+2,95*4"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 30,200 |  |  |  |
|  | 277 | K | 764216665 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 40,000 | 390,45 | 15 618,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 40"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 278 | K | 764314411 | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou | m2 | 12,000 | 870,20 | 10 442,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 01 - 142. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*4"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 279 | K | 764316602 | Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 75 do 100 mm | kus | 7,000 | 1 448,75 | 10 141,25 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 7"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 280 | K | 764316603 | Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm | kus | 3,000 | 1 516,20 | 4 548,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 281 | K | 764501501 | Lemování střešních oken barvený PZ plech | m | 38,400 | 354,35 | 13 607,04 |  |
|  |  | VV |  | (0,8+1,6)*2*8"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 38,400 |  |  |  |
|  | 282 | K | 764501502 | Protisněhový zachytač 3trubkový | m | 47,020 | 750,50 | 35 288,51 |  |
|  |  | VV |  | 23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 47,020 |  |  |  |
|  | 283 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 47,020 | 341,05 | 16 036,17 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 47,020 |  |  |  |
|  | 284 | K | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 4,000 | 295,45 | 1 181,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 285 | K | 764511662 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 1,000 | 1 216,95 | 1 216,95 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 286 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 20,000 | 566,20 | 11 324,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 4*4+4"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 287 | K | 764801501 | Úprava stávající střešní konstrukce v místě přístavby | m | 6,330 | 427,50 | 2 706,08 |  |
|  |  | VV |  | 0,56+5,21+0,56"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 6,330 |  |  |  |
|  | 288 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 3,657 | 1 349,00 | 4 933,29 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 37 157,21 |  |
|  | 289 | K | 765113112 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým | m | 47,020 | 45,60 | 2 144,11 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 47,020 |  |  |  |
|  | 290 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve | m2 | 423,180 | 21,85 | 9 246,48 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 423,180 |  |  |  |
|  | 291 | M | 28329324 | fólie podstřešní paropropustná difúzní kontaktní 135 g/m2 (1,5 x 50 m) | m2 | 507,816 | 38,00 | 19 297,01 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 423,180*1,2 |  | 507,816 |  |  |  |
|  | 292 | K | 765191041 | Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm | kus | 10,000 | 118,75 | 1 187,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3+7"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 293 | K | 765191043 | Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2 | kus | 4,000 | 112,10 | 448,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 294 | K | 765191045 | Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2 | kus | 8,000 | 97,85 | 782,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 295 | K | 765191051 | Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané | m | 23,510 | 32,30 | 759,37 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 23,510 |  |  |  |
|  | 296 | K | 765191071 | Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici | m | 47,020 | 67,45 | 3 171,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 47,020 |  |  |  |
|  | 297 | K | 998765101 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m | t | 0,078 | 1 539,00 | 120,04 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1 593 276,98 |  |
|  | 298 | K | 766231113 | Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací | kus | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 299 | M | 55347591 | schody skládací protipož,mech. z Al profilů, El 15 EW 60TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schod. 130 X 70 cm | kus | 1,000 | 13 150,00 | 13 150,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 300 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m | kus | 2,000 | 32,43 | 64,86 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 301 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 44,280 | 646,35 | 28 620,38 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*1,6*12+1,8*1,9+2,85*1,9*4"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 44,280 |  |  |  |
|  | 302 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva | kus | 3,000 | 638,21 | 1 914,63 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 303 | M | SPCM76601 | 02 - okno dvoudílné plastové 100 x 160cm | kus | 12,000 | 5 575,00 | 66 900,00 |  |
|  |  | VV |  | 12"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 304 | M | SPCM76602 | 03 - okno čtyřdílné plastové 180 x 190cm | kus | 1,000 | 11 665,00 | 11 665,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 305 | M | SPCM76603 | 04 - okno šestidílné plastové 285 x 190cm | kus | 4,000 | 17 080,00 | 68 320,00 |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 306 | M | SPCM76604 | D1 - venkovní dveře plastové s nadsvětlíkem 100 x 250cm | kus | 2,000 | 24 650,00 | 49 300,00 |  |
|  |  | VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 307 | M | SPCM76605 | D2 - venkovní dveře hliníkové s nadsvětlíkem 100 x 250cm | kus | 3,000 | 49 100,00 | 147 300,00 |  |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 308 | M | SPCM76606 | D3 - venkovní dveře dvoukřídlé hliníkové s nadsvětlíkem a bočními díly 320 x 250cm | kus | 1,000 | 131 100,00 | 131 100,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 309 | M | 611440941 | okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 100x60 cm | kus | 3,000 | 2 710,00 | 8 130,00 |  |
|  |  | VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 310 | K | 766629213 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie | m | 163,800 | 75,00 | 12 285,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+0,6)*2*3 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+1,6)*2*12 |  | 62,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+1,9)*2 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,85+1,9)*2*4 |  | 38,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+2,5)*2*5 |  | 35,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,2+2,5)*2 |  | 11,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 163,800 |  |  |  |
|  | 311 | K | 766629214 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska | m | 163,800 | 85,00 | 13 923,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+0,6)*2*3 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+1,6)*2*12 |  | 62,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+1,9)*2 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,85+1,9)*2*4 |  | 38,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1+2,5)*2*5 |  | 35,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,2+2,5)*2 |  | 11,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 163,800 |  |  |  |
|  | 312 | K | 766660421 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 5,000 | 3 413,01 | 17 065,05 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2+3"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 313 | K | 766660481 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem | kus | 1,000 | 4 009,39 | 4 009,39 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 314 | K | 766671006 | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 160 cm | kus | 8,000 | 2 230,00 | 17 840,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 315 | M | 611240351 | okno střešní dřevěné jádro s polyuretanovým nátěrem-bezpečnostní trojsklo proti hluku a přehřívání 78 x 160 cm, solární pohon, řídící jednotka | kus | 8,000 | 18 750,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 316 | M | 61124099 | zateplovací sada střešních oken-manžeta z hydroizolační folie 78 x 160 cm | sada | 8,000 | 725,00 | 5 800,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 317 | M | 61124109 | zateplovací sada střešních oken-manžeta z parotěsné folie 78 x 160 cm | sada | 8,000 | 693,00 | 5 544,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 318 | M | 61124044 | roleta vnitřní střešních oken rozměru do 78x160cm | kus | 8,000 | 2 880,00 | 23 040,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 319 | K | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 15,000 | 140,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3+12"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 320 | K | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 1,000 | 420,00 | 420,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 321 | K | 766694114 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm | kus | 4,000 | 550,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 322 | M | 60794102 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m | m | 28,200 | 350,00 | 9 870,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3+12+1,8+2,85*4"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 28,200 |  |  |  |
|  | 323 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm | kus | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 3*2+12*2+2+4*2"výkres číslo D.1.1.b.9 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 324 | K | 766801501 | Nábytek do šatny: 5dílná skříňka do šatny - 5 ks o rozměrech (mm) š x hl x v 1258 x 500(lavice)-250(skříňka) x 1244-340(lavice); 3dílná skříňka do šatny - 1 ks o rozměrech (mm) š x hl x v 762 x 500(lavice)-250(skříňka) x 1244-340(lavice) | kus | 1,000 | 51 600,00 | 51 600,00 |  |
|  | 325 | K | 766801502 | Nábytek do tříd a kabinetů: stůl šestiúhelníkový stavitelný 1170/460-590 - 1 ks stůl šestiúhelníkový stavitelný 1170/590-710 - 4 ks židle dětská dřevěná 26 – 6 ks židle dětská dřevěná 30 – 16 ks židle dětská dřevěná 34 – 6 ks lehátko plastové 1330 x 570 x150 – 28 ks matrace na lehátko 1300 x 565 – 28 ks stůl pro učitele 1600 x 400/320 – 1 ks židle pro učitele 1 ks Nábytek dle požadavku investora (skříňky a hrací prvky do tříd a nábytek pro pedagogy - střední cenové kategorie). Kuchyňská linka viz výkres B 11. | kus | 1,000 | 195 700,00 | 195 700,00 |  |
|  | 326 | K | 766801503 | 1 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 70 x 197cm | kus | 5,000 | 8 170,00 | 40 850,00 |  |
|  |  | VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 327 | K | 766801504 | 2 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 80 x 197cm | kus | 2,000 | 11 200,00 | 22 400,00 |  |
|  |  | VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 328 | K | 766801505 | 3 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm | kus | 1,000 | 10 800,00 | 10 800,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 329 | K | 766801506 | 4 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm s pož odolností EW15-DP3-C3 | kus | 4,000 | 14 860,00 | 59 440,00 |  |
|  |  | VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 330 | K | 766801507 | 4 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm | kus | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 331 | K | 766801508 | 5 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm s pož odolností EW15-DP3-C3 | kus | 1,000 | 14 860,00 | 14 860,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 332 | K | 766801509 | 6 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a zárubně 150 x 197cm, materiál hliník, pož.odolnost EW15-DP3-C3 | kus | 1,000 | 90 500,00 | 90 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 333 | K | 766801510 | 7 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a zárubně 180 x 197cm, materiál hliník | kus | 1,000 | 59 100,00 | 59 100,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 334 | K | 766801511 | 8 - dodávka a montáž vnitřních revizních dveří včetně kování a zárubně 60 x 197cm | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 335 | K | 766801512 | 9 - dodávka a montáž vnitřního hliníkového okna včetně kování 140 x 120cm | kus | 1,000 | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 336 | K | 766801513 | H - dodávka a montáž mobilní posuvné stěny včetně kování 90 x 240cm, panely zavěšeny na kolejnicích | kus | 1,000 | 213 000,00 | 213 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.8 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 337 | K | 766801514 | Dodávka a montáž dřevěného parapetu na zídce u kuchyňské linky vč.povrchové úpravy | m | 4,200 | 2 500,00 | 10 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 4,2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | 338 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,709 | 797,84 | 565,67 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 224 100,72 |  |
|  | 339 | K | 767101501 | Montáž ocelové konstrukce krovu - svařence z U profilu | kg | 2 599,000 | 23,00 | 59 777,00 |  |
|  |  | VV |  | 2458+141"položky dílu 767 |  | 2 599,000 |  |  |  |
|  | 340 | M | 13010828 | ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 | t | 2,458 | 23 500,00 | 57 763,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 9,5*4*2*29,4*0,001*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 2,458 |  |  |  |
|  | 341 | M | 13010288 | tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x10mm | t | 0,141 | 24 100,00 | 3 398,10 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 10*2*4*0,2*8*0,001*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 0,141 |  |  |  |
|  | 342 | K | 767531111 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | m2 | 8,280 | 53,07 | 439,42 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2*0,8*3+2*0,8+1,5*0,8+2*1,3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 8,280 |  |  |  |
|  | 343 | M | 69752003 | rohož vstupní provedení hliník super 27 mm | m2 | 4,480 | 10 100,00 | 45 248,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1,2*0,8*3+2*0,8"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 4,480 |  |  |  |
|  | 344 | M | 69752110 | rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění | m2 | 3,800 | 1 640,00 | 6 232,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 1,5*0,8+2*1,3"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 3,800 |  |  |  |
|  | 345 | K | 767531121 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | m | 28,800 | 82,04 | 2 362,75 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,2+0,8)*2*3 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2+0,8)*2 |  | 5,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+0,8)*2 |  | 4,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2+1,3)*2 |  | 6,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 28,800 |  |  |  |
|  | 346 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 31,680 | 307,00 | 9 725,76 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 28,800*1,1 |  | 31,680 |  |  |  |
|  | 347 | K | 767801501 | Z1 - dodávka a montáž konstrukce pod jednotku VZT, žárově zinkovaná | kus | 1,000 | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | VV |  | 1,000"výkres číslo D.1.1.b.10 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 348 | K | 767801502 | Z2 - dodávka a montáž systémového rámu s pletivem okolo akumulační nádrže včetně dveří | m | 4,800 | 1 500,00 | 7 200,00 |  |
|  |  | VV |  | 1,3+3,5"výkres číslo D.1.1.b.10 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 349 | K | 767801503 | CH - dodávka a montáž ochranného rohu z PVC tl.2mm, délka 150cm | kus | 26,000 | 680,00 | 17 680,00 |  |
|  |  | VV |  | 26"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | 350 | K | 767801504 | Svařování ocelového U nosníku - překlad nad mobilní posuvnou stěnou | kč | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  |  | VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 351 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2,697 | 1 177,12 | 3 174,69 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 95 107,47 |  |
|  | 352 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 23,420 | 40,00 | 936,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (6,21+2,53+1,67+1,3)*2"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 23,420 |  |  |  |
|  | 353 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | m | 49,020 | 98,00 | 4 803,96 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (1,6+3,6)*2-2+0,1*2-3,2+0,2*2 |  | 5,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,21+2,08)*2-0,9 |  | 9,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,3+5,93+1,2)*2 |  | 18,860 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,59+2,85)*2-1+0,4*2 |  | 14,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 49,020 |  |  |  |
|  | 354 | M | 597610091 | sokl - podlahy (barevný) 30 x 12 x 0,8 cm I. j. | kus | 163,400 | 89,00 | 14 542,60 |  |
|  |  | VV |  | 49,020/0,3 |  | 163,400 |  |  |  |
|  | 355 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 34,155 | 130,20 | 4 446,98 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 6,21*(1,3+1,67+2,53)"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 34,155 |  |  |  |
|  | 356 | K | 771574116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2 | m2 | 85,600 | 390,00 | 33 384,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 6,4+6,7+2,95+2,95+14,95+16,65+4,1+4,15+13,65+13,1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 85,600 |  |  |  |
|  | 357 | M | 597614061 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2, protiskluzné R10 a R11 | m2 | 94,160 | 280,00 | 26 364,80 |  |
|  |  | VV |  | 85,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94,160 |  |  |  |
|  | 358 | K | 771579191 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 14,150 | 14,11 | 199,66 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 2,95+2,95+4,1+4,15"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 14,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,150 |  |  |  |
|  | 359 | K | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 91,482 | 35,00 | 3 201,87 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 49,02*0,12+85,6"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 91,482 |  |  |  |
|  | 360 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | m2 | 13,100 | 185,00 | 2 423,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 13,100 |  |  |  |
|  | 361 | K | 771990191 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa | m2 | 13,100 | 45,00 | 589,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,1"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 13,100 |  |  |  |
|  | 362 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2,341 | 1 800,00 | 4 213,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 216 866,00 |  |
|  | 363 | K | 776101501 | Dodávka a montáž podlahoviny akustické PVC 15dB včetně soklu-požlábku do výšky 12cm | m2 | 264,200 | 650,00 | 171 730,00 |  |
|  |  | VV |  | 19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 264,200 |  |  |  |
|  | 364 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 19,900 | 20,00 | 398,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,9"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 19,900 |  |  |  |
|  | 365 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 264,200 | 10,00 | 2 642,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 264,200 |  |  |  |
|  | 366 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 264,200 | 25,00 | 6 605,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 264,200 |  |  |  |
|  | 367 | K | 776141112 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 264,200 | 125,00 | 33 025,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 264,200 |  |  |  |
|  | 368 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2,055 | 1 200,00 | 2 466,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 119 342,39 |  |
|  | 369 | K | 781413113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 25 do 35 ks/m2 | m2 | 145,520 | 392,00 | 57 043,84 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2 |  | 70,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2+(1,4+0,8*2)*0,1 |  | -1,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2+0,1*0,2*4 |  | -1,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+3,21)*2*2-0,9*2 |  | 19,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,88+2,08)*2*2-0,7*2 |  | 14,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,8)*2*2-0,7*2 |  | 14,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5+(1+2*2)*0,2 |  | -1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,4*0,6 |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 145,520 |  |  |  |
|  | 370 | M | 59761040 | obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 160,072 | 260,00 | 41 618,72 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 145,520*1,1 |  | 160,072 |  |  |  |
|  | 371 | K | 781419191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 145,520 | 65,73 | 9 565,03 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2 |  | 70,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2+(1,4+0,8*2)*0,1 |  | -1,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2+0,1*0,2*4 |  | -1,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+3,21)*2*2-0,9*2 |  | 19,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,88+2,08)*2*2-0,7*2 |  | 14,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,8)*2*2-0,7*2 |  | 14,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5+(1+2*2)*0,2 |  | -1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,4*0,6 |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 145,520 |  |  |  |
|  | 372 | K | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 145,520 | 35,00 | 5 093,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2 |  | 70,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,8*2*2 |  | -3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4*1,2+(1,4+0,8*2)*0,1 |  | -1,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*0,6*2+0,1*0,2*4 |  | -1,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+3,21)*2*2-0,9*2 |  | 19,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,88+2,08)*2*2-0,7*2 |  | 14,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,08+1,8)*2*2-0,7*2 |  | 14,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1*2,5+(1+2*2)*0,2 |  | -1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,4*0,6 |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 145,520 |  |  |  |
|  | 373 | K | 781495143 | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN | kus | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
|  | 374 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2,512 | 1 800,00 | 4 521,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 38 856,36 |  |
|  | 375 | K | 783218111 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický | m2 | 161,487 | 165,00 | 26 645,36 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 97,926*1,2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 117,511 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (9,2*4+22*1,5)*(0,1+0,16)*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 36,296 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12*(0,14+0,18)*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 7,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 161,487 |  |  |  |
|  | 376 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 36,640 | 25,00 | 916,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 9,5*4*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 36,640 |  |  |  |
|  | 377 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 45,000 | 83,00 | 3 735,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 9,5*5*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 45,000 |  |  |  |
|  | 378 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 45,000 | 83,00 | 3 735,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 9,5*5*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 45,000 |  |  |  |
|  | 379 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 45,000 | 85,00 | 3 825,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 9,5*5*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5 |  | 45,000 |  |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 94 082,92 |  |
|  | 380 | K | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 004,548 | 11,00 | 11 050,03 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6 |  | 1 004,548 |  |  |  |
|  | 381 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 004,548 | 12,00 | 12 054,58 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6 |  | 1 004,548 |  |  |  |
|  | 382 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 223,764 | 30,00 | 36 712,92 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 5,9+127,8+5,5*0,8+3,116+36*1,5+48*0,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 219,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6 |  | 1 004,548 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 223,764 |  |  |  |
|  | 383 | K | 784211161 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém | m2 | 1 223,764 | 28,00 | 34 265,39 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 5,9+127,8+5,5*0,8+3,116+36*1,5+48*0,5"výkres číslo D.1.1.b.2 |  | 219,216 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6 |  | 1 004,548 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 223,764 |  |  |  |
|  |  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 122 400,00 |  |
|  | 384 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 180,000 | 200,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 180"stavební přípomoce pro řemesla, a ostatní drobné práce |  | 180,000 |  |  |  |
|  | 385 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 360,000 | 240,00 | 86 400,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 180*2"stavební přípomoce pro řemesla, a ostatní drobné práce |  | 360,000 |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - stavební část |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zpevněné komunikace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 801 31 15 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 155 010,84 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 155 010,84 |  |  | 21,00% | 32 552,28 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 187 563,12 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - stavební část |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zpevněné komunikace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 155 010,84 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 155 010,84 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 6 196,28 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 94 581,50 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 44 890,59 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 9 342,47 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - stavební část |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zpevněné komunikace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 155 010,84 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 155 010,84 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 6 196,28 |  |
|  | 1 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 50,000 | 87,63 | 4 381,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50"výkres číslo C.3 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 22,000 | 31,14 | 685,08 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 110*0,2"výkres číslo C.3 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 110,000 | 10,27 | 1 129,70 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 110"výkres číslo C.3 |  | 110,000 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 94 581,50 |  |
|  | 4 | K | 564750011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 110,000 | 148,31 | 16 314,10 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 110"výkres číslo C.3 |  | 110,000 |  |  |  |
|  | 5 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 50,000 | 71,82 | 3 591,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 50"výkres číslo C.3 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 110,000 | 232,30 | 25 553,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 110"výkres číslo C.3 |  | 110,000 |  |  |  |
|  | 7 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní | m2 | 121,000 | 207,90 | 25 155,90 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 110,000*1,1 |  | 121,000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 50,000 | 301,15 | 15 057,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50"výkres číslo C.3 |  | 50,000 |  |  |  |
|  | 9 | K | 599501501 | Oprava stávajících asfaltových ploch po výstavbě | m2 | 22,000 | 405,00 | 8 910,00 |  |
|  |  | VV |  | 22"výkres číslo C.3 |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 44 890,59 |  |
|  | 10 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 80,500 | 177,89 | 14 320,15 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29+1*3+17+4+8,5+2+5+4*2+2+1*2"výkres číslo C.3 |  | 80,500 |  |  |  |
|  | 11 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm | m | 88,550 | 103,50 | 9 164,93 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 80,5*1,1 |  | 88,550 |  |  |  |
|  | 12 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 1,610 | 2 558,03 | 4 118,43 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 80,5*0,2*0,1"výkres číslo C.3 |  | 1,610 |  |  |  |
|  | 15 | K | 936004112 | Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm | m | 10,000 | 535,41 | 5 354,10 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot. 2. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na krycí desku z hoblovaného dřeva tl. 50 mm napuštěného fermeží. 3. V ceně -4121 jsou započteny i náklady na zřízení podkladní vrstvy, dlažbu a vrstvy písku o tl. od 200 do 250 mm. 4. Délka rámu se měří v ose. 5. Schematický nákres je v příloze č. 8 Všeobecných podmínek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3+2)*2"výkres číslo C.3 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 16 | K | 936004121 | Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru | m2 | 6,000 | 1 521,83 | 9 130,98 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot. 2. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na krycí desku z hoblovaného dřeva tl. 50 mm napuštěného fermeží. 3. V ceně -4121 jsou započteny i náklady na zřízení podkladní vrstvy, dlažbu a vrstvy písku o tl. od 200 do 250 mm. 4. Délka rámu se měří v ose. 5. Schematický nákres je v příloze č. 8 Všeobecných podmínek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3*2"výkres číslo C.3 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 13 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 50,000 | 56,04 | 2 802,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50"výkres číslo C.3 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 9 342,47 |  |
|  | 14 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 53,984 | 173,06 | 9 342,47 | CS ÚRS 2018 02 |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - splašková kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 132 459,90 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 132 459,90 |  |  | 21,00% | 27 816,58 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 160 276,48 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - splašková kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 132 459,90 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 132 459,90 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 53 504,00 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 35 400,40 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 43 555,50 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 - splašková kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 132 459,90 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 132 459,90 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 53 504,00 |  |
|  | 1 | K | Pol1-1 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3;pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 5,000 | 880,00 | 4 400,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | Pol1-2 | Zemní práce pro potrubí kanalizace, výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m;zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 12,800 | 992,00 | 12 697,60 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | Pol1 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m;zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 19,200 | 1 032,00 | 19 814,40 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | Pol2 | Zemní práce,rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop, horniny 3; pažení a přepažování pro šachty; odstranění pažení pro šachtu; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; obsyp a zásyp šachet se zhutněním | kpl | 3,000 | 3 840,00 | 11 520,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop, horniny 3; pažení a přepažování pro šachty; odstranění pažení pro šachtu; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; obsyp a zásyp šachet se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | Pol3 | Ztížený výkop v místě křížení v blízkosti kanalizace | kpl | 2,000 | 1 800,00 | 3 600,00 |  |
|  | 6 | K | Pol4 | Zabezpečení potrubí kanalizace ve výkopové rýze | kpl | 2,000 | 736,00 | 1 472,00 |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 35 400,40 |  |
|  | 7 | K | Pol12 | Vybourání obrubníku zámkové dlažby (So až S2), s odvozrm na skládku do 50 m | bm | 28,500 | 88,00 | 2 508,00 |  |
|  | 8 | K | Pol13 | Vybourání zámkové dlažby, s odvozrm na skládku do 50 m | m2 | 67,000 | 76,00 | 5 092,00 |  |
|  | 9 | K | Pol14 | Vybourání podkladních vrstev z kameniva pod zámkovou dlažbou v tl. 250 mm, s odvozrm na skládku do 50 m | m2 | 67,000 | 67,20 | 4 502,40 |  |
|  | 10 | K | Pol15 | Oprava podkladních vrstev z kameniva v tl. 250mm pod zámkovou dlažbu, po překopech | m2 | 67,000 | 120,00 | 8 040,00 |  |
|  | 11 | K | Pol16 | Oprava obrubníku zámkové dlažby, po překopechh | bm | 28,500 | 84,00 | 2 394,00 |  |
|  | 12 | K | Pol17 | Oprava zámkové dlažby, po překopech | m2 | 67,000 | 192,00 | 12 864,00 |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 43 555,50 |  |
|  | 13 | K | Pol5 | Lože z písku pod potrubí v tloušťce 10 cm se zhutněním | bm | 37,000 | 45,00 | 1 665,00 |  |
|  | 14 | K | Pol6 | Potrubí z trub PVC KG, DN 150 mm | bm | 37,000 | 305,00 | 11 285,00 |  |
|  | 15 | K | Pol7 | Napojení do stávající šachty "So", potrubí PVC KG, DN 150 mm, vodotěsného provedení | kpl | 1,000 | 2 448,00 | 2 448,00 |  |
|  | 16 | K | Pol8 | Zkouška těsnosti kanalizace, DN 150 mm | bm | 37,000 | 19,50 | 721,50 |  |
|  | 17 | K | Pol9 | Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( S1 ), průměru šachty 600 mm, hloubky 180 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 1,000 | 13 726,00 | 13 726,00 |  |
|  | 18 | K | Pol10 | Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( S2 ), průměru šachty 600 mm, hloubky 145 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 1,000 | 13 710,00 | 13 710,00 |  |
|  | 19 | K | Pol11 | Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( S3 ), průměru šachty 1000 mm, hloubky 130 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 187 610,50 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 187 610,50 |  |  | 21,00% | 39 398,21 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 227 008,71 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 187 610,50 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 177 672,50 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 97 075,20 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 14 470,80 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 66 126,50 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 187 610,50 |  |
|  | 1 | K | Pol1 | Zemní práce pro potrubí kanalizace, | bm | 32,500 | 200,00 | 6 500,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | Pol5 | Lože z písku pod potrubí v tloušťce 10 cm se zhutněním | bm | 95,500 | 36,00 | 3 438,00 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 177 672,50 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 97 075,20 |  |
|  | 3 | K | Pol1-1 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 13,200 | 872,00 | 11 510,40 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | Pol1-2 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 12,700 | 992,00 | 12 598,40 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | Pol1-3 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 13,000 | 1 032,00 | 13 416,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | Pol1-4 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 225 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 12,100 | 1 104,00 | 13 358,40 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 225 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | Pol1-5 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 231 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 1,500 | 1 112,00 | 1 668,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky do 231 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | Pol1-6 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 253-271 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 3,000 | 1 176,00 | 3 528,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky 253-271 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | Pol1-7 | Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 297-340 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním | bm | 7,500 | 1 224,00 | 9 180,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: obsahující : výkop rýh hloubky 297-340 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | Pol2 | Zemní práce,rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop, horniny 3; pažení a přepažování pro šachty; odstranění pažení pro šachtu;odvoz přebytečné zeminy do 50 m;obsyp a zásyp šachet se zhutněním | kpl | 7,000 | 3 840,00 | 26 880,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop, horniny 3; pažení a přepažování pro šachty; odstranění pažení pro šachtu; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; obsyp a zásyp šachet se zhutněním |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | Pol18 | Ztížený výkop v místě napojení kanalizace | kpl | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  | 12 | K | Pol19 | Ztížený výkop v místě křížení v blízkosti vodovodu ke sprše | kpl | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
|  | 13 | K | Pol20 | Zabezpečení potrubí vodovodu ke sprše ve výkopové rýze | kpl | 1,000 | 736,00 | 736,00 |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 14 470,80 |  |
|  | 14 | K | Pol32 | Vybourání obrubníku zámkové dlažby (napojení až D12), s odvozrm na skládku do 50 m | bm | 14,000 | 88,00 | 1 232,00 |  |
|  | 15 | K | Pol13 | Vybourání zámkové dlažby, s odvozrm na skládku do 50 m | m2 | 26,500 | 76,00 | 2 014,00 |  |
|  | 16 | K | Pol14 | Vybourání podkladních vrstev z kameniva pod zámkovou dlažbou v tl. 250 mm, s odvozrm na skládku do 50 m | m2 | 26,500 | 67,20 | 1 780,80 |  |
|  | 17 | K | Pol15 | Oprava podkladních vrstev z kameniva v tl. 250mm pod zámkovou dlažbu, po překopech | m2 | 26,500 | 120,00 | 3 180,00 |  |
|  | 18 | K | Pol16 | Oprava obrubníku zámkové dlažby, po překopechh | bm | 14,000 | 84,00 | 1 176,00 |  |
|  | 19 | K | Pol17 | Oprava zámkové dlažby, po překopech | m2 | 26,500 | 192,00 | 5 088,00 |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 66 126,50 |  |
|  | 20 | K | Pol21 | Potrubí z trub PVC KG, DN 125 mm | bm | 47,000 | 186,00 | 8 742,00 |  |
|  | 21 | K | Pol6 | Potrubí z trub PVC KG, DN 150 mm | bm | 48,500 | 305,00 | 14 792,50 |  |
|  | 22 | K | Pol22 | Napojení do stávající šachty "Do", potrubí PVC KG, DN 150 mm, vodotěsného provedení | kpl | 1,000 | 2 448,00 | 2 448,00 |  |
|  | 23 | K | Pol23 | Napojení potrubí PVC KG, DN 150 mm na stávající potrubí, a to buď do hrdla nebo přesuvkou, dle uvážení dodavatele stavby, vodotěsného provedení | kpl | 1,000 | 795,00 | 795,00 |  |
|  | 24 | K | Pol24 | Zkouška těsnosti kanalizace, DN 125 mm | bm | 47,000 | 15,00 | 705,00 |  |
|  | 25 | K | Pol8 | Zkouška těsnosti kanalizace, DN 150 mm | bm | 48,500 | 20,00 | 970,00 |  |
|  | 26 | K | Pol25 | Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( D1 ), průměru šachty 600 mm, hloubky 100 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 1,000 | 15 159,00 | 15 159,00 |  |
|  | 27 | K | Pol26 | Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( D4 ), průměru šachty 1000 mm, hloubky 130 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 125 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 28 | K | Pol27 | Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D11), průměru šachty 1000 mm, hloubky 286 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 29 | K | Pol28 | Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D13), průměru šachty 1000 mm, hloubky 140 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 125 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 30 | K | Pol29 | Kanalizační šachta soutoková plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D2), průměru šachty 600 mm, hloubky 210 cm, s přípojením na potrubí PVC KG, DN 125 mm a DN 150 mm,dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 1,000 | 14 010,00 | 14 010,00 |  |
|  | 31 | K | Pol30 | Kanalizační šachta soutoková plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D3), průměru šachty 400 mm, hloubky 125 cm, s přípojením na potrubí PVC KG, DN 125 mm a DN 150 mm,dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 1,000 | 4 142,00 | 4 142,00 |  |
|  | 32 | K | Pol31 | Kanalizační šachta soutoková plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D12), průměru šachty 400 mm, hloubky 242 cm, s přípojením na potrubí PVC KG, DN 125 mm a DN 150 mm,dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty | kpl | 1,000 | 4 363,00 | 4 363,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 466 700,40 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 466 700,40 |  |  | 21,00% | 98 007,08 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 564 707,48 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 466 700,40 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 37 007,65 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 32 974,56 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  | 4 033,09 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 429 692,75 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 88 787,74 |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 126 721,46 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 214 183,55 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - zdravotechnické instalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 466 700,40 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 37 007,65 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 32 974,56 |  |
|  | 1 | K | 180101501 | Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 100 cm, horniny 3,obsyp potrubí prohozenou sypaninou ,se zrny do 4 mm, se zhutněním,odvoz přebytečné zeminy do 50 m,zásyp rýh sypaninou se zhutněním | m | 27,300 | 425,70 | 11 621,61 |  |
|  | 2 | K | 180101502 | Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3,obsyp potrubí prohozenou sypaninou ,se zrny do 4 mm, se zhutněním,odvoz přebytečné zeminy do 50 m,zásyp rýh sypaninou se zhutněním | m | 39,500 | 472,50 | 18 663,75 |  |
|  | 3 | K | 180101503 | Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 230 cm, horniny 3,obsyp potrubí prohozenou sypaninou ,se zrny do 4 mm, se zhutněním,odvoz přebytečné zeminy do 50 m,zásyp rýh sypaninou se zhutněním | m | 2,000 | 819,00 | 1 638,00 |  |
|  | 4 | K | 180101504 | Obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, do výše 30ti centimetrů nad vrch potrubí se hutněním | m | 4,000 | 262,80 | 1 051,20 |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 033,09 |  |
|  | 5 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 4,568 | 882,90 | 4 033,09 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 53,4*0,6*0,1 |  | 3,204 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5*1*0,1 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*0,6*0,1 |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10,4*0,6*0,1 |  | 0,624 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,568 |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 429 692,75 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 88 787,74 |  |
|  | 6 | K | 721173401 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 24,500 | 290,00 | 7 105,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 721173402 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 31,500 | 321,00 | 10 111,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 721173403 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 12,800 | 425,00 | 5 440,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 721174024 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75 | m | 10,500 | 430,00 | 4 515,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 | m | 34,500 | 536,00 | 18 492,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 721174026 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125 | m | 8,000 | 659,00 | 5 272,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 721174042 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 | m | 11,800 | 317,00 | 3 740,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 16,600 | 352,00 | 5 843,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 | m | 10,000 | 519,00 | 5 190,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 721174062 | Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 75 | m | 2,000 | 218,00 | 436,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 721174063 | Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110 | m | 25,000 | 305,00 | 7 625,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 11,000 | 64,00 | 704,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 8,000 | 70,00 | 560,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. |  |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 11,000 | 104,00 | 1 144,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. |  |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 721242116 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 | kus | 5,000 | 666,00 | 3 330,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 21 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 8,000 | 193,00 | 1 544,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 22 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 150,400 | 20,00 | 3 008,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 91,5+26,5+16+16,4 |  | 150,400 |  |  |  |
|  | 23 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 12,800 | 26,00 | 332,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 721290113 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300 | m | 178,000 | 24,00 | 4 272,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,219 | 560,00 | 122,64 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 126 721,46 |  |
|  | 26 | K | 722171914 | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm | kus | 2,000 | 7,60 | 15,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 27 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 142,600 | 265,00 | 37 789,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,7+32,7+44,7+0,5 |  | 142,600 |  |  |  |
|  | 28 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 54,400 | 322,00 | 17 516,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,8+33+5,4+1,6+4,6 |  | 54,400 |  |  |  |
|  | 29 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 23,800 | 384,00 | 9 139,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3+23,5 |  | 23,800 |  |  |  |
|  | 30 | K | 722174005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 | m | 49,900 | 470,00 | 23 453,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20,6+29,3 |  | 49,900 |  |  |  |
|  | 31 | K | 722174087 | Potrubí z plastových trubek z polyetylenu svařovaných na tupo D do 50 | m | 4,800 | 42,00 | 201,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
|  | 32 | M | 28613752 | potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x4,4mm | m | 5,000 | 31,00 | 155,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 33 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 46,300 | 26,00 | 1 203,80 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 44,7+1,6 |  | 46,300 |  |  |  |
|  | 34 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 140,900 | 27,00 | 3 804,30 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,7+33+32,7+5,4+5,1 |  | 140,900 |  |  |  |
|  | 35 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 52,800 | 28,00 | 1 478,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,5+29,3 |  | 52,800 |  |  |  |
|  | 36 | K | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 9,800 | 33,00 | 323,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 20,900 | 35,00 | 731,50 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3+20,6 |  | 20,900 |  |  |  |
|  | 38 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 27,000 | 124,00 | 3 348,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 4,000 | 67,00 | 268,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách). |  |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 722225302 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2 | kus | 30,000 | 79,00 | 2 370,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 722225303 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 25 x R 3/4 | kus | 1,000 | 92,00 | 92,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 722232063 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1 | kus | 3,000 | 760,00 | 2 280,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 43 | K | 722234265 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1 | kus | 1,000 | 296,00 | 296,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 44 | K | 722240101 | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20 | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 45 | K | 722240102 | Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25 | kus | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 46 | K | 722240123 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | kus | 2,000 | 353,00 | 706,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 47 | K | 722240124 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32 | kus | 2,000 | 480,00 | 960,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 48 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 320,700 | 9,00 | 2 886,30 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,7+234,9+50+5,1 |  | 320,700 |  |  |  |
|  | 49 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 320,700 | 8,00 | 2 565,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 722501501 | Oběhové čerpadlo WILLO - 1", na potrubí cirkulace TUV | kpl | 1,000 | 6 100,00 | 6 100,00 |  |
|  | 51 | K | 722501502 | Napojení na stávající rozvody vody, na výstupu z ohřívače vody, teplá užitková voda a cirkulace TUV | kpl | 2,000 | 1 830,00 | 3 660,00 |  |
|  | 52 | K | 722501503 | Napojení na stávající rozvody vody, potrubí studené pitné vody | kpl | 1,000 | 1 367,00 | 1 367,00 |  |
|  | 53 | K | 722501504 | Chránící trubka PVC KG, DN 100 mm | m | 2,000 | 169,00 | 338,00 |  |
|  | 54 | K | 722501505 | Zabezpečení konců trubek proti znečištění | kus | 2,000 | 104,00 | 208,00 |  |
|  | 55 | K | 722501506 | Spojení potrubí rPE, PN 16, D 32 mm - spojkou | kus | 2,000 | 307,00 | 614,00 |  |
|  | 56 | K | 722501507 | Fixace potrubí objímkou s ukotvením do základu | kus | 7,000 | 148,00 | 1 036,00 |  |
|  | 57 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,429 | 502,00 | 215,36 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 214 183,55 |  |
|  | 58 | K | 725101501 | Klozet diturvitový závěsný, WC - kombiblok, s ovládacím panelem s ovládacími tlačítky pro manuální splachování malého a velkého splachování, s instalační kostrou celorámovou instalovaná na podlahu s kotvením do podlahy a na stěnu, s plastovým sedátkem, s připojením na studenou vodu přes zpětnou klapku | kpl | 2,000 | 6 884,00 | 13 768,00 |  |
|  | 59 | K | 725101502 | Klozet diturvitový závěsný dětský, WC - kombiblok, pro děti ve věku 3 až 6 let - výška osazení 305 mm, s ovládacím panelem s ovládacími tlačítky pro manuální splachování malého a velkého splachování, s instalační kostrou celorámovou instalovaná na podlahu s kotvením do podlahy a na stěnu, s plastovým sedátkem, s připojením na studenou vodu přes zpětnou klapku | kpl | 8,000 | 10 297,00 | 82 376,00 |  |
|  | 60a | K | 725101503 | Závěsné dětské umyvadlo trojmodulové, z litého mramoru, s povrchovou úpravou litého bílého lesku, trojmodulový, velikost 2400x400 mm, s instalací na konzole - osazení pro děti ve věku 3 až 6 let (UD, UD3) | kpl | 2,000 | 12 406,00 | 24 812,00 |  |
|  | 60b | K | 725101503 | Závěsné dětské umyvadlo jednomodulové, z litého mramoru, s povrchovou úpravou litého bílého lesku, jednomodulový, velikost 700x400 mm, s instalací na konzole - osazení pro děti ve věku 3 až 6 let (UD, UD3) | kpl | 1,000 | 10 911,00 | 10 911,00 |  |
|  | 61 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm (U1) | soubor | 4,000 | 1 322,00 | 5 288,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. |  |  |  |  |  |
|  | 62 | M | 64211009 | kryt sifonu keramický bílý 210x285x345 mm | kus | 4,000 | 645,00 | 2 580,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 63 | K | 725241213 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm | soubor | 1,000 | 4 394,00 | 4 394,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky |  |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, navaničku 900x900 mm | soubor | 1,000 | 10 700,00 | 10 700,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn. |  |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 471,00 | 2 471,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj. |  |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 725331111 | Výlevka diturvitová závěsná s oplachovým kruhem, odtoku 90/110 mm, s ovládacím panelem s ovládacím tlačítkem pro manuální splachování, s instalační kostrou celorámovou instalovaná na podlahu s kotvením do podlahy a na stěnu, s připojením na studenou vodu přes zpětnou klapku, (H8510490000001) | soubor | 1,000 | 9 427,00 | 9 427,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 67 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 27,000 | 195,00 | 5 265,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 68 | M | 55190006 | hadice flexibilní sanitární 3/8" | m | 10,400 | 11,00 | 114,40 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | VV |  | 0,4*26 |  | 10,400 |  |  |  |
|  | 69 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1,000 | 982,00 | 982,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. |  |  |  |  |  |
|  | 70 | K | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 1,000 | 659,00 | 659,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. |  |  |  |  |  |
|  | 71a | K | 725822612 | Umyvadlová stojánkovVýtokový ventil pákový - ½“, s možností napojení na hadici, pro doplňování topení, (VT) | soubor | 1,000 | 177,00 | 177,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 71b | K | 725822612 | Umyvadlová stojánková páková baterie - ½“, včetně připojovacích hadiček | soubor | 4,000 | 659,00 | 2 636,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 71c | K | 725822612 | Umyvadlová nástěnná baterie termostatická - ½“, s výtokem pro umyvadlo, s možností nastavení teploty výtoku | soubor | 7,000 | 2 548,00 | 17 836,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1+6 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 72 | K | 725841351 | Sprchová nástěnná termostatická baterie - ½“, s možností nastavení teploty výtoku, s pevnou a pohyblivou ruční sprchou, s kovovým úchytem pro zavěšení ruční sprchy, včetně úchytů a držáků pro ruční sprchu a hadici | soubor | 1,000 | 2 322,00 | 2 322,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj. |  |  |  |  |  |
|  | 73 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová - D 40 mm, s nerezovou mřížkou a gumovým špuntem | kus | 11,000 | 178,00 | 1 958,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. |  |  |  |  |  |
|  | 74 | K | 725862113 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 1,000 | 125,00 | 125,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. |  |  |  |  |  |
|  | 75 | K | 725865311 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 | kus | 1,000 | 262,00 | 262,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. |  |  |  |  |  |
|  | 76 | K | 725901501 | Zápachová uzávěrka specielní - D 50, pro odtok kondenzátu od vzduchotechnické jednotky, osazením cca 50 cm pod stropem, s instalací na zeď | kpl | 2,000 | 746,00 | 1 492,00 |  |
|  | 76 | K | 725901501 | Zápachová uzávěrka specielní - D 50, (TP1), pro odtok kondenzátu od pojistného ventilu topení, s osazením cca 100 cm nad podlahou, s instalací na zeď | kpl | 1,000 | 129,00 | 129,00 |  |
|  | 76 | K | 725901501 | Zápachová uzávěrka specielní - D 50, (TP2), pro odtok kondenzátu od pojistného ventilu topení, s osazením cca 150 cm nad podlahou, s instalací na zeď | kpl | 1,000 | 129,00 | 129,00 |  |
|  | 77 | K | 725901502 | Chránící trubka PVC KG, DN 125 mm, délky 50 cm, skrz strop, pro osazení odtokového potrubí kondenzátu od vzduchotechnické jednotky z prostoru půdy | kpl | 2,000 | 186,00 | 372,00 |  |
|  | 78 | K | 725901503 | Odtoková trubka kondenzátu z trubky PVC HT, D 40 mm,délky cca tři metry, od vzduchotechnické jednotky k zápachové uzávěrce, opatřená tepelnou izolací tl. 40 mm a topným kabelem při maximální teplotě ohřevu 30°C | kpl | 2,000 | 1 526,00 | 3 052,00 |  |
|  | 79 | K | 725901504 | Protipožární utěsnění prostupu potrubí stropem | kpl | 2,000 | 1 428,00 | 2 856,00 |  |
|  | 80 | K | 725901505 | Protipožární nástřik stropu u prostupu potrubí | kpl | 2,000 | 963,00 | 1 926,00 |  |
|  | 81 | K | 725901506 | Koordinace s dodavateli vzduchotechniky a elektroinstalace | kpl | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 |  |
|  | 82 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,212 | 1 246,00 | 264,15 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 528 824,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 528 824,00 |  |  | 21,00% | 111 053,04 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 639 877,04 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 528 824,00 |  |
|  |  | D1 - 1. Elektroinstalace |  |  |  |  |  | 216 534,00 |  |
|  |  | D2 - 2. Svítidla |  |  |  |  |  | 136 569,00 |  |
|  |  | D3 - 3. Domácí telefon |  |  |  |  |  | 11 714,00 |  |
|  |  | D4 - 4. Datové rozvody |  |  |  |  |  | 24 938,00 |  |
|  |  | D5 - 5. Anténní systém STA |  |  |  |  |  | 25 844,00 |  |
|  |  | D6 - 6. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS |  |  |  |  |  | 49 525,00 |  |
|  |  | D7 - 7. HZS |  |  |  |  |  | 63 700,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 528 824,00 |  |
|  |  | D | D1 | 1. Elektroinstalace |  |  |  | 216 534,00 |  |
|  | 1 | K | Pol119 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 70,000 | 22,00 | 1 540,00 |  |
|  | 2 | K | Pol120 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 50,000 | 28,00 | 1 400,00 |  |
|  | 3 | K | Pol121 | Vodič CY10 žl.zel. | m | 30,000 | 37,00 | 1 110,00 |  |
|  | 4 | K | Pol122 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 5,000 | 46,00 | 230,00 |  |
|  | 5 | K | Pol123 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 240,000 | 26,00 | 6 240,00 |  |
|  | 6 | K | Pol124 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 720,000 | 26,00 | 18 720,00 |  |
|  | 7 | K | Pol125 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 760,000 | 38,00 | 28 880,00 |  |
|  | 8 | K | Pol126 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 20,000 | 38,00 | 760,00 |  |
|  | 9 | K | Pol127 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 80,000 | 50,00 | 4 000,00 |  |
|  | 10 | K | Pol128 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 70,000 | 148,00 | 10 360,00 |  |
|  | 11 | K | Pol129 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 40,000 | 16,00 | 640,00 |  |
|  | 12 | K | Pol130 | Kabel JYTY 4x1 | m | 320,000 | 25,00 | 8 000,00 |  |
|  | 13 | K | Pol131 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 20,000 | 30,00 | 600,00 |  |
|  | 14 | K | Pol132 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 40,000 | 45,00 | 1 800,00 |  |
|  | 15 | K | Pol133 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | m | 20,000 | 66,00 | 1 320,00 |  |
|  | 16 | K | Pol134 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 150,000 | 33,00 | 4 950,00 |  |
|  | 17 | K | Pol135 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 220,000 | 36,00 | 7 920,00 |  |
|  | 18 | K | Pol136 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 50,000 | 52,00 | 2 600,00 |  |
|  | 19 | K | Pol137 | Trubka zemní, PVC o75 | m | 65,000 | 55,00 | 3 575,00 |  |
|  | 20 | K | Pol138 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 76,000 | 42,00 | 3 192,00 |  |
|  | 21 | K | Pol139 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 20,000 | 55,00 | 1 100,00 |  |
|  | 22 | K | Pol140 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 |  |
|  | 23 | K | Pol141 | Krabice KO 68 | ks | 25,000 | 41,00 | 1 025,00 |  |
|  | 24 | K | Pol142 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 10,000 | 255,00 | 2 550,00 |  |
|  | 25 | K | Pol143 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 5,000 | 291,00 | 1 455,00 |  |
|  | 26 | K | Pol144 | spínač č.6, bílý, IP44 | ks | 2,000 | 294,00 | 588,00 |  |
|  | 27 | K | Pol145 | tlačítko bílé, IP20 | ks | 7,000 | 264,00 | 1 848,00 |  |
|  | 28 | K | Pol146 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 50,000 | 245,00 | 12 250,00 |  |
|  | 29 | K | Pol147 | zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20 | ks | 2,000 | 273,00 | 546,00 |  |
|  | 30 | K | Pol148 | Zásuvka 16A/400V, IP55 | ks | 1,000 | 460,00 | 460,00 |  |
|  | 31 | K | Pol149 | Jistič 3/40A | ks | 1,000 | 990,00 | 990,00 |  |
|  | 32 | K | Pol150 | Infrapasivní čidlo | ks | 4,000 | 765,00 | 3 060,00 |  |
|  | 33 | K | Pol151 | Prostorový termostat programovatelný | ks | 8,000 | 1 485,00 | 11 880,00 |  |
|  | 34 | K | Pol152 | Ekvipotenciální připojnice včetně krabice | ks | 1,000 | 690,00 | 690,00 |  |
|  | 35 | K | Pol153 | Rozvaděč RP dle schéma | ks | 1,000 | 69 935,00 | 69 935,00 |  |
|  |  | D | D2 | 2. Svítidla |  |  |  | 136 569,00 |  |
|  | 36 | K | Pol154 | SV A - svítidlo LED 41W, 4900lm, IP20, AL mřížka, včetně příslušenství | ks | 22,000 | 2 358,00 | 51 876,00 |  |
|  | 37 | K | Pol155 | SV A1 – svítidlo LED 58W,6550lm, IP20, AL mřížka, včetně příslušenství | ks | 4,000 | 2 510,00 | 10 040,00 |  |
|  | 38 | K | Pol156 | SV B - svítidlo LED 41W, 4900lm, IP44, kryt, včetně příslušenství | ks | 4,000 | 2 140,00 | 8 560,00 |  |
|  | 39 | K | Pol157 | SV C - svítidlo LED do 50W, IP44, kryt, přisazené, včetně příslušenství | ks | 2,000 | 1 860,00 | 3 720,00 |  |
|  | 40 | K | Pol158 | SV D – svítidlo LED 34W, IP40, 600x600, přisazené včetně rámečku a příslušenství | ks | 13,000 | 2 755,00 | 35 815,00 |  |
|  | 41 | K | Pol159 | SV E – svítidlo LED kruhové, přisazené, do 50W, bílé, IP20 včetně příslušenství | ks | 8,000 | 965,00 | 7 720,00 |  |
|  | 42 | K | Pol160 | SV G – svítidlo LED nástěnné do 20W, IP44, nástěnné včetně příslušenství | ks | 3,000 | 752,00 | 2 256,00 |  |
|  | 43 | K | Pol161 | SV NO – svítidlo Led 3W/1hod, včetně piktogramu | ks | 11,000 | 1 430,00 | 15 730,00 |  |
|  | 44 | K | Pol162 | F – Svítidlo pod kuchyňskou linkou 8W, IP21 | ks | 1,000 | 852,00 | 852,00 |  |
|  |  | D | D3 | 3. Domácí telefon |  |  |  | 11 714,00 |  |
|  | 45 | K | Pol163 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 50,000 | 19,00 | 950,00 |  |
|  | 46 | K | Pol164 | Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 46,000 | 33,00 | 1 518,00 |  |
|  | 47 | K | Pol165 | Krabice KU 68 | ks | 1,000 | 41,00 | 41,00 |  |
|  | 48 | K | Pol166 | Svorkovnice do krabice | ks | 1,000 | 65,00 | 65,00 |  |
|  | 49 | K | Pol167 | Elektrický zámek | ks | 1,000 | 1 490,00 | 1 490,00 |  |
|  | 50 | K | Pol168 | Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka | ks | 1,000 | 3 900,00 | 3 900,00 |  |
|  | 51 | K | Pol169 | El. vrátný | ks | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |  |
|  | 52 | K | Pol170 | Domácí telefon | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
|  |  | D | D4 | 4. Datové rozvody |  |  |  | 24 938,00 |  |
|  | 53 | K | Pol171 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 40,000 | 1,00 | 40,00 |  |
|  | 54 | K | Pol172 | Kabel UTP drát CAT6 stíněný | m | 400,000 | 20,00 | 8 000,00 |  |
|  | 55 | K | Pol173 | Trubka ohebná PVC FX 16 | m | 60,000 | 32,00 | 1 920,00 |  |
|  | 56 | K | Pol174 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 250,000 | 35,00 | 8 750,00 |  |
|  | 57 | K | Pol175 | Trubka tuhá PVC VRM 20 | m | 40,000 | 33,00 | 1 320,00 |  |
|  | 58 | K | Pol176 | Krabice přístrojová KU 68 | ks | 7,000 | 41,00 | 287,00 |  |
|  | 59 | K | Pol177 | Zásuvka 2x RJ45 | ks | 7,000 | 345,00 | 2 415,00 |  |
|  | 60 | K | Pol178 | Ukončení kabelů | ks | 14,000 | 20,00 | 280,00 |  |
|  | 61 | K | Pol179 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 14,000 | 45,00 | 630,00 |  |
|  | 62 | K | Pol180 | RACK včetně patch panelů a příslušenství, napojení na stávající systém | ks | 1,000 | 1 296,00 | 1 296,00 |  |
|  |  | D | D5 | 5. Anténní systém STA |  |  |  | 25 844,00 |  |
|  | 63 | K | Pol181 | TV koaxiál | m | 400,000 | 22,00 | 8 800,00 |  |
|  | 64 | K | Pol174 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 390,000 | 36,00 | 14 040,00 |  |
|  | 65 | K | Pol182 | Krabice KU68 | ks | 6,000 | 42,00 | 252,00 |  |
|  | 66 | K | Pol141 | Krabice KO 68 | ks | 6,000 | 42,00 | 252,00 |  |
|  | 67 | K | Pol183 | Zásuvka TV-R | ks | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |  |
|  | 68 | K | Pol184 | Doplnění stávajího rozvaděče STA-Z | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | D | D6 | 6. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS |  |  |  | 49 525,00 |  |
|  | 69 | K | Pol185 | Doplnění a úrpava stávající EZS ústředny | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
|  | 70 | K | Pol186 | Koncentrátor | ks | 1,000 | 2 770,00 | 2 770,00 |  |
|  | 71 | K | Pol187 | Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty | ks | 3,000 | 2 200,00 | 6 600,00 |  |
|  | 72 | K | Pol188 | Sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou. | ks | 11,000 | 795,00 | 8 745,00 |  |
|  | 73 | K | Pol189 | Dveřní/okenní kontakt | ks | 3,000 | 250,00 | 750,00 |  |
|  | 74 | K | Pol190 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 1,000 | 950,00 | 950,00 |  |
|  | 75 | K | Pol191 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 200,000 | 17,00 | 3 400,00 |  |
|  | 76 | K | Pol192 | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | m | 350,000 | 19,00 | 6 650,00 |  |
|  | 77 | K | Pol193 | Kabel JYTY 2x1 | m | 40,000 | 19,00 | 760,00 |  |
|  | 78 | K | Pol164 | Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 500,000 | 34,00 | 17 000,00 |  |
|  |  | D | D7 | 7. HZS |  |  |  | 63 700,00 |  |
|  | 79 | K | Pol194 | Úprava stávajících prostor – posuny/přemístění vypínačů, zásuvek atd | hod | 20,000 | 300,00 | 6 000,00 |  |
|  | 80 | K | Pol195 | Demontáž a úprava el.instalace stáv prostor | hod | 10,000 | 300,00 | 3 000,00 |  |
|  | 81 | K | Pol196 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2 | hod | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 |  |
|  | 82 | K | Pol197 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) | hod | 40,000 | 300,00 | 12 000,00 |  |
|  | 83 | K | Pol198 | Koordinace profesí | hod | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 |  |
|  | 84 | K | Pol199 | Napojení na stávající systém EZS | hod | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |  |
|  | 85 | K | Pol200 | Napojení na stávající systém domácích telefonů | hod | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |  |
|  | 86 | K | Pol201 | Napojení na stávající systém STA | hod | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |  |
|  | 87 | K | Pol202 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 15,000 | 390,00 | 5 850,00 |  |
|  | 88 | K | Pol203 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 40,000 | 390,00 | 15 600,00 |  |
|  | 89 | K | Pol204 | Likvidace odpadu | hod | 20,000 | 125,00 | 2 500,00 |  |
|  | 90 | K | Pol205 | Podružný materiál, PPV | kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 - ústřední vytápění, plyn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 706 729,88 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 706 729,88 |  |  | 21,00% | 148 413,27 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 855 143,15 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 - ústřední vytápění, plyn |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 706 729,88 |  |
|  |  | D1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  | 76 207,23 |  |
|  |  | D2 - 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  |  | 16 650,48 |  |
|  |  | D3 - 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 193 992,00 |  |
|  |  | D4 - Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  |  |  | 9 531,78 |  |
|  |  | D5 - Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana |  |  |  |  |  | 2 082,00 |  |
|  |  | D6 - Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  | 42 531,80 |  |
|  |  | D7 - Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT |  |  |  |  |  | 75 689,87 |  |
|  |  | D8 - Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT |  |  |  |  |  | 34 786,67 |  |
|  |  | D9 - Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  |  |  | 161 751,46 |  |
|  |  | D10 - Řemeslný obor 741 - Elektromontáže |  |  |  |  |  | 11 317,25 |  |
|  |  | D11 - Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY |  |  |  |  |  | 1 064,00 |  |
|  |  | D12 - Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí |  |  |  |  |  | 19 393,00 |  |
|  |  | D13 - HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  | 43 328,00 |  |
|  |  | D14 - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 18 404,34 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 - ústřední vytápění, plyn |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 706 729,88 |  |
|  |  | D | D1 | 1 - ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 76 207,23 |  |
|  | 1 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 108,240 | 340,00 | 36 801,60 |  |
|  | 2 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 4,950 | 798,55 | 3 952,82 |  |
|  | 3 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m | m2 | 103,320 | 84,23 | 8 702,64 |  |
|  | 4 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m | m2 | 103,320 | 49,03 | 5 065,78 |  |
|  | 5 | K | 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 24,486 | 145,42 | 3 560,75 |  |
|  | 6 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 24,486 | 152,07 | 3 723,59 |  |
|  | 7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 24,486 | 13,72 | 335,95 |  |
|  | 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 39,178 | 112,00 | 4 387,94 |  |
|  | 9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 113,190 | 75,98 | 8 600,18 |  |
|  | 10 | K | 181101131 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3 | m3 | 88,704 | 12,13 | 1 075,98 |  |
|  |  | D | D2 | 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 16 650,48 |  |
|  | 11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 24,486 | 680,00 | 16 650,48 |  |
|  |  | D | D3 | 8 - Trubní vedení |  |  |  | 193 992,00 |  |
|  | 12 | K | 866241006 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm | m | 72,000 | 637,00 | 45 864,00 |  |
|  | 13 | K | 867241006 | Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm | ks | 31,000 | 748,00 | 23 188,00 |  |
|  | 14 | K | Pol206 | předizolované potrubí izolační třída 2 - WTS 2 P DN 80/180 (medionosná trubka OCEL 88,9/3,2+tvrdá PUR izolace+plášťová trubka PE-HD D180) potrubí v délkách 6/12m | m | 72,000 | 710,00 | 51 120,00 | ceník dodavatele |
|  | 15 | K | Pol207 | předizolované potrubí izolační třída 2 - oblouk WTS 2E DN 80/180-90° | ks | 12,000 | 1 827,00 | 21 924,00 | ceník dodavatele |
|  | 16 | K | Pol208 | Polyetylenové profilované desky WTS FPP 1000x240x40 pro průměr opláštění 160-225mm | ks | 120,000 | 108,00 | 12 960,00 | ceník dodavatele |
|  | 17 | K | Pol209 | výstražná značkovací páska zelená WTS MT | m | 84,000 | 9,00 | 756,00 | ceník dodavatele |
|  | 18 | K | Pol210 | Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DSJ DN 80/180 + komponenty PUR směsné lahve typ 6 + montážní sada + krycí pouzdro | ks | 31,000 | 910,00 | 28 210,00 | ceník dodavatele |
|  | 19 | K | Pol211 | Doprava předizolovaého potrubí k zákazníkovi | ks | 1,000 | 9 970,00 | 9 970,00 | ceník dodavatele |
|  |  | D | D4 | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 9 531,78 |  |
|  | 20 | K | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami | m | 42,000 | 17,00 | 714,00 |  |
|  | 21 | K | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami | m | 21,000 | 18,00 | 378,00 |  |
|  | 22 | K | Pol212 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" | m | 6,000 | 13,00 | 78,00 | ceník dodavatele |
|  | 23 | K | Pol213 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" | m | 3,000 | 12,00 | 36,00 | ceník dodavatele |
|  | 24 | K | Pol214 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4" | m | 24,000 | 20,00 | 480,00 | ceník dodavatele |
|  | 25 | K | Pol215 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1" | m | 30,000 | 26,00 | 780,00 | ceník dodavatele |
|  | 26 | K | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm | m | 24,000 | 66,00 | 1 584,00 |  |
|  | 27 | K | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm | m | 12,000 | 77,00 | 924,00 |  |
|  | 28 | K | Pol216 | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") | m | 36,000 | 122,00 | 4 392,00 | ceník dodavatele |
|  | 29 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m | % | 1,770 | 93,66 | 165,78 |  |
|  |  | D | D5 | Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana |  |  |  | 2 082,00 |  |
|  | 30 | K | 727111124 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost EI90 do D50 | ks | 2,000 | 505,00 | 1 010,00 |  |
|  | 31 | K | 727111224 | Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D50 | ks | 2,000 | 536,00 | 1 072,00 |  |
|  |  | D | D6 | Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 42 531,80 |  |
|  | 32 | K | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32 | ks | 2,000 | 228,00 | 456,00 |  |
|  | 33 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soub | 19,000 | 74,00 | 1 406,00 |  |
|  | 34 | K | 732219315 | Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1000litrů | soub | 1,000 | 4 880,00 | 4 880,00 |  |
|  | 35 | K | Pol217 | Akumulační nádrž topné vody s výměníkem o objemu 1000litrů včetně izolace tl.100 mm. Maximální provozní teplota v akumulační nádrži 95 °C, maximální provozní tlak v akumulační nádrži 300kPa. Hladký trubkový výměník o ploše 4,48m2. Maximální teplota vody ve výměníku 110 °C, maximální tlak ve výměníku 10kPa. | soub | 1,000 | 17 025,00 | 17 025,00 | ceník dodavatele |
|  | 36 | K | 732331621 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 200litrů | soub | 1,000 | 5 329,00 | 5 329,00 |  |
|  | 37 | K | 732331778 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1" | soub | 1,000 | 540,00 | 540,00 |  |
|  | 38 | K | Pol218 | Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH včetně náplně | soub | 1,000 | 2 540,00 | 2 540,00 | ceník dodavatele |
|  | 39 | K | Pol219 | Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření | soub | 1,000 | 195,00 | 195,00 | ceník dodavatele |
|  | 40 | K | Pol220 | OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 30/0,5-10; 5~190W; 0,08~1,3A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:10m; PRŮTOK max.:8,3m3/h | ks | 1,000 | 9 100,00 | 9 100,00 | ceník dodavatele |
|  | 41 | K | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 | soub | 1,000 | 424,00 | 424,00 |  |
|  | 42 | K | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m | % | 1,520 | 418,95 | 636,80 |  |
|  |  | D | D7 | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT |  |  |  | 75 689,87 |  |
|  | 43 | K | 733111106 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 | m | 1,000 | 510,00 | 510,00 |  |
|  | 44 | K | 733190107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 | m | 1,000 | 9,00 | 9,00 |  |
|  | 45 | K | 733222302 | Potrubí z trubek měděných D 15x1 | m | 6,000 | 305,00 | 1 830,00 |  |
|  | 46 | K | 733222305 | Potrubí z trubek měděných D 28x1 | m | 24,000 | 699,00 | 16 776,00 |  |
|  | 47 | K | 733222306 | Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 | m | 66,000 | 790,00 | 52 140,00 |  |
|  | 48 | K | 733291101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 | m | 96,000 | 16,00 | 1 536,00 |  |
|  | 49 | K | 733322301 | Potrubí z trubek plasových s hliník.vložkou-lisovaných D16x2 | m | 3,000 | 170,00 | 510,00 |  |
|  | 50 | K | 733291101.1 | Tlaková zkouška plastového potrubí do D 32 | m | 3,000 | 13,00 | 39,00 |  |
|  | 51 | K | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m | % | 3,190 | 733,50 | 2 339,87 |  |
|  |  | D | D8 | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT |  |  |  | 34 786,67 |  |
|  | 52 | K | 734200821 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2" | ks | 2,000 | 79,00 | 158,00 |  |
|  | 53 | K | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" | ks | 19,000 | 42,00 | 798,00 |  |
|  | 54 | K | 734209104 | Montáž armatur s 1 závitem G3/4" | ks | 1,000 | 97,00 | 97,00 |  |
|  | 55 | K | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" | ks | 50,000 | 22,00 | 1 100,00 |  |
|  | 56 | K | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity G1" | ks | 9,000 | 304,00 | 2 736,00 |  |
|  | 57 | K | 734209116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" | ks | 14,000 | 268,00 | 3 752,00 |  |
|  | 58 | K | 734209125 | Montáž armatur s 3 závity G1" | ks | 1,000 | 251,00 | 251,00 |  |
|  | 59 | K | Pol221 | Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa | ks | 2,000 | 363,00 | 726,00 | ceník dodavatele |
|  | 60 | K | Pol222 | Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa | ks | 1,000 | 710,00 | 710,00 | ceník dodavatele |
|  | 61 | K | Pol223 | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka | ks | 4,000 | 338,00 | 1 352,00 | ceník dodavatele |
|  | 62 | K | Pol224 | Kondenzační smyčka zahnutá, závitová | ks | 4,000 | 207,00 | 828,00 | ceník dodavatele |
|  | 63 | K | Pol225 | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C | ks | 5,000 | 27,00 | 135,00 | ceník dodavatele |
|  | 64 | K | Pol226 | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm | ks | 5,000 | 21,00 | 105,00 | ceník dodavatele |
|  | 65 | K | Pol227 | Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch | ks | 1,000 | 221,00 | 221,00 | ceník dodavatele |
|  | 66 | K | Pol228 | Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch | ks | 3,000 | 638,00 | 1 914,00 | ceník dodavatele |
|  | 67 | K | Pol229 | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu | ks | 5,000 | 59,00 | 295,00 | ceník dodavatele |
|  | 68 | K | Pol230 | Potrubní oddělovač DN15 s filtrem do kategorie 4 včetně dle ČSN EN1717 pro otopnou soustavu s inhibitory nebo změkčovacím zařízením | ks | 1,000 | 6 717,00 | 6 717,00 | ceník dodavatele |
|  | 69 | K | Pol231 | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa | ks | 4,000 | 133,00 | 532,00 | ceník dodavatele |
|  | 70 | K | Pol232 | Pojistný ventil pro topení av=0,565 3/4"x1" - 300kPa max.110°C | ks | 1,000 | 326,00 | 326,00 | ceník dodavatele |
|  | 71 | K | Pol233 | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm | ks | 4,000 | 838,00 | 3 352,00 | ceník dodavatele |
|  | 72 | K | Pol234 | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" | ks | 2,000 | 135,00 | 270,00 | ceník dodavatele |
|  | 73 | K | Pol235 | Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C | ks | 1,000 | 38,00 | 38,00 | ceník dodavatele |
|  | 74 | K | Pol236 | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C | ks | 3,000 | 101,00 | 303,00 | ceník dodavatele |
|  | 75 | K | Pol237 | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C | ks | 6,000 | 136,00 | 816,00 | ceník dodavatele |
|  | 76 | K | Pol238 | vyregulování regulačních ventilů | ks | 3,000 | 86,00 | 258,00 |  |
|  | 77 | K | Pol239 | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20 | ks | 2,000 | 1 940,00 | 3 880,00 | ceník dodavatele |
|  | 78 | K | Pol240 | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20 | ks | 1,000 | 2 251,00 | 2 251,00 | ceník dodavatele |
|  | 79 | K | Pol241 | Svěrné šroubení pro plastové ALU PEX trubky G3/4"-16x2 | ks | 2,000 | 98,00 | 196,00 | ceník dodavatele |
|  | 80 | K | Pol242 | Šroubení k vodoměrům DN15 s otvorem pro plombovací drát | ks | 2,000 | 62,00 | 124,00 | ceník dodavatele |
|  | 81 | K | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | ks | 5,000 | 26,00 | 130,00 |  |
|  | 82 | K | 734494213 | Návarek 1/2" | ks | 2,000 | 161,00 | 322,00 |  |
|  | 83 | K | 998734201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m | % | 0,270 | 346,93 | 93,67 |  |
|  |  | D | D9 | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 161 751,46 |  |
|  | 84 | K | 735000912 | vyregulování armatur otopného tělesa | ks | 17,000 | 33,00 | 561,00 |  |
|  | 85 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm | ks | 1,000 | 113,00 | 113,00 |  |
|  | 86 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | ks | 1,000 | 761,00 | 761,00 |  |
|  | 87 | K | Pol243 | Systémová deska - Tepelná a kročejová izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny EPS-T dle EN 13163, bez freonů, hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá hrana, podélný 30 mm přesah krycí fólie. Tloušťka desky 30mm. Útlum kročejového hluku 26dB. Maximální provozní zatížitelnost 5kPa. | m2 | 330,000 | 77,00 | 25 410,00 | ceník dodavatele |
|  | 88 | K | Pol244 | Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém | m | 310,000 | 10,00 | 3 100,00 | ceník dodavatele |
|  | 89 | K | Pol245 | Spárový dilatační profil | m | 35,000 | 70,00 | 2 450,00 | ceník dodavatele |
|  | 90 | K | Pol246 | Plastifikátor do betonu (při použiti betonové směsi z betonárky je možné si objednat betonovou směs včetně plastifikátoru, nebo anydritovou směs - v takových případech se plastifikátor nedodává) | kg | 70,000 | 84,00 | 5 880,00 | ceník dodavatele |
|  | 91 | K | Pol247 | Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky vícevrstvé PE-MD/AL/PE-HD ?=0,43W/mK 16/2mm | m | 2 000,000 | 22,00 | 44 000,00 | ceník dodavatele |
|  | 92 | K | Pol248 | Ochranná vrapovaná trubka | m | 90,000 | 14,00 | 1 260,00 | ceník dodavatele |
|  | 93 | K | Pol249 | Plastová příchytka trubek | ks | 4 000,000 | 1,00 | 4 000,00 | ceník dodavatele |
|  | 94 | K | Pol250 | Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex | ks | 34,000 | 97,00 | 3 298,00 | ceník dodavatele |
|  | 95 | K | Pol251 | Spojka lisovací nerozebíratelná z mosazi vč nerezových lisovacích pouzder pro plastové potrubí D16x2 | ks | 2,000 | 65,00 | 130,00 | ceník dodavatele |
|  | 96 | K | Pol252 | Sada dvou kulových uzávěrů rozdělovače 1" s převlečnou maticí | soub | 2,000 | 97,00 | 194,00 | ceník dodavatele |
|  | 97 | K | Pol253 | Sada konzol pro rozdělovač | soub | 2,000 | 51,00 | 102,00 | ceník dodavatele |
|  | 98 | K | Pol254 | Skříň pro rozdělovače podlhaového topení pod omítku v=770-910mm, š=870mm, hl.=90-140mm | ks | 2,000 | 922,00 | 1 844,00 | ceník dodavatele |
|  | 99 | K | Pol255 | Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 8 topných okruhů s průtokoměry | ks | 1,000 | 2 717,00 | 2 717,00 | ceník dodavatele |
|  | 100 | K | Pol256 | Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 9 topných okruhů s průtokoměry | ks | 1,000 | 3 302,00 | 3 302,00 | ceník dodavatele |
|  | 101 | K | Pol257 | Termopohon pro automatické uzavírání ventilů podlahového sběrače (uzavírací síla 100 Newtonů) zásuvná montáž, provedení uzavřené bez proudu - dodáno otevřené pro snadnou montáž a uvedení do provozu, ukazatel polohy ventilu, kabel 0,8 m, krytí IP54 (EN 60529), třída ochrany II, zdvih 4 mm, provozní výkon 1 W. 230 V spínací proud 550 mA (max. 200 ms) | ks | 17,000 | 340,00 | 5 780,00 | ceník dodavatele |
|  | 102 | K | Pol258 | Montaž podlahoveho topeni | m2 | 330,000 | 171,00 | 56 430,00 | ceník dodavatele |
|  | 103 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m | % | 0,260 | 1 613,32 | 419,46 |  |
|  |  | D | D10 | Řemeslný obor 741 - Elektromontáže |  |  |  | 11 317,25 |  |
|  | 104 | K | 741511100 | Montáž vodičů nn bez vazů a spojek do 70 mm2 | km | 0,050 | 9 585,00 | 479,25 |  |
|  | 105 | K | Pol259 | kabel sdělovací TCEKFY 3P 1,0 C mm | m | 50,000 | 50,00 | 2 500,00 | ceník dodavatele |
|  | 106 | K | Pol260 | D+M chránička z potrubí DPHE D 40 | m | 50,000 | 128,00 | 6 400,00 | ceník dodavatele |
|  | 107 | K | Pol261 | Protokol o přeskoušení funkčnosti kabelu | ks | 1,000 | 1 938,00 | 1 938,00 | ceník dodavatele |
|  |  | D | D11 | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY |  |  |  | 1 064,00 |  |
|  | 108 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 4,000 | 36,00 | 144,00 |  |
|  | 109 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN50 do DN 100 mm | m | 20,000 | 46,00 | 920,00 |  |
|  |  | D | D12 | Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí |  |  |  | 19 393,00 |  |
|  | 110 | K | 230170002 | Příprava na zkoušku těsnosti potrubí přes DN40 do DN80 | sada | 1,000 | 2 673,00 | 2 673,00 |  |
|  | 111 | K | 230170008 | prozáření svarů RTG | ks | 2,000 | 7 832,00 | 15 664,00 |  |
|  | 112 | K | 230170012 | Zkouška těsnosti potrubí přes DN40 do DN80 | m | 66,000 | 16,00 | 1 056,00 |  |
|  |  | D | D13 | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 43 328,00 |  |
|  | 113 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Vypuštění, napustění a proplach topného systému | hod | 16,000 | 155,00 | 2 480,00 |  |
|  | 114 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška | hod | 24,000 | 102,00 | 2 448,00 |  |
|  | 115 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) | hod | 16,000 | 220,00 | 3 520,00 |  |
|  | 116 | K | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - Napojení přeložky předizolovaného vedení teplovodní přípojky DN80 pro mateřskou školu, včetně vypuštění a napuštění daného úseku a demontáže stávajícího vedení. | hod | 80,000 | 306,00 | 24 480,00 |  |
|  | 117 | K | HZS4222 | Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - Geodetické zaměření skutečného stavu | hod | 16,000 | 400,00 | 6 400,00 |  |
|  | 118 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- Vytýčení podzemních sítí | hod | 10,000 | 400,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | D | D14 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 18 404,34 |  |
|  | 119 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 0,500 | 7 446,85 | 3 723,43 |  |
|  | 120 | K | 045002000 | Kompletační činnost (IČD) | % | 0,700 | 7 446,85 | 5 212,80 |  |
|  | 121 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava | % | 0,600 | 7 446,85 | 4 468,11 |  |
|  | 122 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 - vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 548 865,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 548 865,00 |  |  | 21,00% | 115 261,65 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 664 126,65 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 - vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 548 865,00 |  |
|  |  | D1 - Zařízení č.1 – Větrání herny, lehárny a přilehlého soc. zařízení |  |  |  |  |  | 494 517,00 |  |
|  |  | D2 - Zařízení č.2 – Větrání samostatného soc. zařízení |  |  |  |  |  | 54 348,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 - vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 548 865,00 |  |
|  |  | D | D1 | Zařízení č.1 – Větrání herny, lehárny a přilehlého soc. zařízení |  |  |  | 494 517,00 |  |
|  | 1 | K | 1.1 | Rekuperační vzt. jednotka v podlahovém provedení Duplex 1500 Multi Eco | ks | 1,000 | 249 873,00 | 249 873,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Qp = 1500m3/h, 250Pa P = 230V, 0.8 W, 3.9A; Qo = 1500m3/h, 250 Pa P = 230V, 0.8W, 3.9A; filtr na sání F7; filtr na odtahu M5; deskový rekuperátor; elektrický ohřívač 230V, 1.4kW; přímý chladič 6kW; integrovaná cirkulační klapka; Hmotnost 296kg; kompletní systém prvků MaR, vč.ovladače |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 1.1a | Venkovní kondenzační jednotka UU24W / U44 | ks | 1,000 | 83 306,00 | 83 306,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: P = 230V, 2kW,; Q = 6kW; vč. komunikačního boxu |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 1.2 | Tlumič hluku 315/ 900 | ks | 4,000 | 1 918,00 | 7 672,00 |  |
|  | 4 | K | 1.3 | Výfuková hlavice VHO 315 | ks | 1,000 | 1 767,00 | 1 767,00 |  |
|  | 5 | K | 1.4 | Protidešťová žaluzie PZZN 400x315 - S - RAL dle fasády | ks | 1,000 | 1 317,00 | 1 317,00 |  |
|  | 6 | K | 1.5 | Regulační klapka RKK 250 - ruční | ks | 2,000 | 811,00 | 1 622,00 |  |
|  | 7 | K | 1.6 | Protipožární klapka PKTM III 250x250 . 01 TPM 075.09 | ks | 1,000 | 2 532,00 | 2 532,00 |  |
|  | 8 | K | 1.7 | Protipožární klapka PKTM III 315x315 . 01 TPM 075.09 | ks | 1,000 | 2 780,00 | 2 780,00 |  |
|  | 9 | K | 1.8 | Protipožární klapka PKTM III K/S 250/375 . 01 TPM 075.09 | ks | 2,000 | 3 182,00 | 6 364,00 |  |
|  | 10 | K | 1.9 | Vyústka čtyřhranného potrubí - 2 - 500x200 - UR - R1 | ks | 2,000 | 1 108,00 | 2 216,00 |  |
|  | 11 | K | 1.10 | Vyústka čtyřhranného potrubí - 1 - 500x200 - UR - R1 | ks | 2,000 | 892,00 | 1 784,00 |  |
|  | 12 | K | 1.11 | Vyústka čtyřhranného potrubí - 2 - 525x75 - R1 | ks | 6,000 | 864,00 | 5 184,00 |  |
|  | 13 | K | 1.12 | Vyústka čtyřhranného potrubí - 1 - 525x75 - R1 | ks | 6,000 | 808,00 | 4 848,00 |  |
|  | 14 | K | Pol33 | Potrubí čtyřhranné pozink - rovné | m2 | 2,000 | 595,00 | 1 190,00 |  |
|  | 15 | K | Pol34 | tvarovky | m2 | 4,000 | 666,00 | 2 664,00 |  |
|  | 16 | K | Pol35 | Potrubí kruhové do O 250 pozink - rovné | bm | 40,000 | 680,00 | 27 200,00 |  |
|  | 17 | K | Pol36 | tvarovky | bm | 7,000 | 555,00 | 3 885,00 |  |
|  | 18 | K | Pol37 | Potrubí kruhové do O 315 pozink - rovné | bm | 26,000 | 630,00 | 16 380,00 |  |
|  | 19 | K | Pol38 | tvarovky | bm | 7,000 | 630,00 | 4 410,00 |  |
|  | 20 | K | Pol39 | CU potrubí vč.komunik. kabelu a lišty | bm | 24,000 | 1 170,00 | 28 080,00 |  |
|  | 21 | K | Pol40 | Tepelná izolace TL. 40mm | m2 | 51,000 | 403,00 | 20 553,00 |  |
|  | 22 | K | Pol41 | Požární izolace certifikovaná pro do izolování čtyřhranných klapek umístěných mimo | m2 | 25,000 | 442,00 | 11 050,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: požární předěl. ( Minerální vlna o měrné hmotnosti 300kg/m3, krytá Al folií s = 60mm) |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | Pol42 | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1,000 | 1 960,00 | 1 960,00 |  |
|  | 24 | K | Pol43 | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1,000 | 5 880,00 | 5 880,00 |  |
|  |  | D | D2 | Zařízení č.2 – Větrání samostatného soc. zařízení |  |  |  | 54 348,00 |  |
|  | 25 | K | 2.1 | Axiální stropní ventilátor Otáčky [min-1]2400, Výkon [W]8, Průměr potrubí [mm]100, Krytí IP IP45, Průtok [m3/hod]95 | ks | 6,000 | 3 750,00 | 22 500,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: P = 230V, 13W; Q = 30-60m3/h, 20-30Pa |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 2.2 | Axiální stropní ventilátor Otáčky [min-1]2350, Výkon [W]16, Průměr potrubí [mm]125, Krytí IP IP45, Průtok [m3/hod]180 | ks | 1,000 | 3 865,00 | 3 865,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: P = 230V, 25W; Q = 100m3/h, 30Pa |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 2.3 | Axiální stropní ventilátor Otáčky [min-1]1700, Výkon [W]29, Průměr potrubí [mm]152, Krytí IP IP45, Průtok [m3/hod]280 | ks | 1,000 | 4 922,00 | 4 922,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: P = 230V, 35W; Q = 150m3/h, 30Pa |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 2.4 | Výfuková hlavice VHO 100 - pozink | ks | 2,000 | 937,00 | 1 874,00 |  |
|  | 29 | K | 2.5 | Výfuková hlavice VHO 125 - pozink | ks | 1,000 | 1 005,00 | 1 005,00 |  |
|  | 30 | K | 2.6 | Protidešťová žaluzie plastová samotížná PER 160 | ks | 1,000 | 1 082,00 | 1 082,00 |  |
|  | 31 | K | 2.7 | Ohebná hadice Aluflex MI 100 | bm | 10,000 | 210,00 | 2 100,00 |  |
|  | 32 | K | 2.8 | Ohebná hadice Aluflex MI 125 | bm | 1,000 | 223,00 | 223,00 |  |
|  | 33 | K | Pol44 | Potrubí kruhové do O 100 pozink - rovné | bm | 11,000 | 292,00 | 3 212,00 |  |
|  | 34 | K | Pol45 | tvarovky | bm | 3,000 | 875,00 | 2 625,00 |  |
|  | 35 | K | Pol46 | Potrubí kruhové do O 125 pozink - rovné | bm | 13,000 | 320,00 | 4 160,00 |  |
|  | 36 | K | Pol47 | tvarovky | bm | 4,000 | 320,00 | 1 280,00 |  |
|  | 37 | K | Pol48 | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 10,000 | 403,00 | 4 030,00 |  |
|  | 38 | K | Pol49 | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1,000 | 490,00 | 490,00 |  |
|  | 39 | K | Pol50 | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1,000 | 980,00 | 980,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 - měření a regulace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 281 852,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 281 852,00 |  |  | 21,00% | 59 188,92 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 341 040,92 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 - měření a regulace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 281 852,00 |  |
|  |  | D1 - Periférie : |  |  |  |  |  | 39 626,00 |  |
|  |  | D2 - Řídící systém MaR v RA02 : |  |  |  |  |  | 42 951,00 |  |
|  |  | D3 - Řídící systém MaR v RB02-1 : |  |  |  |  |  | 16 872,00 |  |
|  |  | D4 - Řídící systém MaR v RB02-2 : |  |  |  |  |  | 15 468,00 |  |
|  |  | D5 - Řídící systém MaR v RB02-3 : |  |  |  |  |  | 34 053,00 |  |
|  |  | D6 - Rozvaděče MaR, montážní materiál, montáž, výchozí revize |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D7 - provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN : |  |  |  |  |  | 132 882,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 - měření a regulace |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 281 852,00 |  |
|  |  | D | D1 | Periférie : |  |  |  | 39 626,00 |  |
|  | 1 | K | Pol51 | Odporový snímač teploty - venkovní provedení: snímací prvek Ni1000/6180, rozsah -30 až +80 C, IP65 | ks | 1,000 | 794,00 | 794,00 |  |
|  | 2 | K | Pol52 | Kryt snímače proti přímému oslunění a poškození-nerez | ks | 1,000 | 419,00 | 419,00 |  |
|  | 3 | K | Pol53 | Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 60mm | ks | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
|  | 4 | K | Pol54 | Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 220 mm | ks | 2,000 | 1 097,00 | 2 194,00 |  |
|  | 5 | K | Pol55 | Odporový snímač teploty do potrubí obsahující dvě samostatná čidla Ni1000/6180, 2x průchodka. Výměna za stávající snímač teploty NS121, délka 120mm | ks | 1,000 | 1 076,00 | 1 076,00 |  |
|  | 6 | K | Pol56 | Snímač teploty do interiéru, Ni1000/6180 | ks | 10,000 | 566,00 | 5 660,00 |  |
|  | 7 | K | Pol57 | Kapilárový termostat jímkový, 15÷95°C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, výstup beznapěťový přepínací kontakt, jímka G1/2", 100mm | ks | 1,000 | 1 826,00 | 1 826,00 |  |
|  | 8 | K | Pol58 | Snímač zaplavení v krabici, 12÷30VDC, tranzistorový výstup | ks | 1,000 | 844,00 | 844,00 |  |
|  | 9 | K | Pol59 | Snímač relativního tlaku: rozsah 0 až 10 bar, výstup 4 až 20mA, včetně připojení na monometrický zkušební kohout | ks | 1,000 | 5 314,00 | 5 314,00 |  |
|  | 10 | K | Pol60 | Elektromagnetický ventil na vodu G1/2", cívka 230V/AC, bez napětí uzavřen | ks | 1,000 | 2 089,00 | 2 089,00 |  |
|  | 11 | K | Pol61 | Vodoměr na studenou vodu Qn=1,5 DN15, závit 3/4", včetně impulsního výstupu (1 litr / impus), třída přesnosti B, včetně šroubení. | ks | 1,000 | 1 917,00 | 1 917,00 |  |
|  | 12 | K | Pol62 | Dvoucestný přímý regulační kulový kohout DN32, PN16, Kvs=16, závitové provedení, vzduchotěsný, teplota média do +120°C, včetně servopohonu, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V (2-10V), zpětné hlášení polohy 0-10V (2-10V), doba přestavení 90 sek, kroutící moment 10Nm | ks | 1,000 | 6 745,00 | 6 745,00 |  |
|  | 13 | K | Pol63 | Trojcestný regulační směšovací ventil, závitové provedení, PN16, DN20, Kvs=6,3 netěsnost 0,02% z hodnoty Kvs, voda do +120 C, zdvih 5,5mm, sedlové zdvihové provedení, charakteristika lineární, včetně servopohonu, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, doba přestavení 30 sek, ovládací síla 400N | ks | 1,000 | 9 528,00 | 9 528,00 |  |
|  | 14 | K | Pol64 | Termopohon 230V/50Hz na uzavírací ventil podlahového rozdělovače, bez napětí uzavřen - dodávka profese topení | ks | 17,000 | 10,00 | 170,00 |  |
|  |  | D | D2 | Řídící systém MaR v RA02 : |  |  |  | 42 951,00 |  |
|  | 15 | K | Pol65 | Kompaktní volně programovatelný rozšířitelný řídící systém : 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, komunikace 1xRS232, 1xRS485, 1xEthernet, displej 122x32 b., klávesnice včetně komunikačních kabelů | ks | 1,000 | 17 799,00 | 17 799,00 |  |
|  | 16 | K | Pol66 | Napájecí zdroj 230VAC/24VDC bezpečné napětí SELV, max. výstupní proud 2,5A | ks | 1,000 | 1 824,00 | 1 824,00 |  |
|  | 17 | K | Pol67 | Aplikační SW řídícího systému M+R | ks | 1,000 | 18 792,00 | 18 792,00 |  |
|  | 18 | K | Pol68 | Oživení a uvedení do provozu | kpl. | 1,000 | 4 536,00 | 4 536,00 |  |
|  |  | D | D3 | Řídící systém MaR v RB02-1 : |  |  |  | 16 872,00 |  |
|  | 19 | K | Pol69 | Rozšiřující modul 8x univerzál IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení, komunikace RS485, montáž na DIN lištu | ks | 1,000 | 8 025,00 | 8 025,00 |  |
|  | 20 | K | Pol70 | Napájecí zdroj 230VAC/24VDC bezpečné napětí SELV, max. výstupní proud 1,25A | ks | 1,000 | 1 395,00 | 1 395,00 |  |
|  | 21 | K | Pol71 | Aplikační SW řídícího systému M+R | ks | 1,000 | 4 860,00 | 4 860,00 |  |
|  | 22 | K | Pol72 | Oživení a uvedení do provozu | kpl. | 1,000 | 2 592,00 | 2 592,00 |  |
|  |  | D | D4 | Řídící systém MaR v RB02-2 : |  |  |  | 15 468,00 |  |
|  | 23 | K | Pol69 | Rozšiřující modul 8x univerzál IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení, komunikace RS485, montáž na DIN lištu | ks | 1,000 | 8 025,00 | 8 025,00 |  |
|  | 24 | K | Pol70 | Napájecí zdroj 230VAC/24VDC bezpečné napětí SELV, max. výstupní proud 1,25A | ks | 1,000 | 1 395,00 | 1 395,00 |  |
|  | 25 | K | Pol73 | Aplikační SW řídícího systému M+R | ks | 1,000 | 3 996,00 | 3 996,00 |  |
|  | 26 | K | Pol74 | Oživení a uvedení do provozu | kpl. | 1,000 | 2 052,00 | 2 052,00 |  |
|  |  | D | D5 | Řídící systém MaR v RB02-3 : |  |  |  | 34 053,00 |  |
|  | 27 | K | Pol75 | Grafický barevný ovládací panel s dotykovou obrazovkou, displej 9,7" LCD TFT, rozlišení 1024x768, 1xRS232, 1xRS485, 1x Ethernet, 1x USB, napájení 24VDC, čelní krytí IP65, provozní teplota 0 až +50°C, včetně komunikačního kabelu a aplikačního software ovládání | ks | 1,000 | 29 895,00 | 29 895,00 |  |
|  | 28 | K | Pol76 | Oživení a uvedení do provozu | kpl. | 1,000 | 4 158,00 | 4 158,00 |  |
|  |  | D | D6 | Rozvaděče MaR, montážní materiál, montáž, výchozí revize |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | D | D7 | provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN : |  |  |  | 132 882,00 |  |
|  | 29 | K | Pol77 | Rozvaděč MaR RA02 dle technické specifikace. | ks | 1,000 | 26 125,00 | 26 125,00 |  |
|  | 30 | K | Pol78 | Rozvaděč MaR RB02-1 dle technické specifikace. | ks | 1,000 | 8 619,00 | 8 619,00 |  |
|  | 31 | K | Pol79 | Rozvaděč MaR RB02-2 dle technické specifikace. | ks | 1,000 | 7 463,00 | 7 463,00 |  |
|  | 32 | K | Pol80 | Rozvaděč MaR RB02-3 dle technické specifikace. | ks | 1,000 | 3 003,00 | 3 003,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka : ; Svorková schémata rozvaděčů (výrobní dokumentace) jsou součásti dokumentace zajišťované vybraným dodavatelem MaR. ; Při výrobě ponechat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření. |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | Pol81 | Kabel JYTY 2 x 1 | m | 210,000 | 8,00 | 1 680,00 |  |
|  | 34 | K | Pol82 | Kabel JYTY 4 x 1 | m | 25,000 | 15,00 | 375,00 |  |
|  | 35 | K | Pol83 | Kabel CYKY 2A x 1,5 (O) | m | 25,000 | 11,00 | 275,00 |  |
|  | 36 | K | Pol84 | Kabel CYKY 3C x 1,5 (J) | m | 15,000 | 12,00 | 180,00 |  |
|  | 37 | K | Pol85 | Kabel CYKY 3C x 2,5 (J) | m | 50,000 | 20,00 | 1 000,00 |  |
|  | 38 | K | Pol86 | Kabel H05VV-F 2x1 | m | 20,000 | 8,00 | 160,00 |  |
|  | 39 | K | Pol87 | Kabel 4x2x0,5 UTP Cat 5E | m | 25,000 | 11,00 | 275,00 |  |
|  | 40 | K | Pol88 | Kabel 4x2x0,5 FTP Cat 5E | m | 35,000 | 12,00 | 420,00 |  |
|  | 41 | K | Pol89 | Vodič CY (H07 V-U) 4 zel. žlut. | m | 65,000 | 11,00 | 715,00 |  |
|  | 42 | K | Pol90 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40x20 | m | 16,000 | 28,00 | 448,00 |  |
|  | 43 | K | Pol91 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40x40 | m | 6,000 | 44,00 | 264,00 |  |
|  | 44 | K | Pol92 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 60x40 | m | 8,000 | 83,00 | 664,00 |  |
|  | 45 | K | Pol93 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 100x40 | m | 8,000 | 142,00 | 1 136,00 |  |
|  | 46 | K | Pol94 | PVC trubka pevná prům. 25mm, vč. příchytek M-Quick | m | 4,000 | 32,00 | 128,00 |  |
|  | 47 | K | Pol95 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 16mm | m | 170,000 | 9,00 | 1 530,00 |  |
|  | 48 | K | Pol96 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 32mm | m | 35,000 | 22,00 | 770,00 |  |
|  | 49 | K | Pol97 | Trubka plast. ohebná 750N prům. 40mm | m | 15,000 | 28,00 | 420,00 |  |
|  | 50 | K | Pol98 | 2031M/15 svazkový držák GRIP | ks | 20,000 | 14,00 | 280,00 |  |
|  | 51 | K | Pol99 | Kabelový úchyt 2034 | ks | 35,000 | 12,00 | 420,00 |  |
|  | 52 | K | Pol100 | Závitová tyč metrická M8 | ks | 1,000 | 14,00 | 14,00 |  |
|  | 53 | K | Pol101 | Konzola 27/18x300mm 1,25 pozink + krytka | ks | 1,000 | 53,00 | 53,00 |  |
|  | 54 | K | Pol102 | Konzola 27/18x500mm 1,25 pozink + krytka | ks | 2,000 | 62,00 | 124,00 |  |
|  | 55 | K | Pol103 | Kabelový popis štítek | ks | 16,000 | 12,00 | 192,00 |  |
|  | 56 | K | Pol104 | Zemnící svorka 4-16mm | ks | 6,000 | 13,00 | 78,00 |  |
|  | 57 | K | Pol105 | Páska měděná uzemňovací 50cm | ks | 4,000 | 17,00 | 68,00 |  |
|  | 58 | K | Pol106 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů (soub. komplet) | kpl. | 1,000 | 4 050,00 | 4 050,00 |  |
|  | 59 | K | Pol107 | Krabice instalační KU 68 přístrojová | ks | 10,000 | 6,00 | 60,00 |  |
|  | 60 | K | Pol108 | F-tronic instalační krabice s krytím IP54 | ks | 12,000 | 15,00 | 180,00 |  |
|  | 61 | K | Pol109 | Drobný montáž. materiál | kpl. | 1,000 | 1 562,00 | 1 562,00 |  |
|  | 62 | K | Pol110 | Montáž zařízení MaR | kpl. | 1,000 | 33 060,00 | 33 060,00 |  |
|  | 63 | K | Pol111 | Výrobni dokumentace rozvaděčů | ks | 1,000 | 7 452,00 | 7 452,00 |  |
|  | 64 | K | Pol112 | Dokumentace skutečného provedení, návody, technická dokumentace. | ks | 1,000 | 2 268,00 | 2 268,00 |  |
|  | 65 | K | Pol113 | Výchozí revize elektro | hod | 9,000 | 350,00 | 3 150,00 |  |
|  | 66 | K | Pol114 | Provozní zkoušky a seřízení | kpl. | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 |  |
|  | 67 | K | Pol115 | Zaškolení obsluhy | kpl. | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 68 | K | Pol116 | Koordinace řemesel | hod | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 |  |
|  | 69 | K | Pol117 | Drobné zednické přípomoce | hod | 10,000 | 330,00 | 3 300,00 |  |
|  | 70 | K | Pol118 | GPP ( 5% ) | kpl. | 1,000 | 13 371,00 | 13 371,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VON - vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 801 31 15 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 05006309 |  |
|  |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ05006309 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | ATELIER G+G s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 93 000,00 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 93 000,00 |  |  | 21,00% | 19 530,00 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 112 530,00 |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VON - vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 93 000,00 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 93 000,00 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VON - vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 14.02.2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ATELIER G+G s.r.o. |  |
|  | Uchazeč: |  |  | ORDYS s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 93 000,00 |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 93 000,00 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 40 000,00 |  |
|  | 1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | … | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  | 2 | K | 012303001 | Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán | … | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | 3 | K | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD | … | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 45 000,00 |  |
|  | 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 5 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | … | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2018 02 |