Příloha č.1

|  | název | předpokládané množství | jednotky | cena/ks bez DPH | cena celkem bez DPH | popis-požadavek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterie dřezová/sprchová 100 mm Cr. | 10 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč | kartuš min. průměr 35mm záruka min. 72 měs. , použití minimálně: pracovní tlak 0,9 MPa a teplota vody min 70°C. Keramické destičky v kartuši z kysličníku hlinitého AL203. Doložit technickým listem |
| 2 | Kolečko otočné pr. 125 s brzdou šed. Guma tm 24,7 | 60 | ks | xx,00 Kč | xxxxx,00 Kč |  |
| 3 | Ramínko výtoku univerzální S 250mm | 250' | ks | xxx,00 Kč | Xxxxxx,00 Kč | těsnění je na plochu ne na O kroužky |
| 4 | Ramínko výtoku R 200mm | 100 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxxx,00 Kč |  |
| 5 | Univerzální plovák boční 3/8" s redukcí na 1/2" | 100 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč | typ ONBP151 |
| 6 | WC sedátko bílé T-3445B | 100 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč | 140-160, otvor 252x276mm, doložit těch. Listem |
| 7 | Umyvadlo 50cm s otvorem bílé | 25 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč |  |
| 8 | Pedikémí vanička keramická 380x560x200 | 10 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč | Berenika 854019, doložit prohlášení o shodě, záruka lOlet |
| 9 | Stojící keramická výlevka s plastovou mřížkou | 20 | ks | xxxxx,00 Kč | Xxxxxx,00 Kč | 10 let |
| 10 | WC kombi klozet keramický spodní odpad bílý | 30 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxxx,00 Kč | záruka lOlet |
| 11 | Kohout kulový 1/2" s motýlkem | 50 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč |  |
| 12 | Sifon dřezový plast bílá | 501 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč |  |
| 13 | Mosazný vršek T14 1/2" | 100 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč |  |
| 14 | Baterie vanová lOOmm | 100 |  | xxx,00 Kč | Xxxxxx,00 Kč | kartuš min. průměr 40mm záruka min. 72 měs. |
| 15 | Olej WD40 450ml Smart Straw | 60 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč |  |
| 16 | Siko kleště 250mm | 5 | ks | xxx,00 Kč | Xxx,00 Kč |  |
| 17 | Silikon sanitární 310 ml transparentní | 50 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč |  |
| 18 | Hasák na trubky s vodící maticí 270 mm | 3 | ks | xxx,00 Kč | Xxxx00 Kč | typ. Zbirovia (257/270 mm) |
| 19 | Šroubovák křížový Ph2 | 10 | ks | xx,00 Kč | Xxx,00 Kč |  |
| 20 | Šroubovák plochý 5,5mm | 10 | ks | xx,00 Kč | Xxx,00 Kč |  |
| celkem bez DPH |  | 176 026,00 Kč |  |  |  |  |
| celkem s DPH |  | 212 991f46 Kě |  |  |  |  |

V tabulce je uvedena předpokládaná spotřeba za 1 rok.

Výměna reklamovaného zboží do 3 dnů od nahlášení. Ne opravou, ale výměnou za nové zboží, není-li dohodnuto jinak Zboží musí být dodáno do tří pracovních dnů od objednání Zboží bude požadováno průběžně i v malém množství

Na vyžádání doložit technické listy na všechny výrobky Splatnost 30

V případě, že zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentací obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, případně obsahují požadavky nebo odkazy na patenty, ochranné známky nebo označení původu, je tím pouze definován minimální požadovaný technický standard a zadavatel umožňuje pro plnění VZ použití í jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení při zachování požadované funkcionality. Vzhledem k charakteru veřejné služby, kterou zadavatel poskytuje, bude kladen zvýšený důraz na kvalitu fyzikálních a chemických vlastností nabízených výrobků. Zadavatel trvá na předvedení funkčnosti výrobku a splnění požadovaných vlastností výrobků před uživateli výrobků. Nesplnění požadovaného min. technického standardu povede k vyřazení nabídky z účasti v zadávacím řízení.