**Seznam náhradních dílů**

1. Kritické náhradní díly držené trvale na skladu poskytovatele skladem po celou dobu platnosti smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Seznam kritických náhradních dílů (dále jen "KND")** |  |
| **POLOŽKA** | **KAT. ČÍSLO** | **POČET KUSŮ** | **ČASOVÁ DOSTUPNOST KND** | **Umístění KND** |
| Sada ložisek s oskou (20 ks) | S0854955 | 1 | 24 hod /7 dní v týdnu | sklad Poskytovatele |
| Měřicí lanka | S0802801 | 3 | 24 hod /7 dní v týdnu | sklad Poskytovatele |
| HCU VITO + HART | S0854931 | 1 | 24 hod /7 dní v týdnu | sklad Poskytovatele |
| Sada o-kroužků (těsnění) | S0854966 | 1 | 24 hod /7 dní v týdnu | sklad Poskytovatele |
| Elektronika PS61 | PS60EE60KH | 1 | 24 hod /7 dní v týdnu | sklad Poskytovatele |

1. Ostatní náhradní díly - dostupnost upřesněna v tabulce níže

|  |  |
| --- | --- |
| **b) Seznam ostatních náhradních dílů (dále jen "ND")** |  |
| **POLOŽKA** | **KAT. ČÍSLO** | **POČET KUSŮ** | **ČASOVÁ DOSTUPNOST ND** | **Umístění ND** |
| 762VITO | XT\*\*762\*AGA | 1 | 6 týdnů | na základě objednávky |
| Měřicí bubínek s lankem 27 m | S0854962 | 1 | 6 týdnů | na základě objednávky |
| C/223/CT/090 Ponorné těleso | 0815344 | 1 | 6 týdnů | na základě objednávky |