Zakázka: 1180098 SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna - VCP DLE SKUTEČNOSTI 
Nabídkový rozpočet 

Číslo zakázky: 

1180098 

	Název zakázky: 	SSMT, p.O. - Oprava zásobovací rampy potravin 
Domova Sosna - VCP DLE SKUTEČNOSTI 

Klasifikace: 
Fáze zakázky: 
Zadavatel rozpočtu: 
Komentář zakázky: 

801 Budovy občanské. výstavby 
Rozpracovaná realizace 
zástupce investora: Ing. Lukáš Pydych xxx 

Tento rozpočet je vyčíslením prací, které byly provedeny navíc oproti poptávanému slepému 
rozpočtu na zakázce "Oprava zásobovací rampy Domova Sosna". 
Bylo provedeno bourání a hloubení pro základové patky přístřešku. Byla upravena skladba 
podlahy ve skladu, tj, navýšení tloušťky potěru o 30 mm a položení tepelné izolace z 
extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20 mm. Dále se provedlo nové omítnutí stěny pod 
rampou vé. fasádního nátěru. Deska rampy byla olemována ocelovým úhelníkem s 
bezpečnostním šrafováním. 

Verze rozpočtu: 
Komentář verze: 
Rekao;tulace OPH 
•
__ ' 
Sazba DPH 
15% 

Nabídka 
Rozpočet Č. BR004645 
Základ daně 
19838 

DPH 

2976 

Cena s DPH 
22813 

Celkem bez DPH: 19 838 CZK 
Celkem s DPH: 22 813 CZK 
Ejrmv
-

Typ firmy 	Název 	Kontaktní osoba 	Telefon 	
Dodavatel 	Morcinek s.r.o. 	Radim Morcinek 	xxx	
RealizaČní tým 

www.euroCALC.cz 

Strana 1 ze 5 

Zakázka: 1180098 SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna - VCP DLE SKUTEČNOSTI 
Rekapitulace - objekty a oddíly 

									
Popis 			Cena 	DPH 	Cena s DPH 	
	SOO1:REKONSTRUKCEZÁSOBOVACíRAMPY 		19838 	2976 	22813 	
		001: Zemní práce 		1 164 	175 	1338 	
		002: Základy 		3216 	482 	3698 	
		006: Úpravy povrchu 		6661 	999 	7660 	
		009: Ostatní konstrukce a práce 		983 	147 	1 130 	
I 		099: Přesun hmot HSV 		1479 	222 	1701 	
		711: Izolace proti vodě 		93 	14 	107 	
		713: Izolace tepelné 		762 	114 	877 	
		767: Konstrukce zámečnické 		3154 	473 	3627 	
		783: Nátěry 		1750 	263 	2013 	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 		576 	86 	662 	
			I 	19838 	2976 	22813 	

www.euroCALC.cz 

Strana 3 ze 5 

Zakázka: 1180098 SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna - VCP DLE SKUTEČNOSTI 
Rozpočet 

		Poř ..•. 	Iden!. 	Kód 	Popis 	I 	MJ 	Výměra 	Jedn. cena 		Cena 	
		SOO1:REKONSTRUKCEZÁSOBOVACíRAMPY 						19838 	
				001: Zemní práce 							1 164 	
				1 	SP 	131233102 	Hloubení jam do 10 m3 ručně v nesoudržných horninách tř. 3 		m3 	0,768 	1 515,00 		1164 	
				002: Základy 							3216 	
				1 	SP 	275311126 	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 		nn3 	0,960 	3350,00 		3216 	
				006: Úpravy povrchu 						6661 	
				1 	SP 	632450132 	Vyrovnávací cementový potěr ti do 30 mm ze suchých směsí 		m2 	3,987 	359,00 		1431 	
							provedený v ploše 							
				2 	B 	6313190_01 	Příplatek za kartáčovaný povrch 		m3 	0,120 	1260,00 		151 	
						R 								
				3 	SP 	273362021 	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 		t 	0,038 	32936,99 		1245 	
				4 	SP 	320902031 	Úprava ploch betonových konstrukcí zdrsněním 		m2 	3,800 	208,00 		790 	
				5 	SP 	622131121 	Penetračn í nátěr vnějších stěn nanášený ručně 		m2 	3,800 	46,00 		175 	
				6 	SP 	622131101 	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně 		m2 	3,800 	67,001 	255 	
				7 	SP 	622335103 	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 		m2 	3,800 	438,00 		1664 	
							50% 							
			I 8 	SP 	783813131 	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a 		m2 	3,800 	62,00 		236 	
						štukových omítek 							
				9 	SP 	783817421 	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zmitých 		m2 	3,800 	188,00 		714 	
							tenkovrstvých nebo štukových omítek 							
				009: Ostatní konstrukce a práce 						983 	
				1 	SP 	965042131 	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo 		nn3 	0,120 	3640,00 		437 	
							z litého asfaltu ti do 100 mm pl do 4 m2 							
				2 	SP 	919735111 	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 		m 	5,200 	105,00 		5461 	
				099: Přesun hmot HSV 						1479 	
				1 	SP 	997013211 	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 		t 	0,281 	571,11 		160 	
				~ 			v do 6 m ručně 							
	I 		2 	SP 	997013501 	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením 		t 	0,281 	223,591 	63 	
	I 											
				3 	SP 	997013509 	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 		t 	2,810 	9,74 		27 	
							km přes 1 km 							
				4 	SP 	997013831 	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 		t 	0,281 	1190,00 		334 	
I 			I 				odpadu směsného kód odpadu 170904 							
			I 											
	I 		5 	SP 	997013814 	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 		t 	0,030 	1940,00 		58 	
						odpadu izolací kód odpadu 170 604 							
				6 	8'P 	998011001 - 	P~sun hmot pro budovy zděné v do 6 m 		t 	2,852 	293,00 		836 	
				711: Izolace proti vodě 					I 	93 i 	
				1 	SP 	711131811 	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 		m2 	3,734 	25,00 		93 	
					- hydroizolace podlahy skladu 							
				713: Izolace tepelné 							762 	
				1 	SP 	713120821 	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu 		m2 	3,734 	26,00 		97 	
	I 					ti do 100mm 							
				- tepelná izolace podlahy skladu 							

www.euroCALC.cz 

Strana 4 ze 5 

Zakázka: 1180098 SSMT, p.o. - Oprava zásobovací rampy potravin Domova Sosna - VCP DLE SKUTEČNOSTI 

	Poř .••. 	Ident. 	Kód 	Popis 	MJ 	Výměra 	Jedn.cena 		Cena 		
		2 	SP 	713121111 	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 	m2 	3,734 	39,00 		146 		
					pásy, dflci, deskami 1 vrstva 								
			- tepeln« izolace podlahy skladu 								
		3 	H 	28376360 	deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná lambda=O,034 ti 	m2 	4,294 	121,00 		520 			
					20mm 								
		767: Konstrukce zámečnické 					3154 			
		1 	SP 	767-RPOLO 	Dodávka a montáž ocelového úhelníku 5x50x50 mm po obvodu 	m 	5,950 	530,00 		3154 			
				1 	betonové desky rampy 								
		783: Nátěry 						1750 			
		1 	SP 	783-RPOLO 	Bezpečnostní šrafování (žluto-čemé) ocelového úhelníku 	kpl 	1,000 	1750,00 		1750 			
				2 	deskyrampy 								
												I 	
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 					576 			
		1 	ON 	04 	Mimostaveništní doprava 	% 	2,000 	192,00 		384 			
		2 	ON 	07 	Zařízení staveniště 	% 	1,000 	192,00 		192 			
									I 	19838 	I 		

www.euroCALC.cz 

Strana 5 ze 5