Objednávka č.	OBJ/170/19/089	

ODBĚRATEL		DODAVATEL:	
			
	Česká republika -  Státní zemědělská a			Pragolab s.r.o.		
	potravinářská inspekce			Nad Krocínkou 285/55		
	603 00 Brno, Květná 15			190 00	Praha		
	IČO	75014149				IČO	48029289		
	DIČ	CZ75014149				DIČ	CZ48029289		
	ze dne	09.05.2019			      e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
	Dodací lhůta	Co nejdříve				
	Místo určení	Květná 15, 603 00 Brno				

Předmět objednávky:	
FA07-1256490 Water filter kit ICP/Element 2 - 1x
FA07-1190400 Filter cartrige 5 um - 1x
FA07-1044530 Sample cone ICP, nickel - 2x
FA07-1067600 Hight performance skimmer cone, nickel - 3x
FA07-1042940 Peristaltic pump tube PVC (black-black), 2 bridges/152 mm/12 pieces/ID 0.762 mm - 3x
FA07-1042620 Sealing ampler cone, graphite gasket for sampler cone - 5x
FA07-1042560 Sealing skimmer valve ICP - 4x
0554570 O-rong 34.59 x 2.62, Viton® o-ring for interface - 4x
FA07-1275740 Lubricant reservoir HiPace 80 - 3x
FA07-1275730 Lubricant reservoir HiPace 300 - 1x
FA07-1069880 Sealing entrance slit ICp - 3x
PK E37 003 - T Maintenance kit for Oil mist filter model ONF 25 L, Pfeiffer vacuum - 1x
vč. dopravy a balného
CN č. Lkra.N 19-046	

Fakturu zašlete do datové schránky avraiqg nebo na mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx
Celkem bez DPH:	62 430,00	Kč	
Celkem s DPH	75 540,30	Kč	

Žádáme o urychlenou akceptaci této objednávky:
Odesláním akceptace objednávky vyjadřuje dodavatel souhlas se zveřejněním objednávky a akceptace, včetně všech jejich případných příloh, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

	Jméno a příjmení	Podpis		
vystavila	xxxxxxxxxx			
Schválil (příkazce operace)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Vyřizuje	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			

Telefon	xxxxxxxxxxxxxx		

Peněžní ústav	Číslo účtu		
ČNB	xxxxxxxxxxxxxxxxx