|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Příloha č. 1 - Soupis prací** | |
| **Výkaz výměr - Oprava kanalizace - DM** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stavba | **Kanalizace za DM** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| Č.p. | Název položky | MJ | Množství | J.c. | Celkem (Kč) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vybourání stávající betonového krytu tl. 300 mm ručně | m2 | 33,60 | 2 400,00 | 80 640,00 |
| 2. | úprava vpusti vč. sondy pro napojení odvodnění | kpl | 1,00 | 9 860,00 | 9 860,00 |
| 3. | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 24,20 | 150,00 | 3 630,00 |
| 4. | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 24,20 | 250,00 | 6 050,00 |
| 5. | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 48,40 | 65,00 | 3 146,00 |
| 6. | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 24,20 | 65,00 | 1 573,00 |
| 7. | Poplatek za skládku suti - beton | t | 24,20 | 450,00 | 10 890,00 |
| 8. | Drenáže pod plání DN 150 obsyp drtí a obalení geotextilií | m | 20,00 | 380,00 | 7 600,00 |
| 9. | Úprava pláně | m2 | 283,00 | 35,00 | 9 905,00 |
| 10. | Hloubení rýh v hor. 3 ručně | m3 | 13,20 | 1 800,00 | 23 760,00 |
| 11. | Lože, obsyp z nakup. materiálu | m3 | 3,40 | 1 800,00 | 6 120,00 |
| 12. | Zpětný zásyp se zhutněním | m3 | 5,80 | 500,00 | 2 900,00 |
| 13. | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 7,40 | 35,00 | 259,00 |
| 14. | Skládkovné - poplatek za skládku | t | 11,90 | 430,00 | 5 117,00 |
| 15. | Potrubí kanalizační PVC DN 150 vč. tvarovek (4ks) dodávka a montáž | m | 19,00 | 2 100,00 | 39 900,00 |
| 16. | Uliční vpusti kpl - dodávka a montáž | kus | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 17. | Uliční vpusti kpl - montáž a montáž | kus | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 18. | Liniový odvodňovací žlab vč. šachty š.150 mm s roštem | m | 5,50 | 13 500,00 | 74 250,00 |
| 19 | Oprava stávající zdí cementovou vysprávkou | m2 | 17,00 | 3 200,00 | 54 400,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **360 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH** | |  |  |  | **360 000,00** |
| **DPH** |  |  |  |  | **75 600,00** |
| **Celkem vč DPH** | |  |  |  | **435 600,00** |