Dne: 21. 10. 2016

Nacenění materiálu a prací

vo<da

y

Zhotovitel: Barny team, s. r. o. Investor: Město Český Těšín

Kolonie 385/11 737 01 Č. Těšín Tel.č.:777 047 519

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-mail: barnyteam@seznam.cz |  | **Akce:** | oprava zastávky |  |
| **Zkrácený popis** | **m.j** | **množ.** | **cena****MJ** | **celkem (Kč)** |
| **Zastávka ul. Slovenská 2ks** |  |  |  |  |
| obložení, palubky | m2 | 14 | 220,00 Kč | 3 080,00 Kč |
| montáž palubek | m2 | 14 | 250,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| nátěry palubek | m2 | 14 | 160,00 Kč | 2 240,00 Kč |
| demontáž obložení | m2 | 14 | 85,00 Kč | 1 190,00 Kč |
| uchycení podhledu | ks | 2 | 670,00 Kč | 1 340,00 Kč |
| odstranění nečistot ze zdivá | m2 | 68 | 15,00 Kč | 1 020,00 Kč |
| penetrace pod silikonovou barvu | m2 | 68 | 35,00 Kč | 2 380,00 Kč |
| nátěr silikonová barva Cemix | m2 | 68 | 179,00 Kč | 12 172,00 Kč |
| nátěr oc.konstrukce 2x email | ks | 2 | 1 100,00 Kč | 2 200,00 Kč |
| nátěr lavičky 2x lazura | ks | 4 | 360,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| výměna laviček | ks | 2 | 4 630,00 Kč | 9 260,00 Kč |
| montáž roštu pod palubky | m2 | 14 | 225,00 Kč | 3 150,00 Kč |
| montážní materiál | ks | 2 | 970,00 Kč | 1 940,00 Kč |
| režie (centrála, elektrody, kotouče atd.) | ks | 2 | 2 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| přesun hmot | ks | 2 | 800,00 Kč | 1 600,00 Kč |

Cena bez DPH
DPH 21%

Cena s DPH

50 512,00 Kč 10 607,52 Kč 61 119,52 Kč