*Příloha č. 2 servisní smlouvy č. WCZ 00063* **Obsah pravidelně půlroční prohlídky**

|  |  |
| --- | --- |
| **CCTV** | Kontrola nastavení ostrosti obrazu |
| Kontrola, případně adjustace pohledů jednotlivých kamer |
| Vyčištění optiky kamer a krytů |
| vyčištění a kontrola rozvodných skříní s aktivními prvky CCTV |
| Vizuální kontrola mechanické nepoškozenosti prvku a stability upevnění kamery |
| Kontrola funkčnosti ovládacích prvků - klávesnice |
| Kontrola základních funkcí DVR |
| Kontrola přívodní kabeláže DVR |
| Kontrola a proměření UPS |
| Kontrola baterií a bateriových boxů UPS |