Příloha č.l

|  | název | předpoklá dané množství | jednotky | cena/ka bez PH | cena celkembezDPH | popis-požadavek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Žárovka úsporná E 27 20W spirála | 200 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč | životnost 15 OOOhodin, barevná teplota 2700K. technologie amalgámová. tvar spirála, musi splňovat normy EN61547.1995/+A1 ;2000, EN55015.2000 /+A1:2001/+A2.2002. EN60698:1990/A1:1993+A2 1999, 2011/65/EU EN61000-3-3/+AI 200! +A2 2005, EN61000-3-2 :2000/+A2 2005 2011/65/EU EN61000-3-3/+A1 2001 + A2:2005.EN61000-3-2 2000/+A2 2005 |
|  | Žárovka úsporná E 27 15W spirála | 1 000 | ks | Xxx,00 Kč | xxxxxx.00 Kč | životnost 15 OOOhodin. barevná teplota 2700K. technologie amalgámová, tvar spirála, musi splňovat normy EN6I547:1995/+A 1:2000. EN550I5:2000 /+AI:200l/+A2:2002, EN60698; I990/A1 I993+A2 1999, 2011/65/EU EN6IOOO-3-3/+A1 200I+A2 2005.EN61000-3-2 2000/+A2 2005 |
|  | Žárovka Led 8.0 W E27 6400K 60*108 mm | 500 | ks | xxxxx Kč | xxxxxx.00 Kč | barevná teplota 640QK, >50 000 hod, velikost 60x i 08 mm |
|  | Svítidlo pouliční na výbojku SON-T70W typ Malaga | 50 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxx0,00 Ki | Napájecí napětí 230/240V, výkon zdroje 70W.E 27, min IP 65, upínací průměr 42-60mm, Optický kryt z polykarbonátove koule, velikost 510x300x230 mm Doložit technickým listem výrobku |
|  | Žárovka Led 6.0 W E27 4000K 60x 108 mm | 200 | ks | xx.00 Kč | Xxxxx0.00 Kč | barevná teplota 4000K, >25 000 hod, velikost 60x108 mm |
|  | Soumrakový spínač | 80 | ks | xxx,00 KČ | Xxxxxx,00 Kč | napájecí napětí AC 230 V, výstupní kontakt lx přepínací 16 A. stav výstupu indikuje červená LED , v provedeni 1-MODUL, upevněni na DIN lištu Externí senzor s krytím IP56 |
|  | Zásuvka bilá tamto jedno clonková komplet | 100 | ks | xx.00 Kí | xxxxx.00 Kč |  |
|  | Těleso zářivkové vestavné 4x18 W mřížka leštěná | 25 | ks | xxx,00 Kč | xxxxx.00 KS | vestavné IP20, svět. zdroj 4x18W T8, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku, rozměr 596x596x94 mm |
|  | Těleso zářivkové chrom AI 2x 36 W | 50 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxxx,00 Kč | 1P20, svět zdroj 2x36W T8, dvojitý parabolický optický systém z leštěného hliníku . elektronický předřadnik, maximální velikost 1265x270x65 mm doložit technickým listem výrobku, doložit certifikát CB |
|  | Žárovka 5W 24V El4 | 300 | ks | xx.00 Kč | xxxxx.00 KČ |  |
|  | Těleso zářivkové chrom AI lx 36 VV el. předřadnik | 200 | ks | xxx.00 Kč | Xxxxxx,00 KČ |  |
|  | Těleso zářivkové 2 x 36 W LP65 | 200 | ks | xxx,00 KČ | xxxxxx.00 Kč | Materiál základny polykarbonát, dítuzor akrylátový s optikou-tresndovy čočky , kryti m«n 1P65, zdroj 2x T8/G13.teplota okolí do +45 °C . světelná účinost 92%. záruka 60 iněs, nerezová spona pro připevněni, klipy pro připevněni difuzeru s polyamidu vyztuženého skelným vláknem, rozměry max 1270 x 145x 110 svítidlo musí být vhodné pro přímou montáž na normálně zápalné podklady, doložit certifikáty ESČ, ENEC. CB |
|  | Žárovka E27 40W J40V | 500 | ks | x.00 Kč | Xxxxx,00 Kč | životnost 2000h, rozměry 60 x 103 |
|  | Žárovka E27 60W 240V | 500 | ks | x,00 Kč | xxxxx.00 Kč | životnost 2000h, rozměry 60 x 103 |
|  | Žárovka E27 100W 240V | 500 | ks | x.00 Kč | xxxxx.00 Kč | životnost 2000h, rozměry 60 x 103 |
|  | Jistič PL7-16/1/B 16A | 100 | ks | xxxx0 KČ | xxxxx.00 Kč |  |
|  |  | 50 | ks | xx.00 Kč | Xxxxx,00 Kč | IP44 typ Lena |
|  | Kabel CYKYJ 3x1.5 (Cl | 500 | m | x.x0 Kč | Xxxxx,00 Kč |  |
|  | Kabel CYKYJ 5x2.5 (C) | 200 | m | xx.x0 KČ | xxxxx.00 Kč |  |
|  | Prodlužovad kabel na bubnu 4 zásuvka 25m l,5mm2 | 20 | ks | xxx,00 Kč | xxxxx.00 KČ | 4* 2P + PE min 16 A/3680 W bez clonek |
|  | Žárovka malá baíka Led 5.5W E27 240V 3000K 045 x 78 | 200 | ks | xx,00 Kč | Xxxxx,00 Kč | barevná teplota 4000K, >25 000 hod, velikost 45x78 |
|  |  | I 200 |  | x.00 Kč! | Xxxxx,00 Kč | skladovatelnost min 6 let s ochranou proti vytečeni |
|  | Baterie mikrotužka super alkalická R03 | 400 | ks | x.00 KČ | xxxxx.00 Kč | skladovatclnost min 6 let s ochranou proti vytečení |
|  | Trubice zářivky 18 W třipásmová | 200 | ks | xx.x0 Kč | xxxxx.00 Kč | Trubice musí být třipásmová, barevná teplota 4000K, nominální životnost min, 20.000 h, Jmenovitý světelný tok po 100 h - min. 1.350 Im míra předčasných poruch (%): <1%, maximální obsah rtuti: 3,60 mg. doložit technickým listem výrobku |
|  | TlaCitko MTX-22-TE 25A 2Z+2V ZELENÉ OEZ 37273 | 100 | ks | xx.00 Kč | xxxxx.00 Kč |  |
|  | Tlačítko MT2-11-TB OEZ 37264 | 100 | ks | xxx,00 Kč | Xxxxxx,00 Kč |  |
|  | Startér 4W-65W | 1 000 | ks | x,x0 Kč | Xxxx0.00 Kč | Nomináni příkon min 4-6§W Singl. Počet spínacích cyklu do předčasné poruchy >3Ó 000, Rozměry 021 x 39 mm, doložit technickým listem |
|  | celkem bez DPH | 408 305,00 Ki |  |
|  | 494 049,05 KČ |  |

Výměna reklamovaného zboží do 3 dnů od nahlášeni Ne opravou, ale výměnou za nové zboží, neni-li dohodnuto jinak

Zboži musí být dodáno do pěti pracovních dnů od objednání

Zboží bude požadováno průběžně i v malém množství

Na vyžádání doložit technické listy na všechny výrobky

Splatnost 30 dnů