Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. 009/OPI/2019

Technická specifikace předmětu 
Specifikace: 
Demontáž podlahové krytiny a soklů, oprava podkladu (podlahové stěrky), včetně penetrace, pokládka podlahové krytiny, instalace kobercových soklů vč. vlepeného koberce, ekologická likvidace odpadu, doprava.
1. Materiál - kobercový čtverec vč. prořezu (náklady na prořezy jsou obsaženy v jednotkové ceně za „čistou“ podlahovou plochu). 
Technické parametry požadovaného kobercového čtverce splňujícího minimálně:
rozměr:  50x50cm, vlákno: smyčka, 100% PA 6 nebo 100% Regenerated Solution Dyed Nylon, hmotnost vlákna: min. 530 g/m2, třída reakce na oheň: Bfl-s1, třída zátěže: 33/LC1, kročejová neprůzvučnost ISO 10140:  ∆L 25dB – 35 dB(100Hz), podklad: modifikovaný bitumen, vhodný pro kolečkové židle.

Certifikace:  LEED/BREEAM.
Vzhledem k tomu že, barva (odstín) a struktura kobercových čtverců je v celé budově jednotná, jsou požadovány kobercové čtverce identických barev (odstínů) a struktur, jako jsou použity v budově.

Referenční kobercové čtverce:

Kobercové čtverce do chodby:
[image: image1.jpg]



Katalog výrobce:  Modulyss

Výrobní řada: MILLENNIUM NXTGEN
Katalogové označení: 918, černý
nebo

Katalog výrobce: Modulyss, 

Výrobní řada: MILLENNIUM FIRST

Katalogové označení: 966, černý

Bordura - červená :
[image: image2.jpg]



Katalog výrobce:  Modulyss

Výrobní řada: MILLENNIUM NXTGEN

Katalogové označení: 310, červená

nebo

Katalog výrobce: Modulyss, 

Výrobní řada: MILLENNIUM FIRST

Katalogové označení: 316, červený

Kobercové čtverce do kanceláří:

[image: image3.jpg]



Katalog výrobce:  Modulyss

Výrobní řada: MILLENNIUM STEP
Katalogové označení: 129, červenohnědá
2. Materiál včetně práce - kobercový sokl, vč. vlepeného koberce: jedná se o montáž kobercového soklu, včetně  vlepeného koberce. Technické parametry: plast, barva bílá, výška 50 mm. 
3. Materiál včetně  práce - stěrka: jedná se provedení přípravy podkladu (očištění, broušení, vysprávka, penetrace a instalace stěrky v místech jejího poškození. Technické paramery: vysoká pevnost, samonivelační, vhodná pro kolečkové židle. Stěrka splňuje: EMICODE EC1 - produkt s velmi nízkými emisemi. 
4. Práce - demontáž podlahové krytiny: jedná se o demontáž podlahové krytiny (kobercové čtverce), včetně demontáže krytiny z podlahových zásuvek.
5. Práce - demontáž soklu a opravy maleb: jedná se o demontáž soklu, včetně vlepeného koberce. Součástí této činnosti je i provedení oprav maleb (budova vymalována nátěrem Primalex Plus), ke kterým došlo v souvislosti s demontáží soklů.
6. Práce - pokládka koberce, včetně instalace penetrace a fixace: jedná se o pokládku kobercových čtverců - pokládku na fixaci, včetně pokládky na podlahové zásuvky.
 Fixace na kobercové čtverce nesmí obsahovat rozpouštědla, kobercové čtverce lze při pozdější renovaci opět oddělit od podkladu. 
7. Odvoz odpadu včetně jeho ekologické likvidace: jedná se o provedení ekologické likvidace demontovaného materiálu, včetně odpadu vzniklého při pokládce nové podlahové krytiny.
8. Doprava materiálu pro 1 víkend: veškeré náklady na dopravu, v rámci 1 víkendu.
Záruka na materiál a veškeré práce: 60 měsíců.
Místo plnění: Ústředí VZP ČR, Orlická 4, Praha 3.
Veškeré práce budou realizovány o víkendech (pátek 17:00- neděle 12:00), nebo o svátcích.
1

